2023年福州市水产养殖排放口监测方案

一、目的

水产养殖排放口监测作为我市渔业监测的重点工作之一，通过对全市海水、淡水养殖排放口开展监测，摸清我市海水、淡水养殖排放口尾水水质状况，评价分析海水、淡水养殖尾水达标情况，为推动我市海水、淡水养殖尾水治理和管理决策，引导海水、淡水养殖业绿色健康发展奠定工作基础。

二、工作内容

（一）监测范围

1.关于海水养殖排放口。根据不同的养殖品种、养殖模式、养殖方式，结合《2023年福建省渔业生态与资源（沿海重点水域）监测工作方案》相关内容，对全市现有摸排出的暂可取水采样的单纯海水养殖排放口270个（表1）开展监测，其中：罗源25个，连江59个，马尾11个，长乐6个，福清169个。

2.关于淡水养殖排放口。针对全市淡水水产养殖排放口摸排工作形成的排放口清单，结合《2023年福建省渔业生态与资源（沿海重点水域）监测工作方案》相关内容，对全市现有摸排出的目前暂有养殖的单纯淡水养殖排放口218个（表2）开展监测，其中：罗源39个，连江15个，马尾8个，长乐43个，福清59个，永泰25个，闽清16个，闽侯13个。

2023年对海水、淡水养殖排放口实施动态监管，及时调整清单。除了以上排放口外，新摸排出的水产养殖排放口应同时根据本方案开展监测。

（二）养殖信息调查

针对摸排出的海水、淡水养殖排放口，由所在县（市）区渔业行政主管部门对其养殖基本信息进行再调查核实，包括养殖品种、养殖模式（池塘养殖或工厂化养殖）、养殖类型（养成或育苗）、养殖方式（单养或混养）、养殖周期、尾水处理和排放情况、年换水量、养殖规模（产量、面积）、养殖环境等。

（三）编制实施方案

各任务承担单位根据各海水、淡水养殖排放口的具体情况，编制海水、淡水养殖排放口监测实施方案，内容应包括各排放口的基本信息、监测时间、频次、站位、要素等详细信息，并绘制站位彩图。专项监测任务实施方案还应针对溯源分析评价的需求，说明各排放口尾水流向、排放时间和频次等，并逐一列出涉及的养殖主体及联系方式，以便合理确定采样时间。实施方案应于2023年6月10日前报福州市海洋与渔业技术中心备案。

（四）开展监测

1.监测站位

对海水、淡水养殖池塘或养殖场进水口、排水口分别采样，进行水质监测。

2.监测内容

海水养殖排放口：水温、盐度、悬浮物、pH、化学需氧量、总氮、总磷。

- 淡水养殖排放口：水温、悬浮物、pH、高锰酸盐指数、总氮、总磷。

- 3.监测频率

监测频次为2次/年，原则上定为6月、9月。对于无法在上述月份采集水样的排放口，或一年排水不足2次的排放口，任务承担单位可根据养殖模式或养殖品种的生长周期确定监测时间和频次。

4.采样要求与分析方法

样品的采集、保存及运输应严格按《渔业生态环境监测规范》（SC/T 9102-2007）有关规定执行。监测要素分析方法分别参照表3、表4执行。各监测要素除采用表中所列分析方法外，如有其他国家标准、行业标准以及部文公告的监测方法，且其最低检出限能满足要求时，也可在本监测工作中采用。

表1 水产养殖海水排放口站位及任务分工

| 序号 | 排放口名称 | 行政区 | 排水口 站位编码 | 进水口 站位编码 | 排水口位置坐标 |  |  | 排污口形状 | 承担单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 1 | 福州市罗源县松山镇连片养殖口 | 罗源 | PHLY01-P | PHLY01-J | 119.624750 | 26.475789 | 闸门 |  | 罗源县农业农村局 |
| 2 | 福州市罗源县松山镇北山村于子霞养殖排放口 | 罗源 | PHLY02-P | PHLY02-J | 119.636261 | 26.440885 | 闸门 |  |  |
| 3 | 福州市罗源县碧里乡廪头村鸿泽水产有限公司养殖排放口 | 罗源 | PHLY03-P | PHLY03-J | 119.735509 | 26.445853 | 闸门 |  |  |
| 4 | 福州市罗源县松山镇北山村海盛育苗场养殖排放口 | 罗源 | PHLY04-P | PHLY04-J | 119.638327 | 26.442957 | 涵管 |  |  |
| 5 | 福州市罗源县鉴江镇井水村养殖排放口 | 罗源 | PHLY05-P | PHLY05-J | 119.777563 | 26.562213 | 涵管 |  |  |
| 6 | 福州市罗源县鉴江镇鉴江村福建省洋泽海洋生物科技有限公司养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY06-P | PHLY06-J | 119.763530 | 26.568746 | 闸门 |  |  |
| 7 | 福州市罗源县松山镇迹头村罗源县新自然水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY07-P | PHLY07-J | 119.625499 | 26.476584 | 沟渠 |  |  |
| 8 | 福州市罗源县松山镇迹头村罗源县洋光育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY08-P | PHLY08-J | 119.626706 | 26.476956 | 涵管 |  |  |
| 9 | 福州市罗源县松山镇北山村罗源县长盛水产发展有限公司养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY09-P | PHLY09-J | 119.638512 | 26.444647 | 涵管 |  |  |
| 10 | 福州市罗源县松山镇北山村罗源县海溢育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY10-P | PHLY10-J | 119.638384 | 26.441591 | 沟渠 |  |  |
| 11 | 福州市罗源县松山镇北山村罗源县兴盛育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY11-P | PHLY11-J | 119.635864 | 26.440696 | 涵管 |  |  |
| 12 | 福州市罗源县松山镇迹头村东南水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY12-P | PHLY12-J | 119.631887 | 26.479868 | 涵管 |  |  |
| 13 | 福州市罗源县松山镇迹头村罗源县松山镇海山水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY13-P | PHLY13-J | 119.624295 | 26.475279 | 涵管 |  |  |
| 14 | 福州市罗源县碧里乡新沃村罗源县碧里乡黄元庆水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY14-P | PHLY14-J | 119.788151 | 26.422292 | 沟渠 |  |  |
| 15 | 福州市罗源县碧里乡吉壁村福建盛丰农业科技有限公司养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY15-P | PHLY15-J | 119.814967 | 26.459064 | 沟渠 |  |  |
| 16 | 福州市罗源县松山镇北山村罗源县宇富水产发展有限公司养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY16-P | PHLY16-J | 119.640483 | 26.445655 | 涵管 |  |  |
| 17 | 福州市罗源县松山镇北山村罗源县顺源水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY17-P | PHLY17-J | 119.637736 | 26.442280 | 沟渠 |  |  |
| 18 | 福州市罗源县松山镇选屿村罗源县国和水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY18-P | PHLY18-J | 119.621938 | 26.445939 | 涵管 |  |  |
| 19 | 福州市罗源县松山镇巽屿村罗源县松山镇先丰水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY19-P | PHLY19-J | 119.623866 | 26.445016 | 涵管 |  |  |
| 20 | 福州市罗源县松山镇巽屿村海丽水产育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY20-P | PHLY20-J | 119.624218 | 26.443857 | 沟渠 |  |  |
| 21 | 福州市罗源县松山镇巽屿村罗源县松山镇尾厝育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY21-P | PHLY21-J | 119.623381 | 26.441345 | 沟渠 |  |  |
| 22 | 福州市罗源县碧里乡新沃村罗源县碧里宏旺水产养殖场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY22-P | PHLY22-J | 119.788112 | 26.420719 | 涵管 |  |  |
| 23 | 福州市罗源县碧里乡新沃村罗源县永宏水产育苗专业合作社养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY23-P | PHLY23-J | 119.784512 | 26.416547 | 沟渠 |  |  |
| 24 | 福州市罗源县碧里乡新沃村罗源县恒华水产育苗专业合作社养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY24-P | PHLY24-J | 119.783022 | 26.415932 | 沟渠 |  |  |
| 25 | 福州市罗源县碧里乡碧里村罗源县碧里龙丰育苗场养殖入海排放口 | 罗源 | PHLY25-P | PHLY25-J | 119.689699 | 26.466419 | 沟渠 |  |  |
| 26 | 福州市连江县官坂镇北营村养殖排放口（H28） | 连江 | PHLJ01-P | PHLJ01-J | 119.669833 | 26.349621 | 闸门 |  | 连江县海洋与渔业局 |
| 27 | 福州市连江县琯头镇古湖村养殖排放口（H24) | 连江 | PHLJ02-P | PHLJ02-J | 119.647597 | 26.147718 | 闸门 |  |  |
| 28 | 福州市连江县黄岐镇赤才村养殖排放口(H97) | 连江 | PHLJ03-P | PHLJ03-J | 119.881123 | 26.354512 | 沟渠 |  |  |
| 29 | 福州市连江县琯头镇东岸村养殖排放口（HL36) | 连江 | PHLJ04-P | PHLJ04-J | 119.605949 | 26.172743 | 闸门 |  |  |
| 30 | 福州市连江县马鼻镇贵峰村养殖排放口2（38A） | 连江 | PHLJ05-P | PHLJ05-J | 119.656862 | 26.427503 | 闸门 |  |  |
| 31 | 福州市连江县东岱镇养殖排放口（H41） | 连江 | PHLJ06-P | PHLJ06-J | 119.642978 | 26.259265 | 闸门 |  |  |
| 32 | 福州市连江县马鼻镇赤石村养殖排放口（H37） | 连江 | PHLJ07-P | PHLJ07-J | 119.662885 | 26.418252 | 沟渠 |  |  |
| 33 | 福州市连江县透堡镇尖墩村养殖排放口（H40） | 连江 | PHLJ08-P | PHLJ08-J | 119.656282 | 26.357113 | 闸门 |  |  |
| 34 | 福州市连江县苔菉镇何进敏养殖场养殖排放口(H55) | 连江 | PHLJ09-P | PHLJ09-J | 119.932603 | 26.354349 | 沟渠 |  |  |
| 35 | 福州市连江县苔菉镇连旺鲍鱼养殖场养殖排放口(H56) | 连江 | PHLJ10-P | PHLJ10-J | 119.933093 | 26.350715 | 沟渠 |  |  |
| 36 | 福州市连江县苔菉镇鸿通鲍鱼场养殖排放口(H60) | 连江 | PHLJ11-P | PHLJ11-J | 119.905493 | 26.334905 | 沟渠 |  |  |
| 37 | 福州市连江县马鼻镇南门村养殖排放口（H36） | 连江 | PHLJ12-P | PHLJ12-J | 119.661182 | 26.369227 | 闸门 |  |  |
| 38 | 福州市连江县琯头镇定安村养殖排放口（H26） | 连江 | PHLJ13-P | PHLJ13-J | 119.608869 | 26.180735 | 闸门 |  |  |
| 39 | 福州市连江县琯头镇养殖单纯排放口2(H15A) | 连江 | PHLJ14-P | PHLJ14-J | 119.611237 | 26.174647 | 闸门 |  |  |
| 40 | 福州市连江县琯头镇养殖单纯排放口1(H12) | 连江 | PHLJ15-P | PHLJ15-J | 119.602360 | 26.163259 | 闸门 |  |  |
| 41 | 连江县苔菉镇上塘村恒新水产养殖公司养殖排放口(H57.58) | 连江 | PHLJ16-P | PHLJ16-J | 119.920717 | 26.344974 | 沟渠 |  |  |
| 42 | 福州市连江县浦口镇单纯养殖排放口1（H46) | 连江 | PHLJ17-P | PHLJ17-J | 119.631364 | 26.263225 | 闸门 |  |  |
| 43 | 福州市连江县筱埕镇定海村三和鲍鱼场养殖排放口(H51.52.53) | 连江 | PHLJ18-P | PHLJ18-J | 119.804588 | 26.283936 | 涵管 |  |  |
| 44 | 福州市连江县筱埕镇浩海水产养殖场排放口(H50) | 连江 | PHLJ19-P | PHLJ19-J | 119.780026 | 26.299535 | 涵管 |  |  |
| 45 | 福州市连江县晓澳镇单纯养殖排放口1(H42) | 连江 | PHLJ20-P | PHLJ20-J | 119.669641 | 26.231977 | 闸门 |  |  |
| 46 | 福州市连江县晓澳镇单纯养殖排放口3(H44) | 连江 | PHLJ21-P | PHLJ21-J | 119.672023 | 26.235563 | 闸门 |  |  |
| 47 | 福州市连江县晓澳镇单纯养殖排放口4（H45） | 连江 | PHLJ22-P | PHLJ22-J | 119.669618 | 26.234924 | 闸门 |  | 连江县海洋与渔业局 |
| 48 | 福州市连江县苔菉镇上塘村养殖排放口(H59) | 连江 | PHLJ23-P | PHLJ23-J | 119.921602 | 26.347469 | 涵管 |  |  |
| 49 | 福州市连江县苔菉镇何进敏养殖场养殖排放口2(H55A) | 连江 | PHLJ24-P | PHLJ24-J | 119.933053 | 26.354431 | 沟渠 |  |  |
| 50 | 福州市连江县苔菉镇连旺鲍鱼养殖场养殖排放口2(H56A) | 连江 | PHLJ25-P | PHLJ25-J | 119.933118 | 26.350715 | 沟渠 |  |  |
| 51 | 福州市连江县苔菉镇刘平和鲍鱼养殖场养殖排放口(H54) | 连江 | PHLJ26-P | PHLJ26-J | 119.941903 | 26.356640 | 沟渠 |  |  |
| 52 | 福州市连江县琯头镇养殖单纯排放口5(H25) | 连江 | PHLJ27-P | PHLJ27-J | 119.648882 | 26.147779 | 闸门 |  |  |
| 53 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口2 | 连江 | PHLJ28-P | PHLJ28-J | 119.920846 | 27.348172 | 沟渠 |  | 连江县海洋与渔业局 |
| 54 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口3 | 连江 | PHLJ29-P | PHLJ29-J | 119.921470 | 26.347570 | 沟渠 |  |  |
| 55 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口4 | 连江 | PHLJ30-P | PHLJ30-J | 119.906486 | 26.354990 | 沟渠 |  |  |
| 56 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口5 | 连江 | PHLJ31-P | PHLJ31-J | 119.905250 | 26.348654 | 沟渠 |  |  |
| 57 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口6 | 连江 | PHLJ32-P | PHLJ32-J | 119.905706 | 26.348904 | 沟渠 |  |  |
| 58 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口7 | 连江 | PHLJ33-P | PHLJ33-J | 119.904844 | 26.348047 | 沟渠 |  |  |
| 59 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口8 | 连江 | PHLJ34-P | PHLJ34-J | 119.904537 | 26.348106 | 涵管 |  |  |
| 60 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口8 | 连江 | PHLJ35-P | PHLJ35-J | 119.806615 | 26.286722 | 沟渠 |  |  |
| 61 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口9 | 连江 | PHLJ36-P | PHLJ36-J | 119.806615 | 26.286722 | 涵管 |  |  |
| 62 | 福州市连江县苔菉镇单纯排放口1 | 连江 | PHLJ37-P | PHLJ37-J | 119.920418 | 26.348017 | 涵管 |  |  |
| 63 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口2 | 连江 | PHLJ38-P | PHLJ38-J | 119.840808 | 26.337167 | 涵管 |  | 连江县海洋与渔业局 |
| 64 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口4 | 连江 | PHLJ39-P | PHLJ39-J | 119.847364 | 26.335313 | 沟渠 |  |  |
| 65 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口5 | 连江 | PHLJ40-P | PHLJ40-J | 119.872217 | 26.374213 | 沟渠 |  |  |
| 66 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口6 | 连江 | PHLJ41-P | PHLJ41-J | 119.865829 | 26.365835 | 沟渠 |  |  |
| 67 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口1 | 连江 | PHLJ42-P | PHLJ42-J | 119.812642 | 26.328458 | 涵管 |  |  |
| 68 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口2 | 连江 | PHLJ43-P | PHLJ43-J | 119.806788 | 26.287365 | 沟渠 |  |  |
| 69 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口3 | 连江 | PHLJ44-P | PHLJ44-J | 119.796594 | 26.277693 | 沟渠 |  |  |
| 70 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口5 | 连江 | PHLJ45-P | PHLJ45-J | 119.806788 | 26.287365 | 沟渠 |  |  |
| 71 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口6 | 连江 | PHLJ46-P | PHLJ46-J | 119.806788 | 26.287365 | 沟渠 |  |  |
| 72 | 福州市连江县筱埕镇单纯排放口7 | 连江 | PHLJ47-P | PHLJ47-J | 119.797560 | 26.278360 | 涵管 |  |  |
| 73 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口7 | 连江 | PHLJ48-P | PHLJ48-J | 119.868119 | 26.375124 | 涵管 |  |  |
| 74 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口8 | 连江 | PHLJ49-P | PHLJ49-J | 119.851977 | 26.336169 | 沟渠 |  |  |
| 75 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口3 | 连江 | PHLJ50-P | PHLJ50-J | 119.859227 | 26.363405 | 沟渠 |  |  |
| 76 | 福州市连江县安凯乡单纯排放口1 | 连江 | PHLJ51-P | PHLJ51-J | 119.862939 | 26.350966 | 涵管 |  |  |
| 77 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口2 | 连江 | PHLJ52-P | PHLJ52-J | 119.895658 | 26.327605 | 沟渠 |  | 连江县海洋与渔业局 |
| 78 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口3 | 连江 | PHLJ53-P | PHLJ53-J | 119.895460 | 26.327455 | 涵管 |  |  |
| 79 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口4 | 连江 | PHLJ54-P | PHLJ54-J | 119.901688 | 26.321525 | 沟渠 |  |  |
| 80 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口5 | 连江 | PHLJ55-P | PHLJ55-J | 119.892679 | 26.317610 | 沟渠 |  |  |
| 81 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口6 | 连江 | PHLJ56-P | PHLJ56-J | 119.891452 | 26.355222 | 沟渠 |  |  |
| 82 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口7 | 连江 | PHLJ57-P | PHLJ57-J | 119.881832 | 26.353518 | 沟渠 |  |  |
| 83 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口1 | 连江 | PHLJ58-P | PHLJ58-J | 119.908925 | 26.334222 | 沟渠 |  |  |
| 84 | 福州市连江县黄岐镇单纯排放口8 | 连江 | PHLJ59-P | PHLJ59-J | 119.894883 | 26.350490 | 涵管 |  |  |
| 85 | 福州市马尾区琅岐镇三保养殖塘2 | 马尾 | PHMW01-P | PHMW01-J | 119.613915 | 26.063726 | 闸门 |  | 马尾区农业农村局 |
| 86 | 福州市马尾区琅岐镇三保养殖塘1 | 马尾 | PHMW02-P | PHMW02-J | 119.616541 | 26.063307 | 闸门 |  |  |
| 87 | 福州市马尾区琅岐镇瓜浦边村排污口3 | 马尾 | PHMW03-P | PHMW03-J | 119.633573 | 26.113289 | 闸门 |  |  |
| 88 | 福州市马尾区琅岐镇凤窝村养殖排水口 | 马尾 | PHMW04-P | PHMW04-J | 119.597968 | 26.129344 | 涵管 |  |  |
| 89 | 福州市马尾区琅岐镇龙台村养殖排水口 | 马尾 | PHMW05-P | PHMW05-J | 119.607582 | 26.122177 | 闸门 |  |  |
| 90 | 福州市马尾区琅岐镇云龙村养殖排放口2 | 马尾 | PHMW06-P | PHMW06-J | 119.6431 | 26.0905 | 闸门 |  |  |
| 91 | 福州市马尾区琅岐镇云龙村养殖排放口5 | 马尾 | PHMW07-P | PHMW07-J | 119.6455 | 26.0913 | 闸门 |  |  |
| 92 | 福州市马尾区琅岐镇云龙村养殖排放口3 | 马尾 | PHMW08-P | PHMW08-J | 119.649429 | 26.075017 | 闸门 |  |  |
| 93 | 福州市马尾区琅岐镇云龙村养殖排放口8 | 马尾 | PHMW09-P | PHMW09-J | 119.6278 | 26.0625 | 闸门 |  |  |
| 94 | 福州市马尾区琅岐镇云龙村养殖排放口 | 马尾 | PHMW10-P | PHMW10-J | 119.5939 | 26.0638 | 涵管 |  |  |
| 95 | 福州市马尾区琅岐镇光明村养殖排放口 | 马尾 | PHMW11-P | PHMW11-J | 119.582979 | 26.063172 | 沟渠 |  |  |
| 96 | 福州市长乐区松下镇松下村养殖排放口 | 长乐 | PHCL01-P | PHCL01-J | 119.593310 | 25.689919 | 闸门 |  | 长乐区海洋与渔业局 |
| 97 | 福州市长乐区松下镇松下村林国善养殖场排放口 | 长乐 | PHCL02-P | PHCL02-J | 119.592649 | 25.689818 | 闸门 |  |  |
| 98 | 福州市长乐区松下镇松下村陈中莺养殖场排放口 | 长乐 | PHCL03-P | PHCL03-J | 119.586685 | 25.689166 | 闸门 |  |  |
| 99 | 福州市长乐区松下镇首祉村养殖排放口 | 长乐 | PHCL04-P | PHCL04-J | 119.612645 | 25.765071 | 沟渠 |  |  |
| 100 | 福州市长乐区漳港街道漳港村养殖排放口 | 长乐 | PHCL05-P | PHCL05-J | 119.630880 | 25.911825 | 沟渠 |  |  |
| 101 | 福州市长乐区漳港街道漳港村陈xx养殖场排放口 | 长乐 | PHCL06-P | PHCL06-J | 119.636369 | 25.910150 | 涵管 |  |  |
| 102 | 福州市福清市沙埔镇锦城村168号东200米养殖排口2 | 福清 | PHFQ01-P | PHFQ01-J | 119.546450 | 25.384939 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 103 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西北角养殖排口1-3 | 福清 | PHFQ02-P | PHFQ02-J | 119.493751 | 25.435957 | 闸门 |  |  |
| 104 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西北角养殖排口1-2 | 福清 | PHFQ03-P | PHFQ03-J | 119.493715 | 25.436178 | 闸门 |  |  |
| 105 | 福州市福清市三山镇前薛村时代华联超市东460米养殖排口2 | 福清 | PHFQ04-P | PHFQ04-J | 119.454389 | 25.451747 | 闸门 |  |  |
| 106 | 福州市福清市龙田镇东营村北路109号北70米养殖排口 | 福清 | PHFQ05-P | PHFQ05-J | 119.494600 | 25.622700 | 闸门 |  |  |
| 107 | 福州市福清市三山镇前薛村时代华联超市东460米养殖排口 | 福清 | PHFQ06-P | PHFQ06-J | 119.456701 | 25.451501 | 闸门 |  |  |
| 108 | 福州市福清市沙埔镇锦城村过屿东北角养殖排口2 | 福清 | PHFQ07-P | PHFQ07-J | 119.533010 | 25.372407 | 闸门 |  |  |
| 109 | 福州市福清市沙埔镇锦城村168号东200米养殖排口 | 福清 | PHFQ08-P | PHFQ08-J | 119.545100 | 25.383700 | 闸门 |  |  |
| 110 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西北角养殖排口1 | 福清 | PHFQ09-P | PHFQ09-J | 119.488801 | 25.439501 | 闸门 |  |  |
| 111 | 福州市福清市三山镇加儒村营头排洪入海闸东南侧养殖排口 | 福清 | PHFQ10-P | PHFQ10-J | 119.559103 | 25.582547 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 112 | 福州市福清市三山镇加儒村营头排洪入海闸东南侧养殖排口2 | 福清 | PHFQ11-P | PHFQ11-J | 119.572513 | 25.575935 | 闸门 |  |  |
| 113 | 福州市福清市三山镇北楼村北楼码头西南700米养殖排口 | 福清 | PHFQ12-P | PHFQ12-J | 119.593453 | 25.566586 | 闸门 |  |  |
| 114 | 福州市福清市三山镇前薛村三山派出所核电警务室东380米养殖排口2 | 福清 | PHFQ13-P | PHFQ13-J | 119.459186 | 25.449001 |  |  |  |
| 115 | 福州市福清市高山镇北垞村后厝瑟江港花蛤养殖排口 | 福清 | PHFQ14-P | PHFQ14-J | 119.599800 | 25.510300 | 闸门 |  |  |
| 116 | 福州市福清市东瀚镇文山村田仔下养殖排口 | 福清 | PHFQ15-P | PHFQ15-J | 119.584008 | 25.416561 | 闸门 |  |  |
| 117 | 福州市福清市高山镇竹秀村蛇山东北100米养殖排口 | 福清 | PHFQ16-P | PHFQ16-J | 119.554401 | 25.448010 | 闸门 |  |  |
| 118 | 福州市福清市高山镇竹秀村蛇山东北100米养殖排口2 | 福清 | PHFQ17-P | PHFQ17-J | 119.561001 | 25.447944 | 闸门 |  |  |
| 119 | 福州市福清市东瀚镇后营村养殖排放口2 | 福清 | PHFQ18-P | PHFQ18-J | 119.631295 | 25.430831 | 涵管 |  |  |
| 120 | 福州市福清市东瀚镇赤表村水产养殖基地养殖排口2 | 福清 | PHFQ19-P | PHFQ19-J | 119.630151 | 25.468962 | 闸门 |  |  |
| 121 | 福州市福清市港头镇占阳村西侧养殖排口3 | 福清 | PHFQ20-P | PHFQ20-J | 119.458356 | 25.498423 | 闸门 |  |  |
| 122 | 福州市福清市港头镇占阳村西侧养殖排口4 | 福清 | PHFQ21-P | PHFQ21-J | 119.462068 | 25.501056 | 闸门 |  |  |
| 123 | 福州市福清市三山镇泽岐村泽岐风电场20号风机南300米养殖排口 | 福清 | PHFQ22-P | PHFQ22-J | 119.474500 | 25.455700 | 闸门 |  |  |
| 124 | 福州市福清市江镜镇镇盐场西南角养殖排口 | 福清 | PHFQ23-P | PHFQ23-J | 119.381800 | 25.519700 | 闸门 |  |  |
| 125 | 福州市福清市沙埔镇龙洋村赤礁养殖场东南角养殖排口2 | 福清 | PHFQ24-P | PHFQ24-J | 119.498400 | 25.418100 | 闸门 |  |  |
| 126 | 福州市福清市三山镇北楼村红东窝海堤闸东20米养殖排口 | 福清 | PHFQ25-P | PHFQ25-J | 119.593625 | 25.567189 | 闸门 |  |  |
| 127 | 福州市福清市三山镇后洋村后洋海堤养殖排口1 | 福清 | PHFQ26-P | PHFQ26-J | 119.595900 | 25.587900 | 闸门 |  |  |
| 128 | 福州市福清市三山镇楼前村105-1号西100米养殖排口 | 福清 | PHFQ27-P | PHFQ27-J | 119.444600 | 25.468500 | 闸门 |  |  |
| 129 | 福州市福清市三山镇泽岐村华盛养殖场西南角养殖排口 | 福清 | PHFQ28-P | PHFQ28-J | 119.463600 | 25.459400 | 闸门 |  |  |
| 130 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西南角养殖排口3 | 福清 | PHFQ29-P | PHFQ29-J | 119.487700 | 25.426100 | 闸门 |  |  |
| 131 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西南角养殖排口1 | 福清 | PHFQ30-P | PHFQ30-J | 119.483500 | 25.430600 | 闸门 |  |  |
| 132 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西北角养殖排口2 | 福清 | PHFQ31-P | PHFQ31-J | 119.488400 | 25.438700 | 闸门 |  |  |
| 133 | 福州市福清市沙埔镇四宝村青屿村新村76-3号南300米养殖排口 | 福清 | PHFQ32-P | PHFQ32-J | 119.558300 | 25.413400 | 闸门 |  |  |
| 134 | 福州市福清市江阴镇北郭村东头养殖排口1 | 福清 | PHFQ33-P | PHFQ33-J | 119.336400 | 25.500400 | 闸门 |  |  |
| 135 | 福州市福清市港头镇占阳村西侧养殖排口2 | 福清 | PHFQ34-P | PHFQ34-J | 119.454500 | 25.506700 | 闸门 |  |  |
| 136 | 福州市福清市东瀚镇海亮村沃口东137号养殖排口 | 福清 | PHFQ35-P | PHFQ35-J | 119.647900 | 25.374000 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 137 | 福州市福清市东瀚镇海亮村沃口东137号东50米养殖排口 | 福清 | PHFQ36-P | PHFQ36-J | 119.648400 | 25.374000 | 闸门 |  |  |
| 138 | 福州市福清市东瀚镇文山村西侧养殖排口2 | 福清 | PHFQ37-P | PHFQ37-J | 119.584800 | 25.406200 | 闸门 |  |  |
| 139 | 福州市福清市东瀚镇南浔村西98-5号西200米养殖排口 | 福清 | PHFQ38-P | PHFQ38-J | 119.575900 | 25.433700 | 闸门 |  |  |
| 140 | 福州市福清市东瀚镇文关村东124-1号养殖排口 | 福清 | PHFQ39-P | PHFQ39-J | 119.594042 | 25.364781 | 闸门 |  |  |
| 141 | 福州市福清市东瀚镇文关村鸡母石北460米养殖排口 | 福清 | PHFQ40-P | PHFQ40-J | 119.592717 | 25.389956 | 闸门 |  |  |
| 142 | 福州市福清市东瀚镇文山村伟亿养殖场养殖排口 | 福清 | PHFQ41-P | PHFQ41-J | 119.591933 | 25.391439 | 闸门 |  |  |
| 143 | 福州市福清市东瀚镇文山村小屿南养殖排口 | 福清 | PHFQ42-P | PHFQ42-J | 119.587011 | 25.403578 | 闸门 |  |  |
| 144 | 福州市福清市东瀚镇海亮村大礁山西侧海堤养殖排口1 | 福清 | PHFQ43-P | PHFQ43-J | 119.652400 | 25.373400 | 闸门 |  |  |
| 145 | 福州市福清市新厝镇硋灶村东南1360米养殖排口 | 福清 | PHFQ44-P | PHFQ44-J | 119.249722 | 25.494087 | 闸门 |  |  |
| 146 | 福州市福清市三山镇福清市云鑫水产养殖有限公司养殖排放口 | 福清 | PHFQ45-P | PHFQ45-J | 119.610668 | 25.551695 | 涵管 |  |  |
| 147 | 福州市福清市沙埔镇福清市巨邦水产养殖有限公司养殖排放口 | 福清 | PHFQ46-P | PHFQ46-J | 119.491040 | 25.363096 | 涵管 |  |  |
| 148 | 福州市福清市三山镇闽之海公司养殖排放口 | 福清 | PHFQ47-P | PHFQ47-J | 119.578881 | 25.578662 | 涵管 |  |  |
| 149 | 福州市福清市沙埔镇嘉宝公司养殖排放口 | 福清 | PHFQ48-P | PHFQ48-J | 119.503855 | 25.370100 | 涵管 |  |  |
| 150 | 福州市福清市龙田镇东壁岛垦区上礁屿养殖排口 | 福清 | PHFQ49-P | PHFQ49-J | 119.505401 | 25.627801 | 闸门 |  |  |
| 151 | 福州市福清市龙田镇东壁岛垦区西北角养殖排口 | 福清 | PHFQ50-P | PHFQ50-J | 119.499010 | 25.624101 | 闸门 |  |  |
| 152 | 福州市福清市东瀚镇文山村西侧养殖排口5 | 福清 | PHFQ51-P | PHFQ51-J | 119.582101 | 25.411601 | 闸门 |  |  |
| 153 | 福州市福清市东瀚镇莲峰村福清市连丰农业综合开发有限公司北200米养殖排口 | 福清 | PHFQ52-P | PHFQ52-J | 119.598010 | 25.357101 | 闸门 |  |  |
| 154 | 福州市福清市城头镇城头村10KV城海线滨海大道路灯次分线#016西南30米养殖排口 | 福清 | PHFQ53-P | PHFQ53-J | 119.501561 | 25.683633 | 其他 |  |  |
| 155 | 福州市福清市城头镇城头村溪边溪中桥南侧养殖排口 | 福清 | PHFQ54-P | PHFQ54-J | 119.510617 | 25.684564 | 其他 |  |  |
| 156 | 福州市福清市东瀚镇后营村金木山西北740米养殖排口 | 福清 | PHFQ55-P | PHFQ55-J | 119.632264 | 25.430831 | 闸门 |  |  |
| 157 | 福州市福清市东瀚镇赤表村水产养殖基地养殖排口 | 福清 | PHFQ56-P | PHFQ56-J | 119.634433 | 25.469625 | 闸门 |  |  |
| 158 | 福州市福清市港头镇占阳村西侧养殖排口 | 福清 | PHFQ57-P | PHFQ57-J | 119.452900 | 25.508500 | 闸门 |  |  |
| 159 | 福州市福清市高山镇北垞村1112号东北100米养殖排口 | 福清 | PHFQ58-P | PHFQ58-J | 119.603500 | 25.493800 | 闸门 |  |  |
| 160 | 福州市福清市高山镇竹秀村红山北250米养殖排口 | 福清 | PHFQ59-P | PHFQ59-J | 119.553201 | 25.442801 | 闸门 |  |  |
| 161 | 福州市福清市龙田镇海滨村养殖排口-2号 | 福清 | PHFQ60-P | PHFQ60-J | 119.534875 | 25.627328 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 162 | 福州市福清市三山镇泽岐村华盛养殖场东南角养殖排口 | 福清 | PHFQ61-P | PHFQ61-J | 119.472301 | 25.457601 | 闸门 |  |  |
| 163 | 福州市福清市三山镇前薛村三山派出所核电警务室东380米养殖排口 | 福清 | PHFQ62-P | PHFQ62-J | 119.455900 | 25.449800 | 闸门 |  |  |
| 164 | 福州市福清市三山镇楼前村153-1号西南100米养殖排口 | 福清 | PHFQ63-P | PHFQ63-J | 119.443601 | 25.469701 | 闸门 |  |  |
| 165 | 福州市福清市三山镇北楼村内青屿东300米养殖排口 | 福清 | PHFQ64-P | PHFQ64-J | 119.592801 | 25.569501 | 闸门 |  |  |
| 166 | 福州市福清市三山镇白鹤村大旺水产养殖排口 | 福清 | PHFQ65-P | PHFQ65-J | 119.595986 | 25.523672 | 其他 |  |  |
| 167 | 福州市福清市沙埔镇四宝村华凯畜牧有限公司东南400米养殖排口 | 福清 | PHFQ66-P | PHFQ66-J | 119.555201 | 25.386801 | 闸门 |  |  |
| 168 | 福州市福清市沙埔镇龙洋村赤礁养殖场东南角养殖排口1 | 福清 | PHFQ67-P | PHFQ67-J | 119.498801 | 25.417801 | 闸门 |  |  |
| 169 | 福州市福清市沙埔镇西山村水晶宫北30米养殖排口 | 福清 | PHFQ68-P | PHFQ68-J | 119.489614 | 25.445481 | 其他 |  |  |
| 170 | 福州市福清市三山镇白鹤村北区155号东侧养殖排口 | 福清 | PHFQ69-P | PHFQ69-J | 119.598401 | 25.513601 | 闸门 |  |  |
| 171 | 福州市福清市城头镇吉钓岛村养殖排口 | 福清 | PHFQ70-P | PHFQ70-J | 119.575281 | 25.670742 | 闸门 |  |  |
| 172 | 福州市福清市东瀚镇佳乐村奎峰13号养殖排口 | 福清 | PHFQ71-P | PHFQ71-J | 119.640101 | 25.367301 | 闸门 |  |  |
| 173 | 福州市福清市东瀚镇海亮村大礁山西侧海堤养殖排口2 | 福清 | PHFQ72-P | PHFQ72-J | 119.652201 | 25.373501 | 闸门 |  |  |
| 174 | 福州市福清市东瀚镇大坵村养殖排放口 | 福清 | PHFQ73-P | PHFQ73-J | 119.654501 | 25.413301 | 闸门 |  |  |
| 175 | 福州市福清市东瀚镇文山村西侧养殖排口3 | 福清 | PHFQ74-P | PHFQ74-J | 119.584101 | 25.411701 | 闸门 |  |  |
| 176 | 福州市福清市东瀚镇文山村西侧养殖排口4 | 福清 | PHFQ75-P | PHFQ75-J | 119.583010 | 25.412001 | 闸门 |  |  |
| 177 | 福州市福清市东瀚镇文山村西侧养殖排口1 | 福清 | PHFQ76-P | PHFQ76-J | 119.584701 | 25.405901 | 闸门 |  |  |
| 178 | 福州市福清市城头镇城头村滨海大通道转弯处东南300米养殖排口 | 福清 | PHFQ77-P | PHFQ77-J | 119.514101 | 25.689101 | 闸门 |  |  |
| 179 | 福州市福清市城头镇城头村围垦海堤五孔闸门西200米养殖排口 | 福清 | PHFQ78-P | PHFQ78-J | 119.519010 | 25.690201 | 闸门 |  |  |
| 180 | 福州市福清市城头镇城头村红砖房东南220米养殖排口 | 福清 | PHFQ79-P | PHFQ79-J | 119.518701 | 25.688801 | 闸门 |  |  |
| 181 | 福州市福清市东瀚镇文山村79-6号西北150米养殖排口 | 福清 | PHFQ80-P | PHFQ80-J | 119.588201 | 25.400901 | 闸门 |  |  |
| 182 | 福州市福清市东瀚镇文山村79-6号西南150米养殖排口 | 福清 | PHFQ81-P | PHFQ81-J | 119.587901 | 25.399301 | 闸门 |  |  |
| 183 | 福州市福清市东瀚镇文关盐场鸡母石养殖排口 | 福清 | PHFQ82-P | PHFQ82-J | 119.592101 | 25.386401 | 闸门 |  |  |
| 184 | 福州市福清市东瀚镇莲峰村福清市连丰农业综合开发有限公司北400米养殖排口 | 福清 | PHFQ83-P | PHFQ83-J | 119.597801 | 25.359201 | 闸门 |  |  |
| 185 | 福州市福清市东瀚镇南浔村南浔小学西北660米水产养殖排污口 | 福清 | PHFQ84-P | PHFQ84-J | 119.580601 | 25.444801 | 闸门 |  |  |
| 186 | 福州市福清市东瀚镇南浔村西98-5号西南400米养殖排口 | 福清 | PHFQ85-P | PHFQ85-J | 119.574947 | 25.431103 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 187 | 福州市福清市东瀚镇莲峰村连丰农业综合开发有限公司养殖排口 | 福清 | PHFQ86-P | PHFQ86-J | 119.597719 | 25.354772 | 闸门 |  |  |
| 188 | 福州市福清市东瀚镇可门村村委东北880米养殖排口 | 福清 | PHFQ87-P | PHFQ87-J | 119.665606 | 25.427064 | 闸门 |  |  |
| 189 | 福州市福清市东瀚镇后营村金木山西北510米养殖排口 | 福清 | PHFQ88-P | PHFQ88-J | 119.634692 | 25.430125 | 闸门 |  |  |
| 190 | 福州市福清市东瀚镇可门村村委西北990米养殖排口 | 福清 | PHFQ89-P | PHFQ89-J | 119.656458 | 25.428001 | 闸门 |  |  |
| 191 | 福州市福清市港头镇后叶村西北角养殖排口 | 福清 | PHFQ90-P | PHFQ90-J | 119.457400 | 25.503300 | 闸门 |  |  |
| 192 | 福州市福清市港头镇后叶村220kv玉墩线007号电线塔西北200米养殖排口 | 福清 | PHFQ91-P | PHFQ91-J | 119.455801 | 25.493501 | 闸门 |  |  |
| 193 | 福州市福清市港头镇后叶村养殖排放口 | 福清 | PHFQ92-P | PHFQ92-J | 119.455700 | 25.499900 | 闸门 |  |  |
| 194 | 福州市福清市港头镇港头盐场四孔水闸东南400米养殖排口 | 福清 | PHFQ93-P | PHFQ93-J | 119.429809 | 25.507794 | 闸门 |  |  |
| 195 | 福州市福清市高山镇北垞村1112号北10米养殖排口 | 福清 | PHFQ94-P | PHFQ94-J | 119.602801 | 25.493901 | 闸门 |  |  |
| 196 | 福州市福清市高山镇西江村西江海堤水闸西南150米养殖排口 | 福清 | PHFQ95-P | PHFQ95-J | 119.578901 | 25.458101 | 闸门 |  |  |
| 197 | 福州市福清市海口镇前村村海口特大桥东南1200米养殖排口 | 福清 | PHFQ96-P | PHFQ96-J | 119.479801 | 25.673301 | 闸门 |  |  |
| 198 | 福州市福清市海口镇前村村西南养殖排口 | 福清 | PHFQ97-P | PHFQ97-J | 119.474867 | 25.670936 | 闸门 |  |  |
| 199 | 福州市福清市海口镇前村村南侧养殖排口 | 福清 | PHFQ98-P | PHFQ98-J | 119.480344 | 25.669656 | 闸门 |  |  |
| 200 | 福州市福清市海口镇前村村滨海大通道南125米养殖排口 | 福清 | PHFQ99-P | PHFQ99-J | 119.481819 | 25.681961 | 闸门 |  |  |
| 201 | 福州市福清市海口镇前村村滨海大通道南225米养殖排口 | 福清 | PHFQ100-P | PHFQ100-J | 119.480264 | 25.680811 | 闸门 |  |  |
| 202 | 福州市福清市海口镇东阁盐场滨海大通道东315米养殖排口 | 福清 | PHFQ101-P | PHFQ101-J | 119.463014 | 25.667422 | 闸门 |  |  |
| 203 | 福州市福清市海口镇斗垣村大坝溪大桥西北430米养殖排口 | 福清 | PHFQ102-P | PHFQ102-J | 119.484808 | 25.686269 | 沟渠 |  |  |
| 204 | 福州市福清市江镜镇陈厝村陈厝海堤水闸西北120米养殖排口 | 福清 | PHFQ103-P | PHFQ103-J | 119.362501 | 25.528801 | 闸门 |  |  |
| 205 | 福州市福清市江镜镇陈厝村西侧沿海养殖排口 | 福清 | PHFQ104-P | PHFQ104-J | 119.355801 | 25.536501 | 闸门 |  |  |
| 206 | 福州市福清市江镜镇前华村养殖排放口 | 福清 | PHFQ105-P | PHFQ105-J | 119.403801 | 25.515401 | 闸门 |  |  |
| 207 | 福州市福清市江镜镇镇盐场南部养殖排口 | 福清 | PHFQ106-P | PHFQ106-J | 119.389901 | 25.517301 | 闸门 |  |  |
| 208 | 福州市福清市江镜镇前华村养殖排放口2 | 福清 | PHFQ107-P | PHFQ107-J | 119.372136 | 25.526647 | 涵管 |  |  |
| 209 | 福州市福清市江镜镇陈厝村江镜陈厝海堤水闸排口西南100米养殖排口 | 福清 | PHFQ108-P | PHFQ108-J | 119.365903 | 25.527050 | 闸门 |  |  |
| 210 | 福州市福清市江镜镇陈厝村江镜陈厝海堤水闸排口东南100米养殖排口 | 福清 | PHFQ109-P | PHFQ109-J | 119.366525 | 25.527056 | 闸门 |  |  |
| 211 | 福州市福清市江阴镇高岭村福清金八里养殖有限公司养殖排口 | 福清 | PHFQ110-P | PHFQ110-J | 119.344301 | 25.538701 | 涵管 |  | 福清市农业农村局 |
| 212 | 福州市福清市江阴镇北郭村东头养殖排口2 | 福清 | PHFQ111-P | PHFQ111-J | 119.343201 | 25.510601 | 闸门 |  |  |
| 213 | 福州市福清市江阴镇岭口村下宅小学东北300米养殖排口 | 福清 | PHFQ112-P | PHFQ112-J | 119.332101 | 25.495401 | 涵管 |  |  |
| 214 | 福州市福清市江阴镇岭口村下宅小学东南160米养殖排口 | 福清 | PHFQ113-P | PHFQ113-J | 119.330901 | 25.493301 | 涵管 |  |  |
| 215 | 福州市福清市江阴镇小麦村水产良种场养殖排口 | 福清 | PHFQ114-P | PHFQ114-J | 119.385508 | 25.438136 | 涵管 |  |  |
| 216 | 福州市福清市江阴镇下垄村养殖排放口 | 福清 | PHFQ115-P | PHFQ115-J | 119.346344 | 25.540572 | 闸门 |  |  |
| 217 | 福州市福清市龙田镇南山村岭兜295号东200米养殖排口 | 福清 | PHFQ116-P | PHFQ116-J | 119.470301 | 25.639901 | 闸门 |  |  |
| 218 | 福州市福清市龙田镇海滨村养殖排口-1号 | 福清 | PHFQ117-P | PHFQ117-J | 119.534522 | 25.624886 | 闸门 |  |  |
| 219 | 福州市福清市龙田镇海滨村育苗场养殖排口 | 福清 | PHFQ118-P | PHFQ118-J | 119.531839 | 25.622033 | 沟渠 |  |  |
| 220 | 福州市福清市三山镇泽岐村泽岐风电场20号风机东南50米养殖排口 | 福清 | PHFQ119-P | PHFQ119-J | 119.474901 | 25.457901 | 闸门 |  |  |
| 221 | 福州市福清市三山镇前庄村养殖排放口 | 福清 | PHFQ120-P | PHFQ120-J | 119.472501 | 25.462101 | 闸门 |  |  |
| 222 | 福州市福清市三山镇前薛村东北角铁皮房东北240米养殖排口 | 福清 | PHFQ121-P | PHFQ121-J | 119.462501 | 25.459201 | 闸门 |  |  |
| 223 | 福州市福清市三山镇前薛村3333号东40米养殖排口 | 福清 | PHFQ122-P | PHFQ122-J | 119.459201 | 25.456601 | 闸门 |  |  |
| 224 | 福州市福清市三山镇泽岐村养殖排放口2 | 福清 | PHFQ123-P | PHFQ123-J | 119.446401 | 25.480401 | 闸门 |  |  |
| 225 | 福州市福清市三山镇泽岐村西北角养殖排口-1号 | 福清 | PHFQ124-P | PHFQ124-J | 119.448401 | 25.480301 | 闸门 |  |  |
| 226 | 福州市福清市三山镇泽岐村海滨酒楼南100米养殖排口 | 福清 | PHFQ125-P | PHFQ125-J | 119.452901 | 25.483201 | 闸门 |  |  |
| 227 | 福州市福清市三山镇国有滩涂东北角养殖排口2 | 福清 | PHFQ126-P | PHFQ126-J | 119.485201 | 25.457301 | 闸门 |  |  |
| 228 | 福州市福清市三山镇国有滩涂东北角养殖排口1 | 福清 | PHFQ127-P | PHFQ127-J | 119.490701 | 25.457801 | 涵管 |  |  |
| 229 | 福州市福清市三山镇楼前村105-1号西南200米养殖排口 | 福清 | PHFQ128-P | PHFQ128-J | 119.444201 | 25.467601 | 闸门 |  |  |
| 230 | 福州市福清市三山镇大扁垦区万城养殖场养殖排口 | 福清 | PHFQ129-P | PHFQ129-J | 119.600101 | 25.530901 | 闸门 |  |  |
| 231 | 福州市福清市三山镇白鹤村白鹤水闸养殖排口 | 福清 | PHFQ130-P | PHFQ130-J | 119.594501 | 25.525301 | 闸门 |  |  |
| 232 | 福州市福清市三山镇上坤村东沙40号风力发电南100米养殖排口 | 福清 | PHFQ131-P | PHFQ131-J | 119.612401 | 25.537401 | 闸门 |  |  |
| 233 | 福州市福清市三山镇上坤村东沙10KV镇区2路闽融次分线#008养殖排口 | 福清 | PHFQ132-P | PHFQ132-J | 119.610801 | 25.541201 | 闸门 |  |  |
| 234 | 福州市福清市三山镇上坤村石回屿养殖排口 | 福清 | PHFQ133-P | PHFQ133-J | 119.610401 | 25.559101 | 闸门 |  |  |
| 235 | 福州市福清市三山镇后洋村内青屿北养殖排口 | 福清 | PHFQ134-P | PHFQ134-J | 119.588401 | 25.571101 | 闸门 |  |  |
| 236 | 福州市福清市三山镇后洋村后洋海堤养殖排口2 | 福清 | PHFQ135-P | PHFQ135-J | 119.591401 | 25.581010 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 237 | 福州市福清市三山镇北楼村村委北养殖排口 | 福清 | PHFQ136-P | PHFQ136-J | 119.602767 | 25.567517 | 涵管 |  |  |
| 238 | 福州市福清市三山镇后郑村南部养殖区白顶石屋西北200米养殖排口 | 福清 | PHFQ137-P | PHFQ137-J | 119.494901 | 25.463101 | 闸门 |  |  |
| 239 | 福州市福清市沙埔镇锦城村168号东50米养殖排口 | 福清 | PHFQ138-P | PHFQ138-J | 119.543601 | 25.384101 | 涵管 |  |  |
| 240 | 福州市福清市沙埔镇龙洋村刘厝72-4号西110米养殖排口 | 福清 | PHFQ139-P | PHFQ139-J | 119.505501 | 25.409401 | 涵管 |  |  |
| 241 | 福州市福清市沙埔镇龙洋村西侧养殖排口 | 福清 | PHFQ140-P | PHFQ140-J | 119.501501 | 25.413010 | 闸门 |  |  |
| 242 | 福州市福清市沙埔镇赤礁村赤礁养殖场西南角养殖排口2 | 福清 | PHFQ141-P | PHFQ141-J | 119.485901 | 25.427101 | 闸门 |  |  |
| 243 | 福州市福清市沙埔镇青屿村北侧养殖排口 | 福清 | PHFQ142-P | PHFQ142-J | 119.551101 | 25.421601 | 闸门 |  |  |
| 244 | 福州市福清市沙埔镇青屿村新村76-3号东南100米养殖排口 | 福清 | PHFQ143-P | PHFQ143-J | 119.558010 | 25.415901 | 闸门 |  |  |
| 245 | 福州市福清市沙埔镇东陈村老鼠头西侧养殖排口 | 福清 | PHFQ144-P | PHFQ144-J | 119.569010 | 25.408901 | 闸门 |  |  |
| 246 | 福州市福清市沙埔镇牛峰村养殖排放口 | 福清 | PHFQ145-P | PHFQ145-J | 119.492201 | 25.378601 | 闸门 |  |  |
| 247 | 福州市福清市沙埔镇锦城村岭下33号西250米养殖排口 | 福清 | PHFQ146-P | PHFQ146-J | 119.528100 | 25.379900 | 沟渠 |  |  |
| 248 | 福州市福清市沙埔镇锦城村过屿东北角养殖排口 | 福清 | PHFQ147-P | PHFQ147-J | 119.540601 | 25.375301 | 闸门 |  |  |
| 249 | 福州市福清市沙埔镇官厅村官厅水库排洪河入海口东南50米养殖排口 | 福清 | PHFQ148-P | PHFQ148-J | 119.535101 | 25.438101 | 闸门 |  |  |
| 250 | 福州市福清市沙埔镇和岐村渠东218号和岐海堤闸东南450米 养殖排口 | 福清 | PHFQ149-P | PHFQ149-J | 119.545101 | 25.443601 | 闸门 |  |  |
| 251 | 福州市福清市沙埔镇东陈村养殖排放口 | 福清 | PHFQ150-P | PHFQ150-J | 119.570903 | 25.404801 | 闸门 |  |  |
| 252 | 福州市福清市沙埔镇东陈村综合文化服务中心东150米养殖排口 | 福清 | PHFQ151-P | PHFQ151-J | 119.564311 | 25.400933 | 闸门 |  |  |
| 253 | 福州市福清市沙埔镇锦城村东门屿31号南10米养殖排口 | 福清 | PHFQ152-P | PHFQ152-J | 119.542487 | 25.371023 | 涵管 |  |  |
| 254 | 福州市福清市沙埔镇江南村468号北20米养殖排口 | 福清 | PHFQ153-P | PHFQ153-J | 119.502347 | 25.464733 | 涵管 |  |  |
| 255 | 福州市福清市新厝镇界下村福海宫西南850米养殖排口 | 福清 | PHFQ154-P | PHFQ154-J | 119.251401 | 25.496010 | 闸门 |  |  |
| 256 | 福州市福清市新厝镇双屿村过桥山西北角养殖排口 | 福清 | PHFQ155-P | PHFQ155-J | 119.260701 | 25.496301 | 闸门 |  |  |
| 257 | 福州市福清市新厝镇霞埔村海堤水闸东北100米养殖排口 | 福清 | PHFQ156-P | PHFQ156-J | 119.244501 | 25.493010 | 闸门 |  |  |
| 258 | 福州市福清市新厝镇新厝村赤溪闸西20米养殖排口 | 福清 | PHFQ157-P | PHFQ157-J | 119.280514 | 25.512686 | 闸门 |  |  |
| 259 | 福州市福清市新厝镇界下村福海宫东南85米养殖排口 | 福清 | PHFQ158-P | PHFQ158-J | 119.257212 | 25.501072 | 闸门 |  |  |
| 260 | 福州市福清市三山镇楼前村5-2号西南300米养殖排口 | 福清 | PHFQ159-P | PHFQ159-J | 119.445401 | 25.464501 | 闸门 |  |  |
| 261 | 福州市福清市港头镇港头盐场四孔闸东南20米养殖排口 | 福清 | PHFQ160-P | PHFQ160-J | 119.428800 | 25.509400 | 闸门 |  | 福清市农业农村局 |
| 262 | 福州市福清市龙田镇东营村养殖排放口 | 福清 | PHFQ161-P | PHFQ161-J | 119.4771 | 25.6281 | 闸门 |  |  |
| 263 | 福州市福清市龙田镇东营村养殖排放口3 | 福清 | PHFQ162-P | PHFQ162-J | 119.483501 | 25.630501 | 闸门 |  |  |
| 264 | 福州市福清市龙田镇东营村养殖排放口10 | 福清 | PHFQ163-P | PHFQ163-J | 119.485801 | 25.63201 | 闸门 |  |  |
| 265 | 福州市福清市龙田镇东营村养殖排放口7 | 福清 | PHFQ164-P | PHFQ164-J | 119.487701 | 25.627501 | 闸门 |  |  |
| 266 | 福州市福清市龙田镇东营村养殖排水口5 | 福清 | PHFQ165-P | PHFQ165-J | 119.4946 | 25.6227 | 闸门 |  |  |
| 267 | 福州市福清市龙田镇东壁岛垦区养殖排放口1 | 福清 | PHFQ166-P | PHFQ166-J | 119.527201 | 25.62401 | 闸门 |  |  |
| 268 | 福州市福清市龙田镇厝场村养殖排放口2 | 福清 | PHFQ167-P | PHFQ167-J | 119.527101 | 25.597501 | 闸门 |  |  |
| 269 | 福州市福清市沙埔镇东陈村岸养殖排放口 | 福清 | PHFQ168-P | PHFQ168-J | 119.570915 | 25.404719 | 涵管 |  |  |
| 270 | 福州市福清市东瀚镇文关村养殖排放口 | 福清 | PHFQ169-P | PHFQ169-J | 119.582022 | 25.384333 | 涵管 |  |  |

备注：1.以上清单包含一厂多口等情形；有多个进水口或排水口的，站位编码末位“*”表示该养殖池塘或养殖场的第n个进水口或排水口。

- 2.排污口类型均为C2水产养殖单纯排放口，若有变更请上报。

表2水产养殖淡水排放口站位及任务分工

| 序号 | 排放口名称 | 行政区 | 排水口 站位编码 | 进水口 站位编码 | 排水口位置坐标 |  | 排污口形状 | 承担单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |
| 1 | 福州市罗源县西兰乡后路村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY01-P | PDLY01-J | 119.443132 | 26.471388 | 涵管 | 罗源县农业农村局 |
| 2 | 福州市罗源县白塔乡石别村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY02-P | PDLY02-J | 119.488169 | 26.453283 | 涵管 |  |
| 3 | 福州市罗源县白塔乡白塔村水产养殖单纯排放口2 | 罗源 | PDLY03-P | PDLY03-J | 119.48935 | 26.47816 | 涵管 |  |
| 4 | 福州市罗源县白塔乡凤坂村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY04-P | PDLY04-J | 119.434798 | 26.439066 | 涵管 |  |
| 5 | 福州市罗源县起步镇洋北村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY05-P | PDLY05-J | 119.495877 | 26.516535 | 涵管 |  |
| 6 | 福州市罗源县白塔乡白塔村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY06-P | PDLY06-J | 119.499432 | 26.48331 | 涵管 |  |
| 7 | 福州市罗源县鉴江镇东湾村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY07-P | PDLY07-J | 119.717171 | 26.523797 | 涵管 |  |
| 8 | 福州市罗源县白塔乡梅洋村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY08-P | PDLY08-J | 119.413922 | 26.412058 | 涵管 |  |
| 9 | 福州市罗源县起步镇潮格村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY09-P | PDLY09-J | 119.525792 | 26.539834 | 沟渠 |  |
| 10 | 福州市罗源县白塔乡应德村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY10-P | PDLY10-J | 119.476916 | 26.438983 | 涵管 |  |
| 11 | 福州市罗源县中房镇下湖村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY11-P | PDLY11-J | 119.487023 | 26.577898 | 沟渠 |  |
| 12 | 福州市罗源县中房镇满盾村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY12-P | PDLY12-J | 119.470767 | 26.612055 | 涵管 |  |
| 13 | 福州市罗源县中房镇吉际村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY13-P | PDLY13-J | 119.432299 | 26.594314 | 涵管 |  |
| 14 | 福州市罗源县霍口畲族乡溪前村傍尾水产养殖单纯排放口 | 罗源 | PDLY14-P | PDLY14-J | 119.302268 | 26.439675 | 涵管 |  |
| 15 | 福州市罗源县霍口畲族乡山垄湾村后洋水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY15-P | PDLY15-J | 119.26803 | 26.448114 | 涵管 |  |
| 16 | 福州市罗源县凤山镇方厝村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY16-P | PDLY16-J | 119.576978 | 26.502806 | 涵管 |  |
| 17 | 福州市罗源县凤山镇管柄村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY17-P | PDLY17-J | 119.524684 | 26.481345 | 涵管 |  |
| 18 | 福州市罗源县白塔乡长基村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY18-P | PDLY18-J | 119.457337 | 26.413559 | 涵管 |  |
| 19 | 福州市罗源县白塔乡长基村水产养殖单纯排放口2 | 罗源 | PDLY19-P | PDLY19-J | 119.459827 | 26.413854 | 涵管 |  |
| 20 | 福州市罗源县中房镇王沙村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY20-P | PDLY20-J | 119.50509 | 26.571218 | 涵管 |  |
| 21 | 福州市罗源县中房镇溪门村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY21-P | PDLY21-J | 119.355766 | 26.575685 | 涵管 |  |
| 22 | 福州市罗源县霍口畲族乡溪前村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY22-P | PDLY22-J | 119.295942 | 26.444679 | 涵管 |  |
| 23 | 福州市罗源县松山镇上杭村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY23-P | PDLY23-J | 119.804588 | 26.417413 | 涵管 |  |
| 24 | 福州市罗源县松山镇外洋村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY24-P | PDLY24-J | 119.608893 | 26.425578 | 涵管 |  |
| 25 | 福州市罗源县松山镇白水村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY25-P | PDLY25-J | 119.640455 | 26.518272 | 沟渠 |  |
| 26 | 福州市罗源县白塔乡旺岩村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY26-P | PDLY26-J | 119.443387 | 26.447302 | 涵管 |  |
| 27 | 福州市罗源县松山镇上杭村水产养殖单纯排放口2 | 罗源 | PDLY27-P | PDLY27-J | 119.576064 | 26.41916 | 涵管 | 罗源县农业农村局 |
| 28 | 福州市罗源县松山镇八井村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY28-P | PDLY28-J | 119.552106 | 26.437566 | 沟渠 |  |
| 29 | 福州市罗源县松山镇竹里村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY29-P | PDLY29-J | 119.554019 | 26.436219 | 沟渠 |  |
| 30 | 福州市罗源县霍口畲族乡山垄湾村里湾水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY30-P | PDLY30-J | 119.253235 | 26.446076 | 沟渠 |  |
| 31 | 福州市罗源县霍口畲族乡王廷洋村小王自然村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY31-P | PDLY31-J | 119.260248 | 26.47632 | 涵管 |  |
| 32 | 福州市罗源县霍口畲族乡溪前村水产养殖单纯排放口2 | 罗源 | PDLY32-P | PDLY32-J | 119.299764 | 26.441385 | 涵管 |  |
| 33 | 福州市罗源县飞竹镇官路下村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY33-P | PDLY33-J | 119.352312 | 26.451252 | 沟渠 | 罗源县农业农村局 |
| 34 | 福州市罗源县西兰乡垱厝村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY34-P | PDLY34-J | 119.43188 | 26.475597 | 涵管 |  |
| 35 | 福州市罗源县飞竹镇刘洋村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY35-P | PDLY35-J | 119.312367 | 26.487291 | 沟渠 |  |
| 36 | 福州市罗源县飞竹镇飞竹村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY36-P | PDLY36-J | 119.338778 | 26.463695 | 沟渠 |  |
| 37 | 福州市罗源县西兰乡坛石村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY37-P | PDLY37-J | 119.376757 | 26.519226 | 涵管 |  |
| 38 | 福州市罗源县中房镇厚富村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY38-P | PDLY38-J | 119.346771 | 26.549117 | 涵管 |  |
| 39 | 福州市罗源县飞竹镇陶洋村水产养殖单纯排放口1 | 罗源 | PDLY39-P | PDLY39-J | 119.379565 | 26.465896 | 沟渠 |  |
| 40 | 福州市马尾区琅岐镇凤窝村金钱店水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW01-P | PDMW01-J | 119.60756 | 26.122249 | 涵管 | 马尾区农业农村局 |
| 41 | 福州市马尾区琅岐镇云龙村海堤水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW02-P | PDMW02-J | 119.649513 | 26.0748 | 涵管 |  |
| 42 | 福州市马尾区琅岐镇金砂村兴蟹水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW03-P | PDMW03-J | 119.616129 | 26.120012 | 涵管 |  |
| 43 | 福州市马尾区琅岐镇东红村宫前水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW04-P | PDMW04-J | 119.629888 | 26.106477 | 涵管 |  |
| 44 | 福州市马尾区琅岐镇红光村雁行江桥边水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW05-P | PDMW05-J | 119.628084 | 26.111584 | 涵管 |  |
| 45 | 福州市马尾区琅岐镇上岐管理区水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW06-P | PDMW06-J | 119.592347 | 26.063585 | 涵管 |  |
| 46 | 福州市马尾区琅岐镇金砂村水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW07-P | PDMW07-J | 119.590449 | 26.063058 | 涵管 |  |
| 47 | 福州市马尾区琅岐镇星辉村三围仔外水产养殖单纯排放口1 | 马尾 | PDMW08-P | PDMW08-J | 119.586806 | 26.062285 | 涵管 |  |
| 48 | 福州市连江县东岱镇单纯排放口1 | 连江 | PDLJ01-P | PDLJ01-J | 119.619213 | 26.240561 | 涵管 | 连江县海洋与渔业局 |
| 49 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口1 | 连江 | PDLJ02-P | PDLJ02-J | 119.364738 | 26.266941 | 涵管 |  |
| 50 | 福州市连江县官坂镇下濂村单纯排放口1 | 连江 | PDLJ03-P | PDLJ03-J | 119.651225 | 26.332237 | 涵管 |  |
| 51 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口4 | 连江 | PDLJ04-P | PDLJ04-J | 119.403534 | 26.215207 | 沟渠 |  |
| 52 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口5 | 连江 | PDLJ05-P | PDLJ05-J | 119.409542 | 26.212743 | 涵管 |  |
| 53 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口6 | 连江 | PDLJ06-P | PDLJ06-J | 119.405594 | 26.213359 | 沟渠 |  |
| 54 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口2 | 连江 | PDLJ07-P | PDLJ07-J | 119.400616 | 26.231838 | 涵管 |  |
| 55 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口3 | 连江 | PDLJ08-P | PDLJ08-J | 119.44062 | 26.215592 | 涵管 |  |
| 56 | 福州市连江县蓼沿乡单纯排放口2 | 连江 | PDLJ09-P | PDLJ09-J | 119.408655 | 26.352699 | 沟渠 |  |
| 57 | 福州市连江县浦口镇单纯排放口2 | 连江 | PDLJ10-P | PDLJ10-J | 119.616416 | 26.265498 | 涵管 |  |
| 58 | 福州市连江县浦口镇单纯排放口1 | 连江 | PDLJ11-P | PDLJ11-J | 119.616716 | 26.263188 | 闸门 | 连江县海洋与渔业局 |
| 59 | 福州市连江县东岱镇单纯排放口2 | 连江 | PDLJ12-P | PDLJ12-J | 119.588157 | 26.230008 | 涵管 |  |
| 60 | 福州市连江县蓼沿乡单纯排放口1 | 连江 | PDLJ13-P | PDLJ13-J | 119.475415 | 26.292694 | 涵管 |  |
| 61 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口7 | 连江 | PDLJ14-P | PDLJ14-J | 119.403534 | 26.225987 | 沟渠 |  |
| 62 | 福州市连江县潘渡乡单纯排放口8 | 连江 | PDLJ15-P | PDLJ15-J | 119.41035 | 26.213421 | 沟渠 |  |
| 63 | 福州市永泰县同安镇岚口村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT01-P | PDYT01-J | 118.769816 | 25.822199 | 沟渠 | 永泰县农业农村局 |
| 64 | 福州市永泰县富泉乡力华村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT02-P | PDYT02-J | 118.880849 | 25.837679 | 沟渠 |  |
| 65 | 福州市永泰县同安镇云台村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT03-P | PDYT03-J | 118.750129 | 25.818926 | 沟渠 |  |
| 66 | 福州市永泰县富泉乡德洋村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT04-P | PDYT04-J | 118.804544 | 25.848986 | 沟渠 |  |
| 67 | 福州市永泰县大洋镇下苏村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT05-P | PDYT05-J | 118.82325 | 25.882001 | 沟渠 |  |
| 68 | 福州市永泰县梧桐镇西林村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT06-P | PDYT06-J | 118.733959 | 25.724784 | 沟渠 |  |
| 69 | 福州市永泰县富泉乡芭蕉村水产养殖单纯排放口 | 永泰 | PDYT07-P | PDYT07-J | 118.848418 | 25.842358 | 沟渠 |  |
| 70 | 福州市永泰县长庆镇岭兜村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT08-P | PDYT08-J | 118.586134 | 25.949398 | 沟渠 |  |
| 71 | 福州市永泰县红星乡礼柄村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT09-P | PDYT09-J | 118.846875 | 25.978313 | 沟渠 |  |
| 72 | 福州市永泰县塘前乡赤鲤村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT10-P | PDYT10-J | 119.163131 | 25.835849 | 沟渠 |  |
| 73 | 福州市永泰县清凉镇岭下店村水产养殖单纯排放口2 | 永泰 | PDYT11-P | PDYT11-J | 118.884426 | 25.955981 | 沟渠 |  |
| 74 | 福州市永泰县梧桐镇西林村水产养殖单纯排放口2 | 永泰 | PDYT12-P | PDYT12-J | 118.736363 | 25.721389 | 沟渠 | 永泰县农业农村局 |
| 75 | 福州市永泰县清凉镇山田村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT13-P | PDYT13-J | 118.861878 | 25.947081 | 沟渠 |  |
| 76 | 福州市永泰县嵩口镇赤水村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT14-P | PDYT14-J | 118.542828 | 25.72742 | 沟渠 |  |
| 77 | 福州市永泰县葛岭镇汤埕村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT15-P | PDYT15-J | 119.066485 | 25.928394 | 沟渠 |  |
| 78 | 福州市永泰县葛岭镇溪西村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT16-P | PDYT16-J | 119.051402 | 25.93459 | 沟渠 |  |
| 79 | 福州市永泰县梧桐镇坵演村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT17-P | PDYT17-J | 118.701083 | 25.759046 | 沟渠 |  |
| 80 | 福州市永泰县嵩口镇月洲村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT18-P | PDYT18-J | 118.624585 | 25.815531 | 沟渠 |  |
| 81 | 福州市永泰县清凉镇岭下店村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT19-P | PDYT19-J | 118.882964 | 25.96018 | 沟渠 |  |
| 82 | 福州市永泰县白云乡岭下村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT20-P | PDYT20-J | 118.93147 | 25.970576 | 沟渠 |  |
| 83 | 福州市永泰县梧桐镇汤埕村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT21-P | PDYT21-J | 118.812119 | 25.767259 | 沟渠 |  |
| 84 | 福州市永泰县长庆镇长庆村水产殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT22-P | PDYT22-J | 118.579459 | 25.876324 | 沟渠 |  |
| 85 | 福州市永产养殖场单纯排放口1 | 永泰 | PDYT23-P | PDYT23-J | 118.805155 | 25.75858 | 沟渠 |  |
| 86 | 福州市永泰县长庆镇下际村水产养殖单纯排放口1 | 永泰 | PDYT24-P | PDYT24-J | 118.566077 | 25.866572 | 沟渠 |  |
| 87 | 福州市永泰县清凉镇岭下店村水产养殖单纯排放口3 | 永泰 | PDYT25-P | PDYT25-J | 118.87705 | 25.971405 | 沟渠 |  |
| 88 | 福州市闽清县金沙镇闽清金洋农林开发有限公司 | 闽清 | PDMQ01-P | PDMQ01-J | 118.68961 | 26.232552 | 涵管 | 闽清县农业农村局 |
| 89 | 福州市闽清县坂东镇福建闽清金目洋生态农业有限责任公司 | 闽清 | PDMQ02-P | PDMQ02-J | 118.807949 | 26.101975 | 沟渠 |  |
| 90 | 福州市闽清县塔庄镇福建省闽清顺发养殖有限公司 | 闽清 | PDMQ03-P | PDMQ03-J | 118.776382 | 26.035464 | 涵管 |  |
| 91 | 福州市闽清县坂东镇闽清县健渔水产养殖专业合作社 | 闽清 | PDMQ04-P | PDMQ04-J | 118.771642 | 26.084973 | 闸门 |  |
| 92 | 福州市闽清县白樟镇 | 闽清 | PDMQ05-P | PDMQ05-J | 118.784631 | 26.202099 | 沟渠 |  |
| 93 | 福州市闽清县省璜镇和平村福建佳龙湖生态有限公司 | 闽清 | PDMQ06-P | PDMQ06-J | 118.743933 | 25.969113 | 涵管 |  |
| 94 | 福州市闽清县上莲乡乡福建省鸿永水产养殖有限公司 | 闽清 | PDMQ07-P | PDMQ07-J | 118.60091 | 26.003211 | 沟渠 |  |
| 95 | 福州市闽清县东桥镇新联丰养殖场 | 闽清 | PDMQ08-P | PDMQ08-J | 118.91 | 26.391111 | 沟渠 |  |
| 96 | 福州市闽清县东桥镇 | 闽清 | PDMQ09-P | PDMQ09-J | 118.841944 | 26.315 | 涵管 |  |
| 97 | 福州市闽清县东桥镇福建永杰鱼天下生态农业有限公司 | 闽清 | PDMQ10-P | PDMQ10-J | 118.866944 | 118.866944 | 涵管 |  |
| 98 | 福州市闽清县省璜镇谷洋村福建恒隆农业科技发展有限公司 | 闽清 | PDMQ11-P | PDMQ11-J | 118.669596 | 25.999816 | 涵管 |  |
| 99 | 福州市闽清县省璜镇和平村闽清县省璜国盛水产养殖场 | 闽清 | PDMQ12-P | PDMQ12-J | 118.74239 | 25.967248 | 沟渠 |  |
| 100 | 福州市闽清县上莲乡乡下丰村福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司 | 闽清 | PDMQ13-P | PDMQ13-J | 118.615308 | 26.00188 | 沟渠 |  |
| 101 | 福州市闽清县塔庄镇 | 闽清 | PDMQ14-P | PDMQ14-J | 118.741402 | 26.063819 | 沟渠 |  |
| 102 | 福州市闽清县上莲乡福建中鳗渔业发展有限公司 | 闽清 | PDMQ15-P | PDMQ15-J | 118.615385 | 26.006951 | 涵管 |  |
| 103 | 福州市闽清县金沙镇 | 闽清 | PDMQ16-P | PDMQ16-J | 118.647579 | 26.14563 | 涵管 |  |
| 104 | 福州市闽侯县小箬乡中平村福州信大养殖有限公司排放口 | 闽侯 | PDMH01-P | PDMH01-J | 118.904429 | 26.288788 | 其他 |  |
| 105 | 福州市闽侯县洋里乡岭兜村闽侯县新日鲜水产养殖有限公司排放口 | 闽侯 | PDMH02-P | PDMH02-J | 118.975282 | 26.37111 | 沟渠 |  |
| 106 | 福州市闽侯县白沙镇孔元村闽侯县华辉渔业有限公司排放口 | 闽侯 | PDMH03-P | PDMH03-J | 119.085777 | 26.243438 | 涵管 |  |
| 107 | 福州市闽侯县荆溪镇关中村闽侯县观园里渔业发展有限公司排放口 | 闽侯 | PDMH04-P | PDMH04-J | 119.181331 | 26.206368 | 涵管 |  |
| 108 | 福州市闽侯县廷坪乡焦溪村福州市蕉溪水产养殖有限公司排放口 | 闽侯 | PDMH05-P | PDMH05-J | 119.034444 | 26.480481 | 其他 |  |
| 109 | 福州市闽侯县小箬乡大坂村福州德泉生态农业有限公司排放口 | 闽侯 | PDMH06-P | PDMH06-J | 118.88642 | 26.274697 | 涵管 |  |
| 110 | 福州市闽侯县荆溪镇 | 闽侯 | PDMH07-P | PDMH07-J | 119.18031 | 26.175492 | 闸门 |  |
| 111 | 福州市闽侯县荆溪镇关中村闽侯县荆溪镇关中潘氏观赏鱼养殖场排放口 | 闽侯 | PDMH08-P | PDMH08-J | 119.181774 | 26.201204 | 涵管 |  |
| 112 | 福州市闽侯县南通镇古城村闽侯县南通春园鲤生态养殖场排放口 | 闽侯 | PDMH09-P | PDMH09-J | 119.229969 | 25.910918 | 涵管 |  |
| 113 | 福州市闽侯县上街镇榕桥村福建省淡水水产研究所榕桥基地排放口 | 闽侯 | PDMH10-P | PDMH10-J | 119.155732 | 26.073962 | 涵管 |  |
| 114 | 福州市闽侯县廷坪乡茶坪村闽侯县雪春农场排放口 | 闽侯 | PDMH11-P | PDMH11-J | 119.174069 | 26.374948 | 其他 |  |
| 115 | 福州市闽侯县南通镇古城村闽侯县南通飞艺观赏鱼养殖场排放口 | 闽侯 | PDMH12-P | PDMH12-J | 119.227013 | 25.904672 | 涵管 |  |
| 116 | 福州市闽侯县荆溪镇仁洲村闽侯三叠井水产养殖场排放口 | 闽侯 | PDMH13-P | PDMH13-J | 119.171981 | 26.232935 | 涵管 |  |
| 117 | 福州市长乐区文岭镇前董村鑫峰水产养殖场排放口2 | 长乐 | PDCL01-P | PDCL01-J | 119.699864 | 25.992959 | 沟渠 |  |
| 118 | 福州市长乐区文岭镇前董村鑫峰水产养殖场排放口1 | 长乐 | PDCL02-P | PDCL02-J | 119.698448 | 25.990259 | 沟渠 |  |
| 119 | 福州市长乐区文岭镇东庄村德好水产养殖场排放口 | 长乐 | PDCL03-P | PDCL03-J | 119.709048 | 26.000635 | 涵管 |  |
| 120 | 福州市长乐区文岭镇前董村盛都养殖有限公司排放口 | 长乐 | PDCL04-P | PDCL04-J | 119.701538 | 25.99969 | 沟渠 |  |
| 121 | 福州市长乐区文岭镇前董村陈金菊水产养殖场排放口 | 长乐 | PDCL05-P | PDCL05-J | 119.706494 | 26.002005 | 沟渠 |  |
| 122 | 福州市长乐区文岭镇东庄村明峰鳗场排放口 | 长乐 | PDCL06-P | PDCL06-J | 119.70364 | 25.998494 | 涵管 |  |
| 123 | 福州市长乐区文岭镇东庄村海淼养殖有限公司排放口 | 长乐 | PDCL07-P | PDCL07-J | 119.703319 | 25.995756 | 涵管 |  |
| 124 | 福州市长乐区文岭镇石壁村永顺养殖有限公司排放口 | 长乐 | PDCL08-P | PDCL08-J | 119.704767 | 25.977519 | 涵管 | 长乐区海洋与渔业局 |
| 125 | 福州市长乐区漳港街道新宅村淡水养殖场排放口 | 长乐 | PDCL09-P | PDCL09-J | 119.602274 | 25.911819 | 涵管 |  |
| 126 | 福州市长乐区漳港街道门楼村长乐大康水产养殖有限公司排放口1 | 长乐 | PDCL10-P | PDCL10-J | 119.6265 | 25.911858 | 沟渠 |  |
| 127 | 福州市长乐区漳港街道门楼村长乐大康水产养殖有限公司排放口2 | 长乐 | PDCL11-P | PDCL11-J | 119.625116 | 25.911462 | 沟渠 |  |
| 128 | 福州市长乐区罗联乡桃源村元应家庭农场排放口 | 长乐 | PDCL12-P | PDCL12-J | 119.450848 | 25.825369 | 涵管 |  |
| 129 | 福州市长乐区猴屿乡张村罗源感恩水产养殖专业合作社排放口2 | 长乐 | PDCL13-P | PDCL13-J | 119.53714 | 26.061826 | 涵管 |  |
| 130 | 福州市长乐区猴屿乡张村罗源感恩水产养殖专业合作社排放口1 | 长乐 | PDCL14-P | PDCL14-J | 119.534415 | 26.063905 | 涵管 |  |
| 131 | 福州市长乐区文岭镇东庄村田一养殖场排放口 | 长乐 | PDCL15-P | PDCL15-J | 119.702503 | 25.992284 | 涵管 |  |
| 132 | 福州市长乐区首占镇丰山村福连观赏鱼养殖排放口 | 长乐 | PDCL16-P | PDCL16-J | 119.478571 | 25.921372 | 涵管 |  |
| 133 | 福州市长乐区江田镇长林村福强养殖有限公司排放口 | 长乐 | PDCL17-P | PDCL17-J | 119.607118 | 25.792303 | 沟渠 |  |
| 134 | 福州市长乐区古槐镇屿南村丰乐园农民专业合作社排放口 | 长乐 | PDCL18-P | PDCL18-J | 119.561183 | 25.880196 | 涵管 |  |
| 135 | 福州市长乐区漳港街道龙峰村龙峰水产养殖场排放口2 | 长乐 | PDCL19-P | PDCL19-J | 119.621028 | 25.925391 | 涵管 |  |
| 136 | 福州市长乐区漳港街道龙峰村龙峰水产养殖场排放口1 | 长乐 | PDCL20-P | PDCL20-J | 119.621286 | 25.92557 | 涵管 | 长乐区海洋与渔业局 |
| 137 | 福州市长乐区漳港街道演屿村长乐祥合福养殖场排放口 | 长乐 | PDCL21-P | PDCL21-J | 119.607757 | 25.918062 | 沟渠 |  |
| 138 | 福州市长乐区漳港街道演屿村演屿华樱养殖场排放口 | 长乐 | PDCL22-P | PDCL22-J | 119.609409 | 25.91855 | 涵管 |  |
| 139 | 福州市长乐区漳港街道演屿村演屿现代农业发展基地排放口 | 长乐 | PDCL23-P | PDCL23-J | 119.608358 | 25.920996 | 涵管 |  |
| 140 | 福州市长乐区猴屿乡张村福建猴屿鸡笼山休闲观光有限公司排放口1 | 长乐 | PDCL24-P | PDCL24-J | 119.540251 | 26.063317 | 涵管 |  |
| 141 | 福州市长乐区猴屿乡张村福建猴屿鸡笼山休闲观光有限公司排放口2 | 长乐 | PDCL25-P | PDCL25-J | 119.540884 | 26.062266 | 涵管 |  |
| 142 | 福州市长乐区湖南镇鹏陈村长乐泉顺水产养殖场排放口 | 长乐 | PDCL26-P | PDCL26-J | 119.668031 | 25.938653 | 沟渠 |  |
| 143 | 福州市长乐区猴屿乡浮岐村润荣养殖场排放口 | 长乐 | PDCL27-P | PDCL27-J | 119.551967 | 26.054199 | 涵管 |  |
| 144 | 福州市长乐区猴屿乡浮岐村蝙蝠洲李诗佑养殖场排放口 | 长乐 | PDCL28-P | PDCL28-J | 119.540863 | 26.06404 | 沟渠 |  |
| 145 | 福州市长乐区鹤上镇仙街村柯顺区养殖场排放口 | 长乐 | PDCL29-P | PDCL29-J | 119.558844 | 25.937167 | 涵管 |  |
| 146 | 福州市长乐区猴屿乡浮岐村洋中农场排放口 | 长乐 | PDCL30-P | PDCL30-J | 119.557986 | 26.045592 | 沟渠 |  |
| 147 | 福州市长乐区鹤上镇仙街村林建斌养殖场排放口 | 长乐 | PDCL31-P | PDCL31-J | 119.558694 | 25.937534 | 涵管 |  |
| 148 | 福州市长乐区鹤上镇仙街村杜毅养殖场排放口 | 长乐 | PDCL32-P | PDCL32-J | 119.558951 | 25.936415 | 涵管 |  |
| 149 | 福州市长乐区鹤上镇白眉村鹤上林钦宁养殖场排放口 | 长乐 | PDCL33-P | PDCL33-J | 119.600917 | 25.916393 | 涵管 |  |
| 150 | 福州市长乐区湖南镇大鹤村长乐区鑫源养殖场排放口2 | 长乐 | PDCL34-P | PDCL34-J | 119.687376 | 25.959573 | 涵管 |  |
| 151 | 福州市长乐区湖南镇大鹤村长乐区鑫源养殖场排放口1 | 长乐 | PDCL35-P | PDCL35-J | 119.686539 | 25.959264 | 沟渠 | 长乐区海洋与渔业局 |
| 152 | 福州市长乐区鹤上镇仙街村杨建福养殖场排放口 | 长乐 | PDCL36-P | PDCL36-J | 119.556376 | 25.935855 | 涵管 |  |
| 153 | 福州市长乐区湖南镇鹏陈村福州市长乐区鑫绿源农业综合开发有限公司排放口 | 长乐 | PDCL37-P | PDCL37-J | 119.667506 | 25.936945 | 涵管 |  |
| 154 | 福州市长乐区湖南镇大鹤村长乐大富盛水产养殖场排放口1 | 长乐 | PDCL38-P | PDCL38-J | 119.670022 | 25.940588 | 涵管 |  |
| 155 | 福州市长乐区潭头镇碧岭村潭头刘增卫养殖场排放口 | 长乐 | PDCL39-P | PDCL39-J | 119.603621 | 26.003364 | 闸门 |  |
| 156 | 福州市长乐区文岭镇前董村政隆养殖场排放口 | 长乐 | PDCL40-P | PDCL40-J | 119.698984 | 25.996161 | 涵管 |  |
| 157 | 福州市长乐区文岭镇前董村长峰养殖场排放口 | 长乐 | PDCL41-P | PDCL41-J | 119.699821 | 25.994888 | 涵管 |  |
| 158 | 福州市长乐区文岭镇前董村盛旺养殖场排放口 | 长乐 | PDCL42-P | PDCL42-J | 119.702954 | 26.002545 | 涵管 |  |
| 159 | 福州市长乐区罗联乡顶头村峰联水产养殖场排放口 | 长乐 | PDCL43-P | PDCL43-J | 119.476779 | 25.8453 | 沟渠 |  |
| 160 | 福州市福清市渔溪镇上张村江声海鳗场 | 福清 | PDFQ01-P | PDFQ01-J | 119.297687 | 25.622063 | 沟渠 | 福清市农业农村局 |
| 161 | 福州市福清市渔溪镇双墩村梧岭鳗场 | 福清 | PDFQ02-P | PDFQ02-J | 119.274302 | 25.606943 | 沟渠 |  |
| 162 | 福州市福清市渔溪镇苏田村王朝明养鳗场 | 福清 | PDFQ03-P | PDFQ03-J | 119.284783 | 25.588109 | 沟渠 |  |
| 163 | 福州市福清市渔溪镇上张村江芳霖鳗场 | 福清 | PDFQ04-P | PDFQ04-J | 119.293927 | 25.623801 | 沟渠 |  |
| 164 | 福州市福清市渔溪镇苏田村嘉鑫养鳗场 | 福清 | PDFQ05-P | PDFQ05-J | 119.287611 | 25.588263 | 沟渠 |  |
| 165 | 福州市福清市渔溪镇侨丰村山尾徐和养殖场 | 福清 | PDFQ06-P | PDFQ06-J | 119.284367 | 25.63542 | 涵管 |  |
| 166 | 福州市福清市渔溪镇苏田村曙光养鳗场 | 福清 | PDFQ07-P | PDFQ07-J | 119.279326 | 25.599185 | 沟渠 |  |
| 167 | 福州市福清市渔溪镇双墩村黄成其养殖场 | 福清 | PDFQ08-P | PDFQ08-J | 119.291712 | 25.606463 | 沟渠 |  |
| 168 | 福州市福清市渔溪镇双墩村昆盛鳗场 | 福清 | PDFQ09-P | PDFQ09-J | 119.265979 | 25.604403 | 涵管 |  |
| 169 | 福州市福清市渔溪镇柳厝村中州水产养殖一场 | 福清 | PDFQ10-P | PDFQ10-J | 119.292661 | 25.58303 | 涵管 |  |
| 170 | 福州市福清市江镜镇林厝村永泽渔业公司 | 福清 | PDFQ11-P | PDFQ11-J | 119.372607 | 25.563191 | 涵管 |  |
| 171 | 福州市福清市渔溪镇侨丰村强英养殖场 | 福清 | PDFQ12-P | PDFQ12-J | 119.27784 | 25.632052 | 沟渠 |  |
| 172 | 福州市福清市新厝镇东楼村梦源养殖场 | 福清 | PDFQ13-P | PDFQ13-J | 119.284889 | 25.527139 | 沟渠 |  |
| 173 | 福州市福清市江阴镇高岭村融髻养殖场 | 福清 | PDFQ14-P | PDFQ14-J | 119.340767 | 25.524762 | 涵管 |  |
| 174 | 福州市福清市三山镇沁前村鑫盛养殖场 | 福清 | PDFQ15-P | PDFQ15-J | 119.527395 | 25.544493 | 沟渠 |  |
| 175 | 福州市福清市港头镇占阳村创新养殖场 | 福清 | PDFQ16-P | PDFQ16-J | 119.47576 | 25.514653 | 涵管 |  |
| 176 | 福州市福清市港头镇沁塘村如文养殖场 | 福清 | PDFQ17-P | PDFQ17-J | 119.466344 | 25.551197 | 沟渠 |  |
| 177 | 福州市福清市港头镇沁塘村鑫湖养鳗场 | 福清 | PDFQ18-P | PDFQ18-J | 119.459662 | 25.558557 | 沟渠 |  |
| 178 | 福州市福清市港头镇东光村港海水产公司 | 福清 | PDFQ19-P | PDFQ19-J | 119.507811 | 25.555793 | 涵管 |  |
| 179 | 福州市福清市港头镇草柄村春云养鳗场 | 福清 | PDFQ20-P | PDFQ20-J | 119.47134 | 25.55868 | 涵管 |  |
| 180 | 福州市福清市龙田镇闻读村锦盛养殖场 | 福清 | PDFQ21-P | PDFQ21-J | 119.433621 | 25.637894 | 涵管 |  |
| 181 | 福州市福清市上迳镇油塘村涌强鳗场 | 福清 | PDFQ22-P | PDFQ22-J | 119.370288 | 25.644583 | 沟渠 |  |
| 182 | 福州市福清市海口镇岭兜果林场海美水产 | 福清 | PDFQ23-P | PDFQ23-J | 119.429336 | 25.748436 | 沟渠 |  |
| 183 | 福州市福清市新厝镇东楼村平奇安养殖场 | 福清 | PDFQ24-P | PDFQ24-J | 119.286531 | 25.538683 | 涵管 |  |
| 184 | 福州市福清市上迳镇梧岗村林秉亮鳗场 | 福清 | PDFQ25-P | PDFQ25-J | 119.313921 | 25.61729 | 涵管 |  |
| 185 | 福州市福清市上迳镇梧岗村王昇鳗场 | 福清 | PDFQ26-P | PDFQ26-J | 119.303832 | 25.6226 | 涵管 |  |
| 186 | 福州市福清市渔溪镇侨丰村侨麟养殖场 | 福清 | PDFQ27-P | PDFQ27-J | 119.281492 | 25.64388 | 沟渠 |  |
| 187 | 福州市福清市上迳镇官元村福清市上迳吴际龙养鳗场 | 福清 | PDFQ28-P | PDFQ28-J | 119.366478 | 25.619873 | 涵管 |  |
| 188 | 福州市福清市上迳镇油塘村侯则强鳗场 | 福清 | PDFQ29-P | PDFQ29-J | 119.359897 | 25.63823 | 沟渠 |  |
| 189 | 福州市福清市上迳镇牌边村福清市上迳永乐养鳗场 | 福清 | PDFQ30-P | PDFQ30-J | 119.251401 | 25.628583 | 沟渠 |  |
| 190 | 福州市福清市渔溪镇下里村李氏鳗场 | 福清 | PDFQ31-P | PDFQ31-J | 119.286542 | 25.575685 | 沟渠 |  |
| 191 | 福州市福清市渔溪镇下里村顺兴鳗场 | 福清 | PDFQ32-P | PDFQ32-J | 119.287987 | 25.573415 | 沟渠 |  |
| 192 | 福州市福清市渔溪镇步上村翁光毅鳗场 | 福清 | PDFQ33-P | PDFQ33-J | 119.267016 | 25.607766 | 沟渠 |  |
| 193 | 福州市福清市渔溪镇侨丰村山尾林勇养殖场 | 福清 | PDFQ34-P | PDFQ34-J | 119.280557 | 25.634489 | 沟渠 |  |
| 194 | 福州市福清市宏路街道金印村永盛合作社 | 福清 | PDFQ35-P | PDFQ35-J | 119.270297 | 25.679292 | 沟渠 |  |
| 195 | 福州市福清市上迳镇南湾村泰进养鳗场 | 福清 | PDFQ36-P | PDFQ36-J | 119.31238 | 25.611718 | 涵管 |  |
| 196 | 福州市福清市三山镇坑边村福清市利和生态养殖有限公司 | 福清 | PDFQ37-P | PDFQ37-J | 119.516403 | 25.494643 | 涵管 |  |
| 197 | 福州市福清市上迳镇南湾村侨兴鳗场 | 福清 | PDFQ38-P | PDFQ38-J | 119.311456 | 25.606513 | 沟渠 |  |
| 198 | 福州市福清市上迳镇南湾村溪乾鳗场 | 福清 | PDFQ39-P | PDFQ39-J | 119.310355 | 25.60838 | 沟渠 |  |
| 199 | 福州市福清市上迳镇南湾村叶云清养鳗场 | 福清 | PDFQ40-P | PDFQ40-J | 119.311018 | 25.611936 | 涵管 |  |
| 200 | 福州市福清市上迳镇南湾村联丹水产养殖公司 | 福清 | PDFQ41-P | PDFQ41-J | 119.31123 | 25.609318 | 涵管 |  |
| 201 | 福州市福清市上迳镇前宅村林宗程淡水养殖场 | 福清 | PDFQ42-P | PDFQ42-J | 119.338978 | 25.624607 | 其他 |  |
| 202 | 福州市福清市上迳镇南湾村鑫盛隆养殖场 | 福清 | PDFQ43-P | PDFQ43-J | 119.320371 | 25.608546 | 其他 |  |
| 203 | 福州市福清市渔溪镇福清市下里村华旺农业开发有限公司 | 福清 | PDFQ44-P | PDFQ44-J | 119.287289 | 25.568533 | 其他 |  |
| 204 | 福州市福清市渔溪镇上张村天马鳗场 | 福清 | PDFQ45-P | PDFQ45-J | 119.284906 | 25.607732 | 其他 |  |
| 205 | 福州市福清市上迳镇南湾村福清市外贸院林联营养殖场 | 福清 | PDFQ46-P | PDFQ46-J | 119.302901 | 25.613133 | 其他 | 福清市农业农村局 |
| 206 | 福州市福清市上迳镇南湾村前亭鳗场 | 福清 | PDFQ47-P | PDFQ47-J | 119.308459 | 25.61043 | 其他 |  |
| 207 | 福州市福清市上迳镇南湾村克春养鳗场 | 福清 | PDFQ48-P | PDFQ48-J | 119.312947 | 25.609713 | 其他 |  |
| 208 | 福州市福清市上迳镇前宅村效康养殖场 | 福清 | PDFQ49-P | PDFQ49-J | 119.349311 | 25.615301 | 其他 |  |
| 209 | 福州市福清市上迳镇油塘村林民文鳗场 | 福清 | PDFQ50-P | PDFQ50-J | 119.365296 | 25.634763 | 其他 |  |
| 210 | 福州市福清市上迳镇油塘村吴泉荣鳗场 | 福清 | PDFQ51-P | PDFQ51-J | 119.359498 | 25.648868 | 其他 |  |
| 211 | 福州市福清市上迳镇油塘村马文清鳗场 | 福清 | PDFQ52-P | PDFQ52-J | 119.357166 | 25.64509 | 其他 |  |
| 212 | 福州市福清市上迳镇梧岗村杨年光鳗场 | 福清 | PDFQ53-P | PDFQ53-J | 119.303215 | 25.612231 | 其他 |  |
| 213 | 福州市福清市渔溪镇双墩村春生养鳗场 | 福清 | PDFQ54-P | PDFQ54-J | 119.284746 | 25.606721 | 其他 |  |
| 214 | 福州市福清市渔溪镇双墩村本文鳗场 | 福清 | PDFQ55-P | PDFQ55-J | 119.287733 | 25.605309 | 其他 |  |
| 215 | 福州市福清市渔溪镇双墩村李勇鳗场 | 福清 | PDFQ56-P | PDFQ56-J | 119.277895 | 25.606065 | 其他 |  |
| 216 | 福州市福清市渔溪镇双墩村福清市确安养鳗场 | 福清 | PDFQ57-P | PDFQ57-J | 119.267839 | 25.604911 | 其他 |  |
| 217 | 福州市福清市渔溪镇后岐村庆丰养殖场 | 福清 | PDFQ58-P | PDFQ58-J | 119.301946 | 25.572155 | 其他 |  |
| 218 | 福州市福清市渔溪镇上张村杨效强鳗场 | 福清 | PDFQ59-P | PDFQ59-J | 119.301495 | 25.61218 | 其他 |  |

备注：1.以上清单包含一厂多口等情形；有多个进水口或排水口的，站位编码末位“*”表示该养殖池塘或养殖场的第n个进水口或排水口。

- 2.排污口类型均为C2水产养殖单纯排放口，若有变更请上报。

表3 海水测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH计法 | GB 17378.4 |
| 2 | 水温 | 表层水温表法 | GB 17378.4 |
| 3 | 盐度 | 盐度计法 | GB 17378.4 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB 17378.4 |
| 5 | 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4 |
| 6 | 总磷 | ⑴过硫酸钾氧化法 | GB17378.4 |
|  |  | ⑵流动分析法 | HY/T 147.1 |
| 7 | 总氮 | ⑴过硫酸钾氧化法 | GB17378.4 |
|  |  | ⑵流动分析法 | HY/T 147.1 |

表4 淡水测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 电极法 | HJ1147 |
| 2 | 水温 | 水温计法 | GB/T 13195 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 | GB/T 11892 |
| 5 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |

- 三、任务分工

各任务承担单位组织实施，承担水产养殖排放口信息摸排和水质监测工作，新摸排出的排放口也由所在县区承担。各任务承担单位可委托第三方检验检测机构开展该项工作，承担监测任务的检验检测机构应当通过检验检测机构资质认定，严格按照监测规范、技术规程和相关标准开展监测，确保所用监测/检测方法现行有效，实施全程质量保证和质量控制。福州市海洋与渔业技术中心提供技术支持，并负责评价结果核查。同时福州市海洋与渔业技术中心负责对全市270个海水水产养殖排放口和218个淡水养殖排放口进行随机抽检工作。对于监测不达标的排放口，由县（市）区海洋与渔业行政主管部门负责根据《福州市人民政府办公厅关于印发加强入河入海排污口监督管理工作方案的通知》（榕环委办〔2023〕2号）文件要求，督促养殖主体开展整改。

- 四、成果提交

1.监测资料

各任务承担单位按照统一格式（详见附件1、2）报表认真填写监测数据，并于监测月次月30日将监测数据、评级结果、现场照片、现场采样视频、GPS定位截图通过电子邮件方式（foftc2012@163.com）报送至福州市海洋与渔业技术中心，技术中心联系人：黄晓南（13950313205）。

2.监测评价报告

福州市海洋与渔业技术中心负责海水、淡水养殖排放口监测评价报告编制。报告应根据相关标准、文件要求，评价各监测排放口达标情况，统计相关各县（市）区监测的排放口达标率情况，并对主要问题进行分析。监测评价报告编制应于12月1日前完成并报送我局。

- 附件：1.水产养殖排放口监测海水养殖水质监测报表

2.水产养殖排放口监测海水养殖水质监测报表