## 标样所
名称 | 浓度 | 规格mL | 数量 | 备注 | 单价 | 总价
阴离子表面活性剂标样 | 1.03mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 20 | 标样所
阴离子表面活性剂标样 | 3.20mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 10 | 标样所
阴离子表面活性剂标液（十二烷基苯磺酸钠溶液） | 500mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 15 | 标样所
石油类（红外法）标液 | 1000µg/mL | 7mL 棕色安瓿瓶 | 15 | 标样所
石油类（红外法）标样 | 25.9µg/mL | 7mL 棕色安瓿瓶 | 4 | 标样所
石油类（红外法）标样 | 37.9µg/mL | 7mL 棕色安瓿瓶 | 4 | 标样所
石油类（红外法）标样 | 45.5µg/mL | 7mL 棕色安瓿瓶 | 4 | 标样所
石油类（红外法）标样 | 60.2µg/mL | 7mL 棕色安瓿瓶 | 4 | 标样所
总磷水质标样 | 0.244mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 10 | 标样所
总磷水质标样 | 0.293mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 10 | 标样所
总磷水质标样 | 0.332mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 10 | 标样所
总磷水质标样 | 0.183mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 20 | 标样所
总磷水质标样 | 83.6ug/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
总磷水质标样 | 小于0.3mg/L | 20 | 40 | 标样所
硫化物标液 | 100mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 8 | 标样所
挥发酚标样 | 63.7ug/L | 20mL 安瓿瓶 | 3 | 标样所
挥发酚标样 | 93.4ug/L | 20mL 安瓿瓶 | 3 | 标样所
标样所苯酚分析校准用标准样品标液 | 500mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
标样所六价铬分析校准用标准样品 | 100mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
二硫化碳中5种苯系物 | 60ug/mL | 2ml | 2 | 海岸鸿蒙
二硫化碳中5种苯系物 | 20.0ug/mL | 2ml | 5 | 海岸鸿蒙
二硫化碳中5种苯系物混合溶液 | 100ug/mL | 2ml | 2 | 海岸鸿蒙
二硫化碳中5种苯系物混合溶液 | 1000ug/mL | 2ml | 10 | 海岸鸿蒙
总铬标样 | 0.516mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 3 | 标样所
总铬标样 | 1.41mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 3 | 标样所
水质 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 标准溶液 | 1000μg/mL | 1.2ml | 10 | 标样所
水质 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 标准样品 | 1-10mg/L浓度 | 1.2ml | 8 | 标样所
大肠埃希氏菌定量标准菌株（水质、酶底物法）两支装 | 1100CFU/ml | 6ml/支 | 1 | 标样所
铜绿假单胞菌定量标准菌株（水质、酶底物法）两支装 | 1800CFU/ml | 6ml/支 | 1 | 标样所
铁锰混标 | 铁：1.81mg/L 锰：1.30mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
锰（标液） | 500mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
铜、铅、锌、镉、镍、铬 | 铜：0.555mg/L 铅：0.178mg/L 锌：0.667mg/L 镉：0.168mg/L 镍：0.335mg/L 铬：0.483mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
硫酸盐标液 | 500mg/L | 20 | 15 | 标样所
氟化物标液 | 500mg/L | 20 | 15 | 标样所
氯化物标液 | 500mg/L | 20 | 15 | 标样所
F、CL、NO3、SO4标样 | 氟化物：1.69mg/L氯化物：9.97mg/L硫酸根：18.2mg/L硝酸根：2.44mg/L左右 | 20 | 15 | 标样所
生化需氧量标样 | 18.4mg/L左右 | 20 | 15 | 标样所
生化需氧量标样 | 124mg/L左右 | 20 | 5 | 标样所
硝酸盐标液 | 500mg/L | 20 | 15 | 海岸鸿蒙
氨氮标样 | 0.502mg/L | 20 | 30 | 标样所
氨氮标样 | 2.18mg/L | 20 | 20 | 标样所
氨氮标样 | 小于0.5mg/L | 20 | 36 | 标样所
总氮标液 | 500mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
总氮标样 | 4.08mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
总氮标样 | 2.45mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
总氮标样 | 1.31mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
总氮水质标样 | 小于2mg/L | 20 | 40 | 标样所
氯化物标样 | 15mg/L左右 | 20 | 8 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 2.0-3.8mg/L | 20 | 48 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 9.69mg/L左右 | 20 | 5 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 6.13mg/L左右 | 20 | 3 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 5.71mg/L左右 | 20 | 2 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 3.20mg/L左右 | 20 | 5 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 1.92mg/L左右 | 20 | 10 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 4.43mg/L左右 | 20 | 2 | 标样所
高锰酸盐指数标样 | 10mg/L | 20 | 3 | 标样所
汞标样 | 8.99ug/L左右 | 20 | 5 | 标样所
汞标液 | 100mg/L | 20 | 5 | 标样所
砷标样 | 15.7ug/L左右 | 20 | 7 | 标样所
砷标液 | 100mg/L | 20 | 7 | 标样所
硒标样 | 6.77ug/L左右 | 20 | 5 | 标样所
硒标液 | 100mg/L | 20 | 5 | 标样所
电导率 | 65.0US/cm左右 | 30mL 塑料瓶 | 6 | 标样所
氰化物标液 | 50.0μg/ml | 40ml | 2 | 海岸鸿蒙
甲醛 分析校准用标准样品 | 100mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
甲醛 水质标样 | 1.72mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 2 | 标样所
甲醛 水质标样 | 0.300mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 3 | 标样所
锰标液 | 500mg/L | 20mL 安瓿瓶 | 5 | 标样所
合计（元）
注：若我方需要时，标样或标准气体出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样或最新批次的标准气体。以上标样和标气按需提前配送,,优先提供剩余有效期长的标准样品和标准气体