[image: image1.png]W H PR IR R

CEY S ALESY

o oH & W

BIRAL (FE)

g il H 34

4 AR S Ao [ A A TR



[image: image34.png]



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	众心联激光晶体生产项目

	项目代码
	2603-350121-04-05-281167

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	福建省福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房

	地理坐标
	N26°9′13.39449″，E119°10′49.55547″

	国民经济

行业类别
	C3985（电子专用材料制造）
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，81、电子元件及电子专用材料制造 398

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	闽侯县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2026]A080165号

	总投资（万元）
	1000万元
	环保投资（万元）
	100万元

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	用地面积768m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤、声不开展专项评价，地下水原则不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。

表1-1  项目专项评价设置原则表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否

设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目不属于排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的建设项目。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目生产废水经沉淀+压滤工艺预处理后与纯水制备清净水及化粪池处理后的生活污水一起市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂处理。

否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

根据环境风险分析，项目环境风险物质最大贮存量小于临界量且最大贮存量与临界量的比值Q＜1

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程建设项目。

否

注：1. 废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

根据表1-1专项评价设置原则，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	①规划名称：《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》，福州市规划设计研究院集团有限公司，2021年10月

审批机关：闽侯县自然资源和规划局
审批文件名称及文号：侯自然综〔2021〕512号

②规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：福建省人民政府
审批文件名称及文号：《福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》，闽政文〔2024〕420号

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《闽侯经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》（2014年5月）

审批机关：闽侯县环境保护局（现福州市闽侯生态环境局）

审批文件名称及文号：关于闽侯县经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见（侯环保〔2014〕140号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）与《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》规划符合性分析

①规划简介

闽侯经济技术开发区位于闽侯县城北部、峰福铁路以北。本次规划研究范围包含闽侯经济开发区一、二、三期、陈店湖工业园和关口工业区，南至峰福铁路、北至闽侯县城北部山体、东至石井路、西至闽侯大桥，涉及甘蔗、荆溪两个街道（镇），总用地面积912公顷。

②功能结构与产业布局

本片区规划形成“一核、三心、一轴、两带、四区”的空间布局结构。“一核”为园区综合服务中心，依托克姆湖水库山水环境与周边可开发用地资源，打造园区产城融合公服配套综合中心，布局商业商务、居住、公园绿地等混合功能，完善片区配套，满足不同层次人群需求；“三心”为西部陈店湖创意家居荟聚中心、中部智能制造示范区管理服务中心、东部都市型工业示范区服务中心；“一轴”为沿北环通道发展轴，依托规划北环快速通道串联三个产业园区融合发展，东西向快速与福州城区、竹岐对外联系；“两带”为沿陈店湖山体的景观带、沿荆溪及西侧山体的景观带；“四区”为陈店湖国际创意家居生产聚集区、克姆湖产城融合综合发展区、铁岭二期智能制造工业示范区及铁岭一期都市型工业集聚区。

③符合性分析

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房内，根据项目在闽侯经济技术开发区规划提升中的位置（附图5），本项目属于闽侯经济开发区一期工业园区，主要从事光电产品制造，属于电子专用材料制造行业，不属于闽侯经济开发区限值和禁止引进的项目类别。

综上，本项目建设符合《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》的要求。

（2）与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划符合性分析

①国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心”的国土空间总体格局，两轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。

②国土空间三条控制线划定：

严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标135平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。科学划定生态保护红线：闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。

合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的、按国土空间规划修改程序进行。

③符合性分析

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房内，根据闽侯经济技术开发区规划提升——土地利用规划图（附图5）、项目厂房购置合同（详见附件3），项目所在地用地性质为工业用地，项目建成后主要从事电子专用材料制造。本项目在划定城镇开发边界范围内，地块不涉及永久基本农田，不涉及闽侯县划定的生态保护红线区域。

综上，本项目的建设符合《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析

本项目主要从事电子专用材料的生产和销售，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目。检索《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》，本项目不属于以上目录中的项目。

其建设内容已获得闽侯县发展和改革局《福建省投资项目备案证明》（闽发改备[2026]A080165号）的备案证明（见附件4）。
综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

1.2项目选址及厂区平面布置合理性分析

1.2.1项目选址合理性分析

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，根据闽侯经济技术开发区规划提升——土地利用规划图（附图5）、项目厂房购置合同（附件3），本项目用地性质为工业用地，符合规划，与周边环境相容性较好。项目建成后主要从事光电产品的生产，属于工业企业。因此，本项目选址可行。
1.2.2厂区平面布置合理性分析

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，项目组成主要是生产车间、仓库、办公区。根据厂区车间平面布置图（附图3），项目生产车间与办公区域布设分区明确，生产车间根据生产工业流程进行合理布设，厂区道路和车间之间相连形成环路，符合消防要求，厂内、外交通运输相适应，在厂区南侧设置主出入口和消防出入口，合理分流。办公和厂区分开布设，污染大的生产车间中超声波清洗工序、擦拭等距离办公楼、宿舍楼较远，提高厂区内办公环境，因此厂区平面布置合理。

1.2.3与周边相容性分析

本项目位于岁金智谷・福州大健康产业园36#独栋厂房，根据现场踏勘，项目周边以工业企业为主，项目厂址北侧及东侧紧邻园区其他闲置厂房，南侧为园区设备房及山地，南侧143m为福建省轻工机械设备有限公司；西侧为在建企业，西北侧110m为闽侯易付通文旅设备生产中心。
周边无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动物和濒危植物。项目从事光电产品的生产，生产废水经沉淀+压滤工艺预处理后与纯水制备清净水及化粪池处理后的生活污水一起由市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂处理。生产废气主要来源于超声波清洗、擦拭工序产生的有机废气，经集气+二级活性炭吸附装置处理后引至1根20m高排气筒排放（DA001），排气筒设于车间西北侧，属于远离最近敏感目标，且位于主导风向下风向。

项目在生产过程中产生的污染物经处理后可实现达标排放，对环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

1.3生态环境分区管控要求符合性分析

根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）及福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果（附件7），项目所在区域为闽侯县重点管控单元3（单元编号：ZH35012120005）。符合性分析具体见下表1.3-1以及1.3-2。

综上所述，本项目建设符合《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中相关要求。
[image: image28.png](Z7R%)



[image: image2.png]QrEv BIAv |

- %o
* ZH35012120005 —RAx
> 2RiES
RBIReTARS | ZH35012120005
WREESTER BRESSERET
Fisitih L0
FiExXE BEa
BiEmnR% ERERET

> BEER

WEERPUEATR  KiEAER

> 1 SERRATER

1 PREREANSERTEBIRATFRET S, WEF
HARSMN DA EREERNBIR N FRAET-I20256K
BSERERHERGS A SEN T RERESSGHRS, S
AR AIE N TSRS R R SIERR R
. 2R HEERERERESNERN EREfRRSASESHTG
db, FEERBIESEIR, TSRS, SEEESVOCSHEINGE
2ig, STERAXSHATWEK, 3ZRIFFRARRET
EFTCE U ANENZI \ B RS R S RRITRAFERERS





1.4与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-4。

综上，本项目通过采取有效的治理措施后，挥发性有机物可以得到有效地控制，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。

1.5与园区现有企业相容性分析

本项目位于岁金智谷・福州大健康产业园36#独栋厂房。岁金智谷・福州大健康产业园发展方向为打造研发智造、冷链仓储、食安检测、健康研学、直播直销于一体的“食养产研游”综合性体验型产业地标，项目为光电材料制造，属园区允许的智能制造类业态。

（1）大气环境相容性
园区现状：园区现有食品类已入驻食品企业主要为福建桐口白鹤食品科技有限公司（29#）、福州瑞轩食品科技有限公司（30）、福建桐口白鹤食品科技有限公司（22#）、福州鸿业科技有限公司（33#）等，详见附图10。

本项目拟采取大气环保管控措施：本项目擦拭、清洗等工序VOCs废气经收集+二级活性炭吸附装置+20m排气筒（DA001）处理后达标排放；废气排放口规范设置，排气筒设于车间西北侧，远离园区现有食品企业，且位于主导风向下风向。

项目废气经相应处理后可实现达标排放，不会对园区食品生产环境、产品质量、园区空气环境造成负面影响，大气环境可兼容。
（2）水环境相容性
园区现状：以食品生产生活污水为主，纳入园区统一污水管网，依托园区集中污水处理设施处置。
本项目拟采取废水环保管控措施：本项目生产废水经沉淀+压滤工艺预处理后与纯水制备清净水及化粪池处理后的生活污水一起由市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂处理。

根据工程分析可知，项目生产废水中主要污染物为COD、SS，经预处理后废水水质不会对园区管道产生腐蚀影响，不造成管网堵塞或水质恶化，水环境兼容。

（3）噪声与固废相容性

①噪声：本项目切割、研磨设备选用低噪声设备，自带减振、降噪措施，封闭车间有效阻隔生产噪声，厂界噪声达标，不干扰周边企业办公、生产；

②固废：本项目一般工业固废统统一收集后清运综合处置；废活性炭等危废统一收集暂存于危废贮存间，定期委托有资质单位安全处置，生活垃圾分类收集后委托环卫工人统一外运处置，不会对周围环境产生明显的影响。

综上，本项目在环保措施稳定运行、污染物可稳定达标排放、安全规范管理前提下，项目与园区现有企业相容性良好，无交叉污染与安全风险，可合规共存、稳定生产。



表1.3-1  与福州市生态环境总体准入要求符合性分析

	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	福州市
	1.陆域
	空间布局约束
	一、优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅 福建省生态环境厅 福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：

（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。

（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。

（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。

（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。

（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。

（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。
	本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，年产激光晶体200万只，不在上列空间布局约束区域。
	符合

	
	
	
	二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。
	
	

	
	
	
	三、其他要求

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其他可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
	
	

	
	
	污染物排放管控
	1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善行动计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
	本项目主要从事光电产品的生产，年产激光晶体200万只。项目排放污染物不涉及大气污染物二氧化硫、氮氧化物，新增水污染物化学需氧量、氨氮排放符合区域环境质量和总量控制要求；项目VOCs排放量将在区域内实施倍量替代。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
	1.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质等高污染燃料锅炉的使用；

2.项目不属于陶瓷行业
	符合

	备注栏
	名词解释
	［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。

［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。

［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。

［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。


表1.3-2  与福州市闽侯县生态环境准入清单符合性分析

	环境管控

单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	本项目
	符合性

	ZH35012120005
	闽侯县重点管控单元3
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
	1.项目不属于新建危险化学品生产企业；项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房内，根据厂房购置合同（附件3），用地性质为工业用地，主要从事光电产品生产，不属于限制引入产业，与《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》园区产业发展定位的制造产业不冲突，符合要求。项目位于工业园区内，周边多为工业企业，最近居住点为南侧978m的关口村，项目废气经处理后可达标排放，排放量小，对周边大气环境影响较小。

2.项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目；

3.项目新增用地不属于列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
	1.项目雨污分流，生产废水经沉淀+压滤工艺预处理后与纯水制备清净水及化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理；
2.项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
	符合

	
	
	
	环境

风险

防控
	单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
	项目不属于化学原料和化学制品制造业，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放持久性及重金属等污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，可有效避免对地下水、土壤造成污染。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	无
	/
	/


表1.3-3  与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

	序号
	相关文件名称
	相关内容
	项目情况
	符合性

	1
	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
	在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括（摘录）：

1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；

2.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；

3.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
	本项目使用无水乙醇、乙醚等有机溶剂浸泡后纯水清洗，不使用以三氟三氯乙烷、 甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。且项目产生的有机废气采用通风橱/集气罩点对点收集，同时作业时厂房门窗关闭，减少了废气无组织排放与逸散，收集的有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后引至20m高空排放。
	符合

	2
	《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（闽环保大气〔2020〕6号）
	（1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

（2）全面落实标准要求，强化无组织排放标准。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理.....。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。
	本项目不涉及涂料使用，所用的清洗剂为低VOCs的原料。项目产生的有机废气均通过配套的集气罩点对点进行收集，同时作业时厂房门窗关闭，减少了废气无组织排放与逸散。
	符合

	3
	《福建省“十四五”空气质量改善规划》（2022年）
	对家具、汽修、机电等涂装类产业集群，重点推进低（无）VOCs含量涂料替代，鼓励建设集中喷涂中心。.....推广使用水性、高固体分、无溶剂。粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达 50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。.....按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放，进行集中处理。
	本项目不涉及涂装工序，不使用漆料；项目使用无水乙醇、乙醚等有机溶剂浸泡后纯水清洗；产生的VOCs经收集处理后可实现达标高空排放，排放量小，排放的VOCs将实行区域内倍量替代。
	符合

	4
	《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办[2021]123号）
	强化挥发性有机物整治。.....实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉 VOCs企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs原辅材料替代，禁止生产高 VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。
	项目排放的VOCs将实行区域内倍量替代；项目不使用涂料，主要使用无水乙醇、乙醚等有机溶剂浸泡后纯水清洗；其项目所需原料均为外购，不自行生产。
	符合

	5
	《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知
	(2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
	项目拟使用VOCs物料主要包括无水乙醇、乙醚等，项目VOCs年排放量未超过10吨，不需要安装VOCs在线监控设备。
	

	6
	《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号)
	四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
	项目拟使用VOCs物料主要包括无水乙醇、乙醚等，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。
	符合

	7
	《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》(侯政办发[2022]10号)
	(2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台
	项目拟使用VOCs物料主要包括无 水乙醇、乙醚等，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于10吨，不需安装VOCs在线监控设备。
	符合

	8
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	7.工艺工程VOCs无组织排放控制要求

7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过 程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

10.1VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

10.2企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等 因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。

10.3收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	项目拟使用VOCs物料主要包括无水乙醇、乙醚等，物料储存于密封桶内并放置于化学品仓库中，且项目产生的有机废气均通过配套的集气罩点对点进行收集，同时作业时厂房门窗关闭，减少了废气无组织排放与逸散，废气收集处理系统与生产工艺设备同步进行，根据工程分析可知，项目收集的非甲烷总烃初始排放速率为0.458kg/h<3kg/h，废气经集气罩集中收集后通过二级活性炭吸附装置处理后引至20m高空排放，能够实现达标。
	符合


建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
本项目为福州市众心联光电科技有限公司激光晶体生产线项目的迁建工程，原项目位于福州闽侯经济技术开发区铁岭西路7号1#厂房。原项目产能为年产激光晶体200万只，于2020年5月通过福州市闽侯生态环境局审批（审批文号：侯环保[2020]70号，附件6），2020年11月完成自主竣工环境保护验收并投产（附件7）。

现基于生产条件优化需求：原厂房空间无法满足生产流程优化及环保设施规范化建设需求，福州市众心联光电科技有限公司拟将原项目整体搬迁至福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，迁建后产能保持年产200万只激光晶体。其建设内容已获得闽侯县发展和改革局《福建省投资项目备案证明》（闽发改备[2026]A080165号）的证明（见附件4）。

根据《建设项目环境保护管理规定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，81、电子元件及电子专用材料制造 398——印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的；以上均不含仅分割、焊接、组装的为报告表”的相关规定，该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。因此，福州市众心联光电科技有限公司于2026年4月委托我司编制《众心联激光晶体生产项目环境影响报告表》（委托书见附件1），我司受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

2工程分析
2.1本项目工程概况
项目名称：众心联激光晶体生产项目
建设单位：福州市众心联光电科技有限公司
建设性质：新建（迁建）
建设地点：福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房

建设地点经纬度：N26°9′13.39449″，E119°10′49.55547″
建设规模：项目用地面积768m2，厂房建筑面积2349.39m2。
生产规模：年产激光晶体200万只
总投资：总投资1000万元，环保投资100万元，占总投资1000万元的10%

劳动定员：本项目设置职工40人，均不住厂。

工作制度：每天单班制，每班8小时，年生产240天。

2.2项目组成

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，项目厂房建筑面积2349.39m2，本项目具体的建设内容见表2.2-1，厂区总平面布置及车间布置图见图2.2-1。

表2.2-1  本项目主要建设内容
项目

具体建设内容
主体工程

生产车间
钢混结构，三层，一层主要为光学抛光、擦拭、镀膜等工序；一层隔层主要为成品仓库、原料仓库、配料区及化学品仓库等；二层主要为切割、研磨、抛光、超洗；三层主要为晶体提拉。
辅助工程

办公区
钢混结构，位于厂房二层，会议室、办公室等
储运工程
仓库
钢混结构，位于厂房一层隔层，主要用于原料、成品存放
公用工程

供水

市政供水

供电

市政供电系统

排水
采用雨、污分流制

环保工程

废气
超声波清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后与擦拭工序经通风橱收集的非甲烷总烃汇合后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放
废水

本项目生产废水经沉淀+压滤处理后与纯水制备清净水及经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网由闽侯县城关污水处理厂处理达标排放；镀膜冷却水循环回用不外排。
固废处理

一般工业固废

不合格品、废膜料经统一收集分类后外售综合处置；压滤沉渣经统一收集后清运综合处置。
危险固废
废溶剂（废乙醚、废酒精）、废擦拭纸、废活性炭、溶剂空桶属于危废，统一收集暂存于危废贮存间，定期委托有资质单位安全处置
生活垃圾
生活垃圾分类收集后委托环卫工人统一外运处置

噪声

选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施。

2.2.1与现有工程的依托关系
现有已投产工程位于福州闽侯经济技术开发区铁岭西路7号1#厂房，待本项目生产线建设完成后将停产并拆除，本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房。本项目与已投产工程为两处独立的厂房，不存在依托关系，所有生产设施、环保设施均为新建，污染物产排核算独立于现有工程，迁建完成后原项目将彻底拆除。本项目与现有已投产工程位置关系见附图8。

2.2.2公用工程

（1）供电

厂区用电由当地电业局接入输送到生产和照明节点。

（2）给排水

给水：水源为市政自来水，给水管由主入口市政给水管网引进，引入管为DN50，经水表后分别接生活给水管和消防给水环状管。市政供水压力为0.30mpa。

排水：本工程采用雨、污分流制。生活污水收集后经化粪池处理后，排入市政污水干管。雨水经项目区雨水管网收集后排入市政雨水管网。

2.2.3水平衡
本项目主要用水为切割、研磨工序用水、抛光工序用水、镀膜冷却用水、超声波清洗用水、纯水制备用水、生活用水。其中研磨、抛光、超声波清洗、镀膜冷却工序用水来源于纯水机制备的纯水。
（1）生产用水
根据工艺分析，本项目生产用水主要为切割、研磨工序用水、抛光工序用水、超声波清洗用水、纯水制备用水、镀膜冷却用水。

①切割工序用水
切割工序用水量为0.2t/d（48t/a），切割废水经沉淀+压滤处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入纳入市政污水管网，以20%的损耗计，切割废水排放水量为0.16t/d（38.4t/a）。
②研磨工序用水

研磨工序用水量为1.25t/d（300t/a），研磨废水经沉淀+压滤处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入纳入市政污水管网，以20%的损耗计，研磨废水排放水量为1t/d（240t/a）。
③抛光工序用水

抛光工序用水量为1.25t/d（300t/a），抛光废水经压滤沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入纳入市政污水管网，以20%的损耗计，抛光废水排放水量为1t/d（340t/a）。

④超声波清洗用水
超声波清洗用水为3.375t/d（810t/a）。超声波清洗废水经沉淀+压滤处理后纳入市政污水管网，以20%的损耗计，超声波清洗废水排放量为2.7t/d（648t/a）。
⑤镀膜冷却用水

镀膜冷却用水为0.375t/d（90t/a），镀膜冷却水循环回用不外排。镀膜冷却循环用水只需补充因蒸发损耗的水量，每日损耗量为20%，则每日需补充新鲜水0.075t/d（18t/a）。
⑥纯水制备用水

项目拟采用纯水制水机制备纯水，根据业主提供资料，纯水制备效率为37.5%。本项目需要制备7.5t/d（1800t/a）的纯水，则需用到自来水20t/d（4800t/a），纯水制备排放的清洁废水为12.5t/d（3000t/a），属于清净水，与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网进入闽侯县城区处理厂处理达标排放。

（2）生活用水
本项目拟定生产职工40人，均不住厂，年工作日240天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），不住宿生活用水定额取50L/人·天，则本项目生活用水量为2.0m3/d（480t/a），排放系数按0.8计，则本项目生活污水排放量1.6m3/d（384t/a）。本项目生产废水经沉淀+压滤处理后与经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网由闽侯县城关污水处理厂处理达标排放。
本项目水平衡图见图2.3-2。


[image: image3.emf]超声波清洗水

生活污水 480

5328

384 化粪池 384

市政污

水管网

污水 损耗水 新鲜水

抛光水 300

研磨水 300

648

240

240

沉淀+压滤 1128

1166.4

4550.4

纯水制备水 4800

3000

1800

纯水 清净水

810

循环水

镀膜冷却水

循环72

90

48 切割水

38.4

9.6

60

60

60

18

96


图2.3-2  本项目水平衡图   单位：t/a
2.2.3有机溶剂物料平衡
本项目有机溶剂物料平衡见表2.2.3-1及图2.2-3。

表2.2.3-1  本项目有机溶剂物料平衡表

输入（t/a）

输出（t/a）

备注

有机溶剂

无水乙醇
超洗3.5
溶液
3.15
废有机溶剂3.15t/a
废气
0.35
有组织收集0.28t/a，其中活性炭吸附量为0.224t/a，有组织排放量为0.056t/a，无组织排放量为0.07t/a
擦拭0.5
擦拭纸
0.2
废擦拭纸0.2t/a
废气
0.3
有组织收集0.24t/a，其中活性炭吸附量为0.192t/a，有组织排放量为0.048t/a，无组织排放量为0.06t/a

乙醚
超洗1.5
溶液
1.35
废有机溶剂1.35t/a
废气
0.15
有组织收集0.12t/a，其中活性炭吸附量为0.096t/a，有组织排放量0.024t/a，无组织排放量为0.03t/a
擦拭0.5
擦拭纸
0.2
废擦拭纸0.2t/a

废气
0.3
有组织收集0.24t/a，其中活性炭吸附量为0.192t/a，有组织排放量为0.048t/a，无组织排放量为0.06t/a
合计
有机溶剂
6

溶液

4.5
废有机溶剂4.5t/a 

擦拭纸
0.4
废擦拭纸0.4t/a

废气
1.1
有组织收集0.88t/a，其中活性炭吸附量为0.704t/a，有组织排放量为0.176t/a，无组织排放量为0.22t/a
注：①工件有机溶剂的附着量为10%，工件附着的有机溶剂按全部挥发计；

②擦拭工序有机溶剂挥发量以60%计，其余进入擦拭纸；

③有组织收集80%，活性炭吸附效率为80%。

[image: image4.emf]有机溶液

4.5

有机溶剂 6

超洗 5

90%

10%

工件附着

挥发 0.5

集气罩 0.4

80

20% 无组织 0.1

擦拭 1

60%

40%

进入擦拭

纸 0.4

排气筒 0.08

活性炭吸附0.32

20%

80%

集气罩 0.48

80

20

无组织 0.12

排气筒 0.096

活性炭吸附0.384

20%

80%

擦拭挥发

0.6

图2.2-3  本项目有机溶剂物料平衡图  单位t/a
2.3项目主要产品、原辅材料、能耗消耗定额及设备

根据工程特点，本项目主要产品、原辅材料和能耗定额和设备分别见表2.3-1~表2.3-4。

表2.3-1  本项目主要产品一览表

产品名称
年产量

激光晶体

200万只/a
表2.3-2  本项目原辅材料及能耗消耗定额一览表

主要原辅材料/能耗定额

用量

物理形态
最大储存量
包装方式
储存位置
来源

KTP晶体（磷酸氧钛钾）

200kg/a
固态

20kg

袋装

原料仓库
购买

LD激光二极管
100万个/a
固态

10万个
袋装
原料仓库
购买

SiO2+Ti2O5镀膜材料
0.05t/a
固态

0.05t
袋装
原料仓库
购买

酒精（95%）

4t/a
液态

0.33t
桶装

化学品仓库

购买

乙醚

2t/a
液态

0.17t

桶装

购买

钢丝
1t/a
固态

0.5t

袋装
原料仓库
购买
1000#砂
2t/a
固态

0.5t
袋装
原料仓库
购买
能源
水
5328t/a
液态
/
/
/
/
电
10Wkw·h/a

/

/
/
/
/
表2.3-3  主要原辅材料理化性质一览表

名称

成分

KTP晶体（磷酸氧钛钾）

一种非线性光学晶体，密度3.01g/cm3、熔点1172℃、莫氏硬度5。
LD激光二极管

是一种通过电致发光产生相干光束的半导体器件，属于二极管种类之一，主要包含单异质结、双异质结和量子阱三种类型。广泛应用于光通信、工业加工和医疗等领域。
酒精
又称乙醇，无色透明；易燃易挥发的液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。具有吸湿性。能与水形成共沸混合物。蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限4.3-19.0（体积）。无水乙醇相对密度0.7893（20/4℃），熔点-117.3℃，沸点78.32℃，折射率1.3614，闪点（闭杯）14℃。工业乙醇（含乙醇95）折射率1.3651，表面张力（20℃）22.8mN/m，粘度（20℃）1.41mPa·s，蒸气压（20℃）5.732kPa，比热容（23℃）2.58J/(g·℃），闪点12.8℃，相对密度0.816，沸点78.15℃，凝固点-114℃，自燃点793℃。
乙醚
无色易挥发的流动液体，易燃，有芳香气味。具有吸湿性，味甜。凝固点-116.3℃，熔点-116.2℃，沸点34.5℃，相对密度0.7145（20/4℃），蒸气压（20℃）58.9283kPa，表面张力（20℃）17.3mN/m，折射率1.3527，粘度（20℃）0.23mPa·s，比热容（30℃）2.29kJ/（kg·℃），闪点（闭杯）-49℃，自燃点180-190℃，摩尔蒸发潜热（30℃）26.02kJ/mol，临界温度194℃，临界压力3.60MPa。能与多数有机溶剂相溶，水在乙醚中的溶解度为乙醚体积的1/50，乙醚在12℃水中的溶解度为水体积的1/10。与10倍体积的氧混合成的混合气体，遇火花即可发生剧烈爆炸。乙醚长时间与氧接触和光照，可形成过氧化乙醚。当乙醚蒸发后，残留的氧化物加热到100℃以上时能引起强烈爆炸。向乙醚加入5硫酸亚铁水溶液可除去其中的过氧化物。为了避免生成过氧化物，常在乙醚中加入抗氧剂，如二乙氨基二硫代甲酸钠，乙醚很稳定，其蒸气于450℃以下不发生变化，550℃时开始分解。100℃以下时，酸、碱与乙醚无作用。乙醚与三氟化硼作用可形成乙醚化的三氟化硼，它在烃基化、酰化、聚合、失水、缩合等反应中用作催化剂。
表2.3-4  本项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台）
位置
1
镀膜机
OTEC-1100DBI
2
一层

2
线切割机

YJXQ120A
8

二层
3

研磨机
H015A
4
一层

4
熔盐机

/

280
三层
5
抛光机

/

24
二层
6
显微镜-5

/

15

二层

7
功率计-10

/

10

二层

8

2吨纯水机

FL-1L/2RE

1

二层

9
超声波清洗机
/
2
二层

10
变频空压机
/
3
一层



	工艺流程和产排污环节
	2.4本项目生产工艺流程及产污环节分析

本项目生产工艺流程图见图2.4-1。


[image: image5.emf]酒精、乙醚

KTP晶体 熔融

合格

不合格

合格

噪声、废水、固废

固废

单晶 切割、研磨、抛光 超声波清洗

镀膜 检验

入库

修正

废气、固废

噪声、固废

固废

废气

擦拭

废气、固废

SiO2+Ti2O5 酒精、乙醚 酒精、乙醚

图2.4-1 本项目生产工艺流程图及产污环节

2.4.1工艺流程简述
（1）切割：通过喷水降温降尘，采用切割机等设备将玻璃毛坯按照订单需求切割成相应尺寸，该工序产生切割废水。
（2）研磨、抛光：将已切割的产品通过铣磨、精磨、抛光进行加工制成所需部件规定的尺寸。该工序使用水与钢丝、1000#砂，产生加工废水、玻璃碴。
（3）超声波清洗：超声波清洗是去除工件表面残留的污垢，增加工件光亮度。先使用酒精、乙醚、纯水按照一定比例配置混合溶液在密闭的浸泡池内浸洗（浸泡溶液重复利用），然后使用纯水进行二次清洗。该工序会产生一定量的废溶剂及清洗过程中挥发的有机废气非甲烷总烃。

（4）镀膜：在真空下，将高温（150℃）熔化的SiO2+Ti2O5镀膜材料镀在玻璃表面，产生废膜料及镀膜冷却水，镀膜冷却水循环回用不外排。
（5）擦拭、检验：用酒精、乙醚对工件进行擦拭后进行检验剔除不合格工件，擦拭过程中会挥发一定量的有机废气非甲烷总烃。检验合格的工件包装入库，检验不合格的工件经修正合格后包装入库，无法修正的作为一般固废统一处理。
2.4.2产污环节说明

本项目产污环节见表2.4-1。

表2.4-1  本项目产污环节一览表
类别

产污环节

污染物名称

主要组成

治理措施

废水
切割、研磨、抛光工序
切割、研磨、抛光废水（W1）
SS
经沉淀+压滤进行预处理后排入市政污水管网
超声波清洗工序
超声波清洗废水（W2）
SS
经沉淀+压滤进行预处理后排入市政污水管网
镀膜工序
镀膜冷却水（W3）
SS
循环回用不外排
纯水制备工序
纯水制备清净水（W4）
--
排入市政污水管网由闽侯县城关污水处理厂处理达标排放

职工生活
生活污水（W5）
COD、BOD5、SS、NH3-N
经化粪池处理后由市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂处理达标排放
废气
超声波清洗、检验擦拭工序
有机废气（G1）
非甲烷总烃
超声波清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后与擦拭工序经通风橱收集的非甲烷总烃汇合后由二级活性炭吸附装置处理后通过一根20m排气筒排放

固废
一般

固废

检验工序
不合格品
废玻璃
统一收集后外售综合利用
镀膜
废膜料
废膜料
沉淀压滤沉渣
沉渣
玻璃碴
危废
超声波清洗
废溶剂（废乙醚、废酒精）
烷烃
设置危废贮存间，统一收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质的单位安全处置
检验擦拭
废擦拭纸
烷烃
废气处理
废活性炭
烷烃
溶剂使用
溶剂空桶
烷烃

生活垃圾
职工生活
生活垃圾
果皮、纸屑
统一收集后由环卫部门定期清运

噪声

生产过程设备产生的机械噪声

噪声

Leq

厂房隔声、设备基础减震



	与项目有关的原有环境污染问题
	2.5现有工程回顾
2.5.1现有工程环保手续履行情况
福州市众心联光电科技有限公司现有工程租用福州集锦电工设备有限公司位于福建省福州市闽侯县铁岭工业集中区二期7号已建的1#厂房，现有工程有关环保手续及有关批复情况详见表2.5-1及附件6、附件7。

表2.5-1  现有工程环保手续一览表

项目名称

建设内容及产能

环评审批

竣工环保验收

备注
激光晶体生产线项目

年产激光晶体200万只
2020年5月18日通过福州市闽侯生态环境局审批（审批文号：侯环保[2020]70号，附件6）

2020年11月22日通过福州市众心联光电科技有限公司自主竣工环境保护验收（附件7）

迁建生产线建设完成后将停止运行
2.5.2现有工程污染物产生情况及采取的环保措施
2.5.2.1废水

（1）废水污染源强

现有工程废水主要是切割、研磨和产品抛光工序产生的生产废水及职工生活污水。根据企业历史环评资料及竣工环保验收情况，现有工程生产水排放量为5400t/a，生活污水排放量为518t/a。
（2）废水处理措施

根据2020年11月22日通过福州市众心联光电科技有限公司自主竣工环境保护验收《激光晶体生产线项目》的竣工环保验收（附件7），现有工程生产废水经三级沉淀池处理后与经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）。

（3）达标情况分析

为了解废水排放情况，参考2020年10月21~22日现有工程废水总排放口监测数据（报告编号：FJBC（2020）103002），监测结果见表2.6-1。
表2.6-1现有工程废水总排放口监测结果     

采样日期

采样点位

检测项目

单位

检测结果

标准限值

2020.10.21
沉淀池出口
SS
mg/L
25
400
COD
mg/L
31.7
500
2020.10.22
SS
mg/L
26
400
COD
mg/L
30.3
500
2020.10.21
厂区废水总排口
pH值

无量纲

7.31~7.46
6~9

SS
mg/L
49
400

COD
mg/L
90.3
500
BOD5
mg/L
33.5
300
氨氮
mg/L
12.5
45
2020.10.22
pH值
无量纲
7.36~7.41
6~9
SS
mg/L
48.3
400
COD
mg/L
91.3
500
BOD5
mg/L
34.9
300
氨氮
mg/L
12.4
45
备注：检测结果取三次检测结果平均值。
根据监测结果，在监测的水质指标中，现有工程废水总排口水质指标均可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。
2.5.2.2废气

（1）废气污染源强及处理措施

现有工程废气主要包括检验擦拭工序的有机废气，根据企业历史环评资料及竣工环保验收情况，废气污染源强及处理措施汇总如下：

表2.5-2 现有工程污染物排放量及治理措施汇总表

序号

排放类型

产污位置

污染源名称

排气筒编号

设计风量m3/h

污染物

产生量t/a

治理措施及效果

排放量t/a

1

有组织

检验擦拭工序
有机废气

1#
9000
非甲烷总烃
3.19
经集气罩+二级活性炭吸附处理后分别通过1根20m高排气筒高空排放；收集率55%，活性炭吸附效率60%
0.4785
2
无组织

检验擦拭工序
有机废气
/

/

非甲烷总烃

2.61
车间通风措施
2.61
（2）达标情况分析

根据建设单位2020年10月21日委托福建九邦环境检测科研有限公司对现有工程废气排放口监测数据（报告编号：FJBC（2020）103002），监测结果见表2.5-3、表2.5-4。

表2.5-3 现有工程废气点源监测结果一览表

监测日期

编号
监测点位

监测项目

监测结果

标准限值（mg/m3）

实测值（mg/m3）

标干排气量（m3/h）

排放速率（kg/h）

2020.10.21
1#
1#排气筒进口
非甲烷总烃
84.4
3.2×103
0.27
/
2#
1#排气筒出口

50.1
2.11×103
0.11
80
2020.10.22
3#
1#排气筒进口
82.5
3.19×103
0.26
/
4#
1#排气筒出口

48.6
2.12×103
0.10
80
备注：检测结果取三次检测结果平均值。

表2.5-4 现有工程废气面源监测结果一览表

监测日期

监测项目

监测结果（mg/m3）

标准限值（mg/m3）

1#上风向

2#下风向

3#下风向

4#下风向

2020.10.21
非甲烷总烃
0.80
0.99
1.06
1.31
30
2020.10.22
非甲烷总烃
0.82
1.05
1.05
1.22
2.0
备注：检测结果取三次检测结果平均值。

根据监测结果，擦拭工序的非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1、表2、表3标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值。
2.5.2.3噪声

现有工程的噪声主要来自各种机械设备及各种生产设备的运转噪声，噪声源强 60~80dB(A)，通过合理布局生产作业区和采取必要的隔声、消声和减震等综合降噪措施加以控制。

根据建设单位2020年10月21日委托福建九邦环境检测科研有限公司对项目厂界进行监测（报告编号：FJBC（2020）103002），监测点位详见图3.4-2，监测结果见表2.5-5。

表2.5-5 现有工程厂界噪声监测结果   单位：dB(A)

编号

监测点位

监测时间

2020.10.21昼间

2020.10.22昼间
1#

项目东侧厂界
61
60
2#

项目南侧厂界外
61
62
3#

项目西侧厂界外
64
64
4#

项目北侧厂界外
60
61
根据监测结果可知，厂界昼间各监测点位噪声现状值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
2.5.2.4固废

现有工程固废产生情况见表2.5-6。

表2.5-6  现有工程固废产生情况一览表

项目

产生量（t/a）

治理措施

固废

一般固废

沉淀池沉渣
1.2
经统一收集后清运综合处置
不合格品

0.8
统一收集后外售综合利用
废膜料

0.001
危险废物

废有机溶剂
0.2
按危废临时贮存，委托有资质公司统一安全处置

溶剂空桶

1.6
废活性炭
0.24
生活垃圾

2.4
由环卫部门统一收集处理

2.5.2.5现有工程生产阶段存在的问题及整改情况

根据对现有工程的现场踏勘和回顾评价，现有工程仍存在的环境问题和整改建议如下：

存在的环境问题：未按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证。

整改措施：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证。
2.5.2.6现有工程退役期环境影响分析与评价
（1）设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可全部搬至新址使用。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

本项目所使用的设备在退役后应按照上述办法进行妥善处置，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

（2）物质处置

项目退役后耗材等可外售给其他企业。

（3）污染物的处置

现有工程整体搬迁至新址，搬迁过程产生的一般工业固体废物交由相关部门处置，危险废物委托有资质的单位处置，固废不外排。

（4）生态修复

项目厂房为工业厂房，退役后可作为厂房继续使用。

综上，现有工程在退役后，不再产生废气、噪声、污水和固体废物对环境的不利影响，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害，项目退役期对环境影响较小。




区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境质量标准

3.1.1水环境质量标准

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园，项目附近水域为荆溪及荆溪支流，属于荆溪干流（关源溪段）、关东汇合处至入闽江口河段，根据福建省人民政府闽政文[2006]133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》的批复和《闽侯县城市环境规划》修编，水体主要功能为农业用水、工业用水，环境功能类别为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

表3.1-1  地表水环境质量标准（摘录）    单位：mg/L（pH无量纲）

标准类别

PH

COD

高锰酸盐指数

BOD5
氨氮

Ⅳ

6~9
≤30
≤10
≤6
≤1.5
3.1.2大气环境质量标准

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园，所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，非甲烷总烃参照执行大气污染物综合排放标准详解中的要求，具体见表3.1-2。

表3.1-2  环境空气质量标准

执行标准
污染物名称
标准限值（ug/m3）

平均时间

GB 3095-2026过渡阶段二级浓度限值（2026.3.1-2030.12.31）
GB 3095-2026二级浓度限值（2031.1.1之后）
《环境空气质量标准》
二氧化硫（SO2）
年平均

60

20

日平均

150

50

1小时平均

500

150

二氧化氮（NO2）
年平均

40

30

日平均

80

50

1小时平均

200

200

一氧化碳（CO）
日平均

4mg/m3
4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
10mg/m3
臭氧（O3）
日最大8小时平均

160

160

1小时平均

200

200

PM10
年平均
60
50
日平均
120
100
PM2.5
年平均
30
25
日平均
60
60
《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）P244中的标准值

非甲烷总烃

1小时平均

2.0mg/m3
注：根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），2026年3月1日~2030年12月31日环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。

3.1.3声环境质量标准

本项目区位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园，本项目所在区域环境噪声质量功能类别为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，具体见表3.1-3。

表3.1-3  环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

声环境功能区类别/时段

昼间

夜间

3
65
55
3.2环境质量现状

3.2.1水环境现状

根据福建省生态环境厅发布的《福建省流域水环境质量状况（2025年）》（https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/qshjzljtb/202601/t20260126_7085252.htm）可知，2025年1-12月，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，Ⅰ～Ⅱ类水质比例84.8％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例83.5％，各类水质比例如下：Ⅰ类占4.5％，Ⅱ类占78.9％，Ⅲ类占16.5％，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水。

[image: image6.png]HEHEESHRT BR WmRER KSAF Hbh HERS SESE . —

EEEREKIMERERR (202561-128)

SASTET  BTE - 2026-01-23 15:29

AN OB %

— EEREDKERR

20255 1-128, 2ETBREEEAEAN, ERNE | ~M20KELGIL00%, |~ TZ0kELHlae. 8% ERREEE [ ~I20kEH100%, &
1~ NZOKELHIE3. 5% , E2KEBAMT - 12844.5%, 128478, 9%, M&K&16.5%, RIVE, VEMLVIK.

% 450
M, 16.5% / 1%, 45%

%,789%

[£m[Em[EnVEmVERLVE

20255112 HL A T ERBKERR




福建省流域水环境质量状况（2025年）查询截图
根据福州市生态环境局发布的《2025年1-12月福州市水环境质量状况》，2025年1-12月，主要流域9个国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。

[image: image7.png]RMNTHESIMER

N NEER B BSAF M BEER NEIRS % EHIIZHE
O EEE: BT BEAT FRKE> HSAA

202551-12AfEMHKIMERERR
BfiE): 2026-01-21 08:48 AK O e %

20254 1-128, FERHOMEZUIE | -IIIZKFELLHIN100%, 36D EERIAEME | -IZHKEELFIF100%; NS4 EIZAE | - 112K BRI
$9100%. BRI EERIRAKE K FATEN100%,

KR ESNER




2025年1-12月福州市水环境质量状况截图
由此可分析，评价区域地表水环境质量现状良好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准限值要求和相关标准要求。
（2）引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅及福州市生态环境局网站发布的水环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。

3.2.2大气环境现状

（1）项目区域现状调查

根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。根据福建省生态环境厅网址(http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/kjjc/hjzl/zlph/202001/t20200116_5181966.htm)发布的关于2025年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报显示：2025年1-12月，福州市达标天数比例在97.5%，环境空气质量综合指数在2.4，在福建省城市中排名第八。闽侯县达标天数比例在100%，环境空气质量综合指数在2.32。由此可知，福州市城区环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，同时也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值，闽侯县属于达标区域。

[image: image8.png]HREHESHNT gm WmREE RSAF S0k HEES sER esye—

sthit.fujian.gov.cn

20255 1— 12 R EIHIR T TRERIL

s it SETE ARFBELE (%) 50, Wy | Fly Pliz.5 0 0y BESH)

2 Ei% 2.43 99.2 3 18 31 17 0.6 138 88
3 EHH 2.84 9.7 5 19 39 23 0.7 141 88
4 LAl 2.55 9. 4 4 15 34 19 0.7 143 88
5 =8 2.50 9.5 5 16 30 20 1.2 116 88
6 #wET 2.43 97.8 4 13 3 18 0.7 140 88
7 ERand 2.19 99.5 5 13 27 18 0.8 110 88

8 REF 2.26 99.2 8 14 28 17 0.7 114 88





[image: image9.png]30\
&)

HREHESHNT gm WmREE RSAF S0k HEES sER

sthit.fujian.gov.cn

20255 12A BASH IR T URE B

BRARERE

BEH BT MRREB () Feda e BB
(He/m®)

*FE 100 2.62 21 =25
EES 100 2.37 20 =25

(=l EIE 100 2.20 18 =25
[EEE 100 2.18 16 =25
BRE 100 2.17 18 =25
KRB 100 2.03 15 =25
B 100 2.53 18 =25





2025年1-12月福建省设区、县级城市环境空气质量状况截图
根据福州闽侯县人民政府网址(https://www.minhou.gov.cn/xjwz/hdjl/znhd/gysy/202512/t20251226_5262271.htm)发布的关于闽侯县环境监测站公益性常规监测数据统计显示（详见附图9）：闽侯县2025年1-12月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级水平，同时也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值。

（2）其他污染因子
根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)（http://www.china-eia.com/xmhp/hpzcbz/202110/t20211020_957221.shtml）于2021年10月20日发布的关于《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南常见问题解答》一文指出：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。

本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。

（3）引用资料的有效性分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福州闽侯县人民政府网址发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 

3.2.3声环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。

根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。

3.2.4生态环境现状

本项目属于工业类迁建项目，拟购置岁金智谷·福州大健康产业园已建标准厂房作为生产经营场所，不涉及新增用地，且项目用地周边以城市道路、其他工业企业等为主，评价区域内无珍稀濒危物种，无自然保护区、风景名胜区。该项目的生产运营不会造成评价区域内生物量和物种多样性的锐减，不会引起荒漠化、水和土地的理化性质恶化，对生态环境造成的影响很小，本评价不进行生态环境现状调查。

3.2.5地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园内，该园区地面均已全部硬化，并不存在土壤、地下水环境污染途径，且厂区周边以工业企业为主；不涉及地下水、土壤环境保护目标。因此项目不开展对土壤、地下水的环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	3.3环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、地表水环境、声环境（厂界外50m）、地下水环境（厂界外500m）等环境保护目标情况见表3.3-1所示。

表3.3-1  主要保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标
相对项目的方位

最近距离

目标规模

环境功能

环境空气
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标

地表水

荆溪
东北侧

1367m

大型河流

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

荆溪支流
北侧

955m
支流
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标

地下水

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源



	污染

物排

放控

制标

准
	3.4污染物排放标准

3.4.1水污染物排放标准

本项目运营期生产废水经沉淀+压滤处理后与经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网由闽侯县城关污水处理厂处理达标排放；镀膜冷却水循环回用不外排。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）；闽侯县城关污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入闽江。

表3.4-1  污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外

标准类别

pH

COD

BOD5
氨氮

石油类

SS

动植物油
三级

6～9

500

300

45*

20

400

100
*注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。

表3.4-2  污水处理厂尾水排放标准一览表  

基本控制项目

pH（无量纲）

COD

BOD5
SS

NH3-N

一级A标准

6~9

50

10

10

5

3.4.2大气污染物排放标准
本项目运营期产生的废气主要为超声波清洗、检验擦拭工序产生的有机废气非甲烷总烃。超声波清洗、检验擦拭工序产生的有机废气非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1标准限值；非甲烷总烃无组织排放厂界执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、3标准限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值。
表3.4-3  《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）
污染物项目

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

厂区内监控点浓度限值

企业边界监控点浓度限值

20m

非甲烷总烃

80
3.6
8.0

2.0

表3.4-4  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37882-2019）表A.1

污染物

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

30mg/m3
监控点处任意一次浓度值
在厂房外设置监控点

10mg/m3
监控点处1h平均浓度值
3.4.3噪声排放标准

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3.4-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

   时段

环境功能区类别

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3
65
55
3.4.4固体废弃物

本项目运营期产生的生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的要求进行综合利用的处置。

本项目运营期产生的固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的相关规定；危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中的要求进行处置。

	总量

控制

指标
	3.5总量控制分析
3.5.1总量控制指标
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》（榕环保综[2018]386号）及本项目的特征污染物，本项目建成后产生的VOCs也列入总量控制行列。
根据总量控制要求，拟建项目完成后，本项目总量控制指标为COD、VOCs。

3.5.2本项目总量控制指标
（1）废水
本项目废水排放量4550.4t/a（其中生产废水1166.4m3/a，生活污水384m3/a，纯水制备清净水3000t/a）；处理后的废水接入市政污水管网，引至闽侯县城关污水处理厂集中处理。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)可知，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，考虑到与现有国家排污许可证管理工作的衔接，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向，不核定初始排污权。厂区排放的生活污水及清净水排放量可纳入闽侯县城关污水处理厂统一管理，无需总量申请。

本项目生产废水污染物经沉淀+压滤处理后污染物排放情况见表 3.5-1。

表3.5-1  项目生产废水污染物排放情况一览表

类型
废水量（t/a）
COD（t/a）

现有工程
本项目
全厂
现有工程
本项目
全厂
生产废水

5400
1166.4

1166.4
0.27
0.233

0.233
（2）废气
根据工程分析源强核算，本项目废气污染物排放情况见表3.5-2。
表3.5-2  本项目废气污染物排放情况一览表

类型
VOCs（t/a）
现有工程
本项目
全厂

污染物产生量
3.0885

0.396
0.396
（3）总量核算
根据现有工程总量指标确认意见及已购买的总量指标（附件9），项目总量指标对比情况见表3.5-3。建设单位需向生态环境部门申请排污权核定，超出核定量的总量指标应由排污权交易获得。最终的总量控制指标以本报告表报批生态环境部门后核定的总量为准。
表3.5-3  污染物总量控制指标核算
项目
现有工程排放量
本项目排放量
全厂排放量
变化量
已批复总量
已购买总量指标
超出核定总量指标
COD（t/a）
0.27
0.233
0.233
-0.037
0.27
0.324
0
VOCs（t/a）
3.088
0.396
0.396
-2.692
3.0885
3.088
0
综上，本项目污染物申请排放量COD≤0.233t/a，VOCs≤0.396t/a。COD排放量减少0.037t/a，不新增COD排污权指标；VOCs排放量减少2.78t/a，不新增VOCs调剂总量。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目购置福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房进行生产，施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题。设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随之消失，对周边环境影响较小。因此，本评价不对其施工期进行环境影响分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期污染源分析
4.2.1水环境影响和保护措施
4.2.1.1水污染源分析

本项目用水主要为切割、研磨工序用水、抛光工序用水、超声波清洗用水、镀膜冷却用水、纯水制备用水、生活用水。

（1）生产废水
根据水平衡分析，切割工序废水排放量为0.16t/d（38.4t/a），研磨工序废水排放量为1t/d（240t/a），抛光工序废水排放量为1t/d（240t/a），超声波清洗废水排放量为2.7t/d（6480t/a）；镀膜冷却水循环回用不外排。本项目生产废水排放量为4.86t/d（1166.4t/a）。根据现有工程环评资料及验收报告可知，生产废水中主要污染物为COD、SS，参考《电子专用材料制造行业污染排放特征及治理技术研究》（《环境工程学报》，2024年，第18卷第3期）中“通过180组监测数据的统计分析，激光晶体加工项目生产废水预处理前90%的监测数据集中在SS360-420mg/L、COD180-250mg/L区间”。本项目生产废水预处理前SS、COD浓度取中位值390mg/L、200mg/L，生产废水采用沉淀+压滤工艺预处理后排入市政污水管网。
（2）纯水制备废水
根据水平衡分析，纯水制备排放的清洁废水为12.5t/d（3000t/a）。纯水制备排放废水属于清净水，与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂处理达标排放。
（3）生活污水
根据水平衡分析，本项目生活污水排放量为1.6t/d（384t/a）。根据给水排水设计手册（第5册）中4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度为COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)，化粪池处理效率为：COD：40%、BOD5：22%、SS：60%、NH3-N：10%。
本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后由项目区市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂处理达标排放。
本项目废水排放情况见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  本项目废水排放情况一览表
项目
废水量t/a
单位
主要污染物
COD
BOD5
SS
氨氮
生活污水
384
浓度(mg/L)
400
220
200
35
产生量(t/a)
0.154 
0.084 
0.077 
0.013 
化粪池处理效率（%）
40
22
60
10
化粪池出口浓度(mg/L)
240
171.6
80
31.5
化粪池出口排放量(t/a)
0.092 
0.066 
0.031 
0.012 
生产废水
1166.4
浓度(mg/L)
200
/
390
/
产生量(t/a)
0.233 
/
0.455 
/
污水站处理效率（%）
0
0
90
0
污水站出口浓度(mg/L)
200
/
39
/
污水站出口排放量(t/a)
0.233
/
0.0455 
/
清净水
3000
--
备注：①生产废水经沉淀+压滤处理后与经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网由闽侯县城关污水处理厂统一处理；

②按最不利情况，考虑生产废水沉淀工艺对COD处理效率为零计。
4.2.1.2水环境影响分析

（1）污水产生情况及排放去向
项目废水主要为员工生活污水、生产废水，生产废水主要为切割、研磨废水、抛光废水、超声波清洗废水、镀膜冷却水、纯水制备废水。生产废水经沉淀+压滤处理后与经化粪池处理后排入市政污水管网；镀膜冷却水循环回用，不外排；纯水制备排放废水属于清净水，与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网。采取雨污分流处理原则，场内除绿化地块外，其余地面均作为水泥硬化，项目内实现雨污分流的方式，在项目厂界及构筑物周边设置雨水明渠，用于收集项目内产生雨水，通过铺设的雨水明渠将雨水排至厂区外地表水体。

本项目生产废水经自建沉淀+压滤污水处理设施处理后与纯水制备清净水及经化粪池处理后的生活污水一起排入厂区北侧污水管线，最终排入闽侯县城关污水处理厂处理，厂区总排口排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值。
（2）生产废水处理可行性分析

①处理能力可行性分析

根据源强分析，项目进入污水处理设施处理水约1440t/a（6t/d），生产废水中主要成分是悬浮物，采用沉淀+压滤工艺预处理后排入市政污水管网。项目配套有预处理设施（污水处理设施的处理能力为60t/d），污水处理设施配套能力足以支撑项目污水产生量。

②处理工艺可行性分析

项目采用“沉淀+压滤”处理工艺预处理后；根据源强分析，生产废水中主要成分是悬浮物，经污水处理设施预处理后的废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。

（3）项目污水排入污水处理厂可行性分析

①与市政管网的衔接性

本项目位于闽侯县城关污水处理厂服务区范围，本项目建设可与闽侯县城关污水处理厂衔接。项目污水通过项目北侧的市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂统一处理后达标排放。

②废水水质可行性分析

根据工程分析，本项目外排废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、 等，污染物成分简单，不含腐蚀成分。生产废水经沉淀+压滤处理后与纯水制备清净水及经化粪池处理后的生活污水一同排入市政污水管网。根据工程分析，项目出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值），项目污水排放不会对闽侯县城关污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，项目产生的废水经预处理后通过市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂处理是可行的。

③污水处理厂处理能力可行性分析

闽侯县城关污水处理厂现状规模为3.0万t/d，闽侯县城关污水处理厂服务范围为闽侯县城区的甘蔗片区及铁岭工业集中区及陈店湖工业区。本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，属于闽侯县城区的甘蔗片区，属于闽侯县城关污水处理厂服务范围内。闽侯县城关污水处理厂现状规模3.0万t/d根据福建省污染源监测信息综合发布平台监测年报及相关调查数据，闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）实际处理水量约为2.76万t/d，尚有余量约0.24万t/d，本项目外排污水量为19.96t/d，占剩余处理规模的0.83%，占比不大。由此可见本项目的生活污水纳入闽侯县城关污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。

综上分析，项目排放的污水在闽侯县城关污水处理厂服务范围内，从本项目建设与周边配套市政污水管网衔接性，污水处理厂对项目污水接纳可行性（水质、水量）等方面分析，本项目污水接入闽侯县城关污水处理厂处理依托可行。

4.2.1.3水环境防治措施
根据工程分析，本项目废水主要是生产废水及职工生活污水。本项目生产废水主要是切割、研磨废水、抛光废水、超声波清洗废水，废水中主要成分是悬浮物。生产废水采用沉淀+压滤工艺预处理后与纯水制备清净水及经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网由闽侯县城关污水处理厂统一处理。

综上，项目废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。通过污水处理设施的建设，实现对本项目废水的有效处理，且工艺技术成熟，经济合理，运行可靠，从技术方面是合理、可行的。
本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.2.1-2。


表4.2.1-2 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	产排污环节
	类别
	污染物种类
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准(mg/L)
	达标情况

	
	
	
	废水产生量(t/a)
	污染物产生浓度(mg/L)
	污染物产生量(t/a)
	设施名称
	治理工艺
	治理效率(%)
	是否为可行技术
	废水排放量(t/a)
	污染物排放浓度(mg/L)
	污染物排放量(t/a)
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	
	

	员工日常生活
	生活污水
	COD
	384
	400
	0.154
	化粪池
	/
	40
	是
	384
	240
	0.092
	间接排放
	闽侯县城关污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	DW002
	厂区废水总排放口
	一般排放口
	/
	500
	达标

	
	
	BOD5
	
	220
	0.084
	
	
	22
	
	
	171.6
	0.066
	
	
	
	
	
	
	
	300
	达标

	
	
	SS
	
	200
	0.077
	
	
	60
	
	
	80
	0.031
	
	
	
	
	
	
	
	400
	达标

	
	
	氨氮
	
	35
	0.013
	
	
	10
	
	
	31.5
	0.012
	
	
	
	
	
	
	
	45
	达标

	切割、研磨、超洗
	生产废水
	COD
	1166.4
	200
	0.233
	污水处理设施
	沉淀+压滤
	0
	是
	75.6
	200
	0.233
	间接排放
	闽侯县城关污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	DW001
	污水处理设施出口
	
	
	500
	达标

	
	
	SS
	
	390
	0.455
	
	
	90
	
	
	39
	0.0455
	
	
	
	
	
	
	
	400
	达标

	纯水制备
	清净水
	/
	3000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	间接排放
	闽侯县城区污水处理
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	DW002
	厂区废水总排放口
	一般排放口
	/
	/
	/

	镀膜
	冷却水
	/
	/
	/
	/
	/
	循环回用
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2大气环境影响和保护措施
4.2.2.1大气污染源分析

根据工艺分析，本项目废气主要为超声波清洗、检验擦拭工序产生的有机废气非甲烷总烃。

①超声波清洗工序有机废气
根据建设单位提供资料可知，超声波清洗工序先使用酒精、乙醚、纯水按照一定比例配置混合溶液在密闭的浸泡池内浸洗（浸泡溶液重复利用），然后使用纯水进行二次清洗。混合液配制酒精使用量为3.5t/a，乙醚使用量为1.5t/a，共计使用溶剂5t/a。浸泡池混合液浸泡后工件有机溶剂的附着量为10%，工件附着的有机溶剂按全部挥发计，则超声波清洗工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.5t/a。超声波清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过一根20m高排气筒排放。
②检验擦拭工序有机废气
本项目检验擦拭工序使用酒精、乙醚等进行擦拭。擦拭过程中挥发一定量的有机废气非甲烷总烃。本项目检验擦拭工序酒精使用量0.5t/a、乙醚使用量0.5t/a，共计使用溶剂1t/a。考虑酒精、乙醚为易挥发物质，挥发量以60%计，则有机废气非甲烷总烃产生量为0.6t/a。

本项目检验擦拭车间拟设置密闭车间，检验擦拭工序产生的非甲烷总烃经通风橱收集后由风机引至与超声波清洗工序产生的非甲烷总烃汇合，由二级活性炭吸附装置处理后通过一根20m高排气筒排放。

根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。
有机废气经通风橱+集气罩等集中收集，车间相对密闭，产气设备整体密闭，只保留物料进出口，在进出口设集气罩，本次评价收集率按80%计，拟设置风机风量15000m3/h。根据《工业园重点行业VOCs治理技术处理效果的研究》（苏伟健、徐绮坤、黎碧霞、罗建忠，《环境工程报》2016年第34卷增刊），活性炭吸附平均效率为73.11%，考虑到活性炭吸附过程中日趋饱和，吸附效果会有所下降，活性炭的碘值约为800mg/g，因此，一级活性炭吸附装置处理效率按60%计算，二级活性炭吸附装置处理效率按80%计算。本项目采用的“二级活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的吸附效率按80%计。本项目有机废气非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒的排放量为0.176t/a，未收集部分非甲烷总烃排放量为0.22t/a。
本项目废气排放情况见表4.2.2-1。


	运营期环境影响和保护措施
	表4.2.2-1  生产工序废气有组织产排情况一览表
污染源/污染因子
风机风量/m3/h

污染源产生

排放方式

治理措施

污染物排放

排放口基本信息

排放时间1920h
允许排放浓度mg/m3
产生浓度/mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
处理工艺

收集效率
工艺去除率
是否可行技术
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理坐标

超声波清洗、检验擦拭
非甲烷总烃

15000

30.56
0.458
0.88
有组织

集气罩+通风橱+二级活性炭吸附装置

80%

80%

是

6.11
0.092
0.176
H=20m、内径0.5m、温度25℃
DA001

一般排放口
经度119.180287°

纬度26.153815°
80

/

/

0.11
0.22
无组织

密闭车间

/

/

是

/

0.11
0.22
2.0

注：排放量=产生量×收集效率×（1-处理效率）；

排放速率=排放量×1000/（240×8），年工作240天，每日工作8小时。



	运营期环境影响和保护措施
	4.2.2.2非正常排放及防范措施
（1）非正常排放情形及排放源强

非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况。

本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4.2.2-2。

表4.2.2-2 本项目废气非正常排放情况一览表

序号

产生工序
非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率/kg/h

排放量/kg
单次持续时间/h

发生频次/年
应对措施

1

超声波清洗、检验擦拭

废气治理设施故障
非甲烷总烃
86.7
0.52
0.52
1

1

立即停止作业，及时检修
（2）非正常排放防治措施

针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。

①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。

②定期对生产设施、密闭管道、集气罩及废气处理设施进行检查维护，定期检查活性炭吸附装置，对吸附饱和的活性炭装置及时更换，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。

综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量很大，对周边环境影响较大，建设单位应采取措施，尽可能减少或杜绝非正常工况发生。
4.2.2.3大气污染防治措施分析及可行性

4.2.2.3.1有组织废气治理情况

本项目大气污染主要为超声波清洗、检验擦拭工序产生的有机废气非甲烷总烃，超声波清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后与擦拭工序经通风橱收集的非甲烷总烃汇合后由二级活性炭吸附装置处理后通过一根20m高排气筒排放（DA001）。具体废气处理工艺流程见图4.2.2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.2.2.-1  本项目活性炭吸附工作原理示意图
（1）活性炭工作原理
活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。本项目活性炭吸附工艺图见图4.2.2-2。
[image: image11.png]FHRIBHE





图4.2.2.-2  本项目活性炭吸附工作原理示意图
参考《资源节约与环保》2020年第1期《工业固定源挥发性有机物治理技术效果研究》（蒋卫兵），采用活性炭吸附处理VOCs处理效率最高为76.4%，考虑到实际过程中处理效率的衰减情况，本评价采用二级活性炭吸附装置处理VOCs效率按80%计。

（2）措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ1031-2019)“表 B.1 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表”可知，本项目废气采取二级活性炭吸附装置进行处理为可行技术，具体详见下表。

表4.2.2-3 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表

HJ1031-2019要求

本项目情况

符合性分析

主要污染物

可行技术

主要污染物

采用技术

非甲烷总烃

活性炭吸附法；燃烧法；浓缩+燃烧法

非甲烷总烃
二级活性炭吸附装置
符合

（3）风机风量设置的合理性

根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），集气罩风量确定按下列公式计算：

Q=0.75(10X2+F)×VX
式中：

Q——集气罩排风量，m3/s；

X——污染物产生点至罩口的距离，m；

F——罩口面积，m2；

VX——最小控制风速，m/s，本项目污染物排放情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。

①超声波清洗工序：根据建设单位提供的资料，超声波清洗车间96m2，设置2台超声波清洗机。单个罩口长宽约0.8m×1.0m，面积为0.8*1.0=0.8m2，控制点（废气发生源）至罩口距离H=0.2m，平均风速为0.3m/s，则单个集气罩的风量Q=972m3/h。每台超声波清洗机上方设置4个集气罩，两台共设8个集气罩，则超声波清洗工序总风量为7776m3/h。
②检验擦拭工序：根据建设单位提供的资料，擦拭车间140m2，检验车间48m2，共设置17个工作台，每个工作台配置一台通风橱。本项目单台通风橱标准罩口尺寸约0.25m×0.25m，面积为0.25*0.25=0.0625m2，通风橱操作台面至罩口的垂直设计距离H=0.2m，平均风速为0.3m/s，则单台通风橱的风量Q=375m3/h。则检验擦拭工序总风量为6375m3/h。
综上，本项目超声波清洗与检验擦拭的总风量为14151m3/h，本项目拟设计风机风量为15000m3/h，符合排风罩排风量要求。
（4）排气筒高度设置的合理性

本项目设置1根20m废气排气筒，设于车间西北侧，属于远离最近敏感目标的一侧。根据《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）：有机废气排气筒最低允许高度为15m。本项目所在建筑高3层、约17m高，本项目排气筒高度均设置20m，符合排气筒高度设置要求，符合排气筒高度设置要求。

（5）排气筒出口风速合理性

排气筒出口风速按下式计算：

[image: image12.png]=l =
3600xA ~ 3600x7x(d/2)°




式中：

v——出口风速（m/s）；

Q——工况废气量（m3/h）；

d——排气筒出口内径（m）；

A——出口截面积（m2）。

本项目废气排放量为15000m3/h，排气筒高20m、内径0.5m，经计算，本项目排气筒出口风速为21.2m/s。
根据大气环境相关技术要求，排气筒出口风速宜大于1.5倍环境平均风速以避免烟气下洗；项目所在地近地面平均风速取2.0m/s，不会产生烟气下洗现象。项目排放烟气温度与环境温度接近，烟气抬升主要为动力抬升，烟气抬升高度约1.0m，有效排放高度约16.0m。排气筒出口风速处于10~25m/s合理范围，有利于烟气扩散，排气筒出口风速设置合理可行。

4.2.2.3.2无组织废气治理情况

为了进一步降低少量无组织粉尘和VOCs（以非甲烷总烃计）的逸散，建设单位应加强以下措施：

①加强生产车间的密闭性设计，采用合理的生产布局，加强生产废气的集气收集，提高废气收集效率。

②提高集气罩收集效率，最大程度减少烟尘无组织逸散。

③建议建设单位在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。

④加强日常作业管理，在作业过程中规范操作，以减少无组织源的产生；

⑤工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)，如本项目产生的废活性炭和盛装过VOCs物料的废包装容器在贮存、转运过程中应加盖密闭；

⑥加强厂区、厂界的绿化工作，创造清洁生产工艺和文明生产企业。

通过采取上述治理措施，可有效降低项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。因此，采取上述环境空气治理措施是可行的。
4.2.2.3废气达标排放情况及环境影响分析
根据工程预测分析，项目有机废气经“集气罩+通风橱+二级活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃排放符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1标准限值。

建设项目所在区域为环境空气质量达标区；项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，项目各废气经相应处理后可实现达标排放。因此，项目废气对周边环境空气及环境保护目标的影响较小。

4.2.3声环境影响和保护措施
4.2.3.1声环境污染源分析

根据工艺分析，在项目建成后投资生产中，噪声主要来源于切割机等设备过程中产生的噪声，噪声源强在65-75dB（A），噪声源强核算结果及相关参数表4.2.3-1。

4.2.3.2声环境影响分析

项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image13.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image14.jpg]



图4.2-5 室内声源等效室外声源图例

②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级
[image: image15.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

1

p


式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sa/（1-a），s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image16.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10

)

(


式中：

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image17.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带的声功率级​​：

[image: image18.wmf]S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=


式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。
（2）户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

①基本公式

某个声源在预测点处声压级的计算公式如下：

Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB； 

L​​w——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

②预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA（r）〕。

[image: image19.png]8
Ly(r) =10log (z 10”-‘(%")’“‘))

=




式中：

LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计算网络修正值，dB（根据导则附录B计算）。

衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image20.png]N
1 011,
Lege =10log - ngm% + 2510 4
= <




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； 

T——用于计算等效声级的时间，s； 

N——室外声源个数； 

ti——在T时间内i声源工作时间，s； 

M——等效室外声源个数； 

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）噪声预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式：

[image: image21.png]L., =10log(10%1%eae 4 10%1Eea2)




式中：

Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（5）隔声量的确定

项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15dB（A）以上。

（6）预测结果

利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.2.3-2。

由表4.2.3-2可知，运营期各噪声源经衰减后项目厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应的噪声排放限值，但为更好地保证本项目运营期间噪声对周边环境的影响，工程运营期间应加强设备的管理，降低噪声对周边环境的影响。

实际运营过程中，由于作业场所与周围建筑存在高差、传播路线上障碍物的遮挡、每天的作业时间不连续等多方面因素，施工噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。

综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

4.2.3.3噪声污染防治措施分析
本项目运营期的噪声污染源主要来自车间生产设备运转时产生的机械噪声，噪声源强在65～75dB（A）之间。噪声污染严重时可危害人的神经系统，心血管系统，长期工作在高噪声的工作环境中，会产生噪声性耳聋，听力显著下降。为防止噪声对周围环境造成影响，本环评建议建设单位采取以下措施：

①选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。

②在布局上，高噪声设备应设置在远离厂界和办公区的位置。

③对于高噪声设备，应进行隔声减振等措施。

④加强噪声设备的维护管理，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行所导致的高噪声现象。

经采取上述治理措施和车间墙体阻隔、自然距离衰减后，项目正常运营时厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中工业企业厂界环境噪声3类功能区排放限值，对周围声环境影响较小。




	运营期环境影响和保护措施
	表4.2.3-1  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
X

Y

Z

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

声压级/dB(A)

建筑物外距离

西侧

北侧

东侧

南侧

1

厂房
线切割机
70/1
墙体隔声、基础减振

6
12
4

5

6

28
19
56.0 
54.4 

41.1 

44.4 

昼夜间

15

41
39.4
26.1
29.4
1m
2
研磨机
70/1
26
13
8
30
7

5

18
40.5 
53.1 

56.0 

44.9 

15

25.5
38.1
41
29.9
1m

3
抛光机
70/1
24
10
1.2
25
7
10
18
42.0 
53.1 

50.0 

44.9 

15

27
38.1
35
29.9
1m

4
镀膜机
65/1
7

19
1.2
22
20
12
5
38.2 
39.0 

43.4 

51.0 

15
23.2
24
28.4
36
1m
5
纯水机

65/1
26
9

16
15
5
20
20
41.5 
51.0 

39.0 

39.0 

15

26.5
36
24
24
1m
6
超声波清洗机
70/1
5
7

4
3
20
30
5
60.5 
44.0 

40.5 

56.0 

15

45.5
29
25.5
41
1m

7
变频空压机
75/1
32
5

1.2
15
7

20
20
51.5 
58.0 

49.0 

49.0 

15

36.5
43
34
34
1m

注：以本项目厂界西南侧（119.180105°E，26.153605°N）坐标为（0，0）点，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。
表4.2.3-2  项目厂界噪声影响预测汇总表  单位：dB（A）
编号

测点位置

影响贡献值
厂界噪声最大

值及位置

昼间标准值

达标情况

昼间

昼间

1

东侧厂界

43.0
西侧厂界

47.3
65
达标

2

北侧厂界

46.7
达标

3
西侧厂界
47.3
达标

4
南侧厂界
43.5
达标




	运营期环境影响和保护措施
	4.2.4固体废物环境影响和保护措施
4.2.4.1固体废物环境污染源分析
本项目运营期所产生的固体废物主要来自项目产生的一般工业固废、职工生活垃圾及危险废物。

（1）一般工业固废
①不合格品

检验工序后会产生少量不合格品，根据建设单位提供资料可知，不合格品产生量约为0.5t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）中代码为SW900-099-S59的一般工业固废，统一收集后外售综合利用。

②废膜料

镀膜工序产生少量废膜料，废膜料产生量约为镀膜材料加工量的2%，废膜料产生量约为0.001t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中代码为SW900-099-S59的一般工业固废，经统一收集后外售综合利用。
③沉淀池沉渣
项目生产废水采用沉淀+压滤进行预处理，定期清掏，主要成分为玻璃碎屑、废砂，根据建设单位提供资料可知，项目沉淀池沉渣产生量约为1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中代码为SW900-099-S59的一般工业固废，经集中收集后委托环卫部门统一清运处置。

（2）危险废物
①废溶剂（废乙醚、废酒精）
本项目超声波清洗工序产生一定量的废溶剂（废乙醚、废酒精），对照《国家危险废物名录》（2021年），废溶剂属于“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中900-402-06工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂”，应用专门容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质的单位安全处置。根据机溶剂物料平衡，本项目废溶剂（废乙醚、废酒精）产生量约4.5t/a。
②废擦拭纸
本项目检验擦拭工序产生一定量的废擦拭纸，对照《国家危险废物名录》（2021年），废擦拭纸属于“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中900-404-06工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂”，应用专门容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质的单位安全处置。根据建设单位提供资料，本项目废擦拭纸产生量约0.5t/a。

③废活性炭

项目的废气处理装置涉及活性炭吸附装置，废气处理过程会使用到活性炭，根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）要求：“采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不应低于800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。”因此，建设单位应严格按照相关要求使用碘值为≥800mg/g的颗粒活性炭作为吸附剂，并按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额填充，及时更换。

项目废气处理过程中活性炭更换会产生废活性炭，根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭纤维吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目收集处理的有机废气量约为0.99t/a，则预计目年消耗活性炭量为1.98t，则项目每年产生的废活性炭量（含被吸附的有机物）约为2.97t/a。

参照《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》附录D和附录E，废气处理量10000m3/h对应的颗粒活性炭最小吸附截面积为5.56m2，最小装填厚度为300mm，装填密度约0.5t/m3，则本项目活性炭填装量为1.668m3，活性炭用量为0.834t。则一年需更换活性炭频次为1.98/0.834=2.4次（3次），更换周期为122天/次。

根据《国家危险废物名录》(2021年)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，经统一收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置。

④溶剂空桶
项目生产过程中需使用酒精、乙醚等原料，其使用完后会产生一定量的溶剂空桶。对照《国家危险废物名录》（2021年），溶剂空桶属于“HW49其他废物中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质的单位安全处置。根据建设单位提供资料，本项目溶剂空桶产生量约为0.5t/a。
（3）生活垃圾
本项目建成后由于生产需要，设生产职工40人，均不住厂，年工作日240天。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.6kg/人·d，住宿按1kg/人·d计算，则项目产生的生活垃圾产生量约为5760kg/d，即5.76t/a。

本项目固体废物汇总详见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  本项目固废产生情况一览表

项目

类别
代码
产生量（t/a）

治理措施

固废

一般固废

不合格品
SW

900-099-S59

0.5
统一收集后外售综合利用
废膜料
SW

900-099-S59
0.001
沉淀池沉渣
SW

900-099-S59
1.0
经统一收集后清运综合处置
危险废物

废溶剂（废乙醚、废酒精）

HW06
900-402-06
4.5
按危废统一收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置

废擦拭纸
HW06
900-402-06
0.5
废活性炭
HW49

900-039-49

2.97
溶剂空桶
HW49

900-041-49

0.5
生活垃圾

/
/
5.76
由环卫部门统一收集处理

本项目危险废物汇总表详见表4.2.4-2。
表4.2.4-2 本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

主要成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废溶剂（废乙醚、废酒精）
HW06
900-402-06
4.5
超声波清洗
烷烃
半年一次

毒性

按危废临时贮存，委托有资质单位安全处置
2
废擦拭纸
HW06
900-402-06
0.5
检验擦拭
烷烃
半年一次
毒性
3
废活性炭
HW49
900-039-49
2.97
二级活性炭吸附装置
烷烃、酯类
半年一次
毒性
4
溶剂空桶

HW49
900-041-49
0.5
原料
烷烃
半年一次
毒性
4.2.4.2固体废物环境影响分析
生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；不合格品、废膜料、沉淀池沉渣属于一般工业固废，统一收集外售综合处置；废乙醚、废酒精、废活性炭、溶剂空桶属于危废，设置危废贮存间，经统一收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置。
项目固体废物经上述“资源化、减项目固体废物经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。
4.2.4.3管理要求
固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分别收集处置。

（1）一般工业固废
本项目产生的不合格品、废膜料、沉淀池沉渣属于一般固体废物，经统一收集后外售、清运处理。

根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到：

①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。

②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。

③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

④为加强管理监督，贮存、处置场所应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。
（2）生活垃圾
厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

（3）溶剂空桶
本项目溶剂空桶可统一收集后，在厂区危废贮存间内暂存，在下批料到厂后前批由生产厂家回收。
（4）危险废物

本项目产生的废溶剂（废乙醚、废酒精）、废擦拭纸、废活性炭属于危废。统一收集后贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置。
危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》执行。本项目废溶剂（废乙醚、废酒精）、废擦拭纸、废活性炭采用专门容器收集后储存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置。综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

项目一般固废储存场所和危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表4.2.4-3。
表4.2.4-3  本项目一般固废储存场所和危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

项目

类别
代码
贮存场所
位置
占地面积
贮存能力
贮存周期
固废

一般固废

不合格品
SW

900-099-S59

一般固废贮存间
一层车间西北侧
10m2
6t
6个月
废膜料
SW

900-099-S59
沉淀池沉渣
SW

900-099-S59
危险废物

废溶剂（废乙醚、废酒精）

HW06
900-402-06
危废临时贮存间
三层车间西北侧
10m2
6t
6个月
废擦拭纸
HW06
900-402-06
废活性炭
HW49

900-039-49

溶剂空桶
HW49

900-041-49

生活垃圾

/
/
垃圾桶
厂区内
/
/
日产日清
另外，还应采取以下防护措施：

① 厂内应建有专门的危废储存设施；

② 部分危废必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签；

③ 危险废物外运前应进行检验，确保与相关单位预订接收的危险废物一致，并登记注册；

④ 做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称；

⑤ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

现有项目在车间三层西北侧设置有一个危废间。项目产生的废乙醚、废酒精、废活性炭在外运处置前，采用空桶收集，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废贮存间内。根据厂区地质条件及周边自然环境，贮存设施场址地质结构稳定，地震烈度不超过6度；不属于断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区；不属于地下水主要补给区和饮用水源含水层；地基满足承载力要求，无局部下沉隐患；周边不属于高压输电线路防护区域，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

同时，对危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行相关措施：

1）危险废物收集措施

对生产过程产生的危废，根据生产过程的特点，采用空桶收集并贴上废弃物分类专用标签，分别按照对应的危废类别临时堆放在危废贮存间内，上述危废累计一定数量后由专用运输车辆外运至危险废物处置单位进行处置。

2）危险废物储存措施

危废贮存间做到防风、防雨、防晒、防渗。

危废贮存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废贮存间墙裙须做防渗、防腐处理，并须设立明显的标识对危废贮存区域、危废贮存箱进行识别和明示。

上述危险废物的收集和储存，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器本身都有很好的密封性，危废贮存间场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

3）危险废物转运措施

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》附录A设置标志危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》GB13392设置车辆标志。

4）危险废物处置措施

对危险废物处置，需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求严格执行。除按照相关法律法规、标准规范落实措施之外，本评价建议企业加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可参照如下措施执行：

①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

②强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须保留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

④检查生产车间内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

⑤完善维护制度，定期检查维护危废贮存箱等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常使用。

⑥项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环保局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。在采取了严格的控制措施后，本项目危险废物处置率为100%，无外排，则不会对环境产生影响。
综上所述，本项目建成后产生的固体废物如果能实施其相应的环保措施，使其得到有效处置，对周边环境影响不大。

综上，本项目运营产生固体废物对周围环境影响较小。

4.3 “三本账”分析

根据工程分析，本项目主要增加的污染物为废气、废水和固体废物，因此污染物“三本账”主要统计废气、废水和固体废物的产生、削减和排放情况。结合原项目实际排放情况及迁建完成后原项目生产线将停止运行并拆除的特点，本项目污染物“三本账”见表4.3-1。

表4.3-1  本项目污染物排放情况“三本账”

项目

现有工程实际排放量（固废产生量）

本工程计算排放量（固废产生量）
总体工程（固废产生量）
以新带老削减量

预测排放总量

排放

增减量

废水

水量（m3/a）

5918
4550.4

5918
4550.4
-1367.6
COD（t/a）

0.54
0.325
0.54
0.325
-0.215
NH3-N（t/a）

0.074
0.012
0.074

0.012
-0.062
废气

废气（万m3/a）

0.9
2.0
0.9
2.0
+1.1
非甲烷总烃（t/a）
3.088
0.396
3.088
0.396
-2.692
固废

一般固体废物（t/a）

不合格品

0.8
0.5

0.8
0.5
-0.3
废膜料

0
0.001

0
0.001
+0.001
沉淀池沉渣

1.2
1.0

1.2
1.0
-0.2
危险废物（t/a）

废溶剂（废乙醚、废酒精）
0.2
4.5

0.2
4.5
+4.3
废擦拭纸
0
0.5

0
0.5
+0.5
废活性炭

0.24
2.97
0.24
2.97
+2.73
溶剂空桶（t/a）
1.6
0.5
1.6
0.5
-1.1
生活垃圾（t/a）
2.4
5.76
2.4
5.76
+3.36
4.4 地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水

本项目为电子专用材料制造行业。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A，本项目的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开 展地下水环境影响评价工作。

（2）土壤

本项目为电子专用材料制造行业。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录 A ，本项目参照制造业中“设备制造、金属制品、汽车制造及其 他用品制造”的“其他” ，本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

本项目属于Ⅲ类建设项目，本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园，占地768m2，占地规模为小型，敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.1.2， 本项目土壤环境评价等级划分见表4.4-1，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表4.4-1  土壤环境影响评价行业分类表

  评价工作等级

敏感程度
Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作

4.5退役期环境影响分析

（1）设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

本项目所使用的设备在退役后应按照上述办法进行妥善处置，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

（2）物质处置

项目退役后耗材等可外售给其他企业。

（3）生态修复

项目厂房为工业厂房，退役后可作为厂房继续使用。

4.6环境风险
4.6.1风险物质识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）附录B，本项目的风险物质见下表。

表4.6.1-1 风险物质识别

序号

项目危险源

CAS

最大存在总量qn/t

临界量Q/t

比值（Q）

1

酒精
64-17-5

0.33
500

0.00066
2
乙醚
60-29-7
0.17
10
0.017
3
危险废物（废溶剂、废擦拭纸、废活性炭、溶剂空桶）
/
8.47
50
0.169
注：①根据业主资料，酒精年使用量为4t/a，分12批次采购；乙醚使用量为2t/a，分12批次采购；

②危险废物参照健康危险急性毒性3类别临界量50t计。

4.6.2评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B判断项目危险物质临界量值；根据附录C对所属行业及生产工艺特点（M）、危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断，详见下表。

表4.6.2-2 建设项目Q值确定表

序号

项目危险源

CAS

最大存在总量qn/t

临界量Q/t

比值（Q）

1

乙醇

64-17-5

0.33
500

0.00066
2
乙醚

60-29-7
0.17
10

0.017
3
危险废物（废溶剂、废擦拭纸、废活性炭）
/
8.47
50
0.169

[image: image22.wmf]n

n

W

w

W

w

W

w

Q

+

+

+

=

......

2

2

1

1


式中：w1、w2、……w3——各种风险物质存在量，t；

      W1、W2、……W3——各种风险物质存在量，t。

根据表4.4.2-2可知，本项目Q=0.00066+0.017+0.169=0.1867<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规定，当Q<1时，该项目风险潜势为I。当风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。
4.6.3环境风险识别
4.6.3.1风险物质识别
物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

本项目生产工艺相对简单，工艺控制点较少。本项目所用的乙醇、乙醚及产生的危险废物（废溶剂、废擦拭纸、废活性炭、溶剂空桶）属于危险物质。

4.6.3.2生产系统危险性识别
根据项目主要生产装置、贮运系统、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等，依据相关技术导则，确定项目生产过程中潜在的危险性。

⑴生产过程危险识别

①原料中酒精、乙醚，遇火易燃烧。

②高温设备引燃附近可燃物。

⑵公用工程危险识别

①配电系统发生故障，引发火灾等。

②消防器材失效，缺失等。

⑶贮存工程风险识别

原料的贮存过程在正常情况下的环境风险较小，但在装卸、仓储和运输过程中存在下列潜在的危险性：装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没拧紧等，均易造成物品泄漏。同时在运输途中，由于意外各种原因，可能发生汽车翻车等，造成危险品抛至水体、大气，造成较大事故，因此危险品在运输过程中存在一定的环境风险。

4.6.4风险事故防范措施

项目风险防范措施汇总见表4.6.4-1。

表4.6.4-1 项目风险防范措施一览表

事故类型
防范措施
乙醇、乙醚泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物

（1）乙醇、乙醚化学品仓库地面进行硬化，加涂防渗地坪漆，乙醇、乙醚原料桶底部加垫防渗漏托盘。
（2）严禁在化学品仓库内吸烟和使用明火，防止可燃的物料遇明火发生火灾。
危险废物泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物
（1）危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防雨、防淋、防腐防渗建设，并设置堵截渗漏的裙脚，盛装液态危废容器的底部加垫防渗托盘，使用桶盛装危废时桶口需密封，使用袋子盛装危废时袋口需打结，防止危废泄漏。 
（2）严禁在危废贮存间内及附近区域使用明火，危废贮存间一般情况下需上锁，钥匙专人管理，管理人员需定期巡检，禁止闲杂人等进入。 
（3）按时转运危险废物，禁止超量储存，避免因堆叠导致倾倒泄漏等突发事故发生。
突然停电、未开启废气处理设施便开始工作、废气处理设施发生故障及风机损坏不能正常工作，导致事故性废气排放
（1）废气处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作，每天一次对废气处理设施进行巡检，如：管道是否发生泄漏、设施是否运行正常等，发现问题及时解决，并做好巡检记录。 
（2）定期更换活性炭，有效避免处理效率降低而影响废气处理量。 
（3）定期安排施工单位进行维护，减少废气故障发生概率。 
4.6.5环境风险预案
⑴防范措施

为了加强对企业的环保管理，防范突发环境事件的发生，企业应编制相关环境管理制度，并制定突发事故的对策与应急方案。严格按照安全技术规范要求操作，预防环境风险事故的发生，本项目采用的具体防范及应急处理措施如下：严格做好原料巡检，发现问题及时处理。在此前提下，事故风险处于可接受水平。

⑵环境风险应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，项目制定的相关环境风险应急预案，内容摘要见表4.6.5-1。

表4.6.5-1  应急预案的内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：生产车间及周围环境保护目标

2

应急组织机构、人员

公司应急组织机构、公司领导及操作人员

3

应急救援保障

应急设施和器材准备全面

4

报警、通讯联络方式

通过电话等及时通知相关部门

5

应急环境监测、抢救、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

6

应急检测、防护措施、消除泄漏措施和器材

配备各种防护器材

7

人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

对事故现场、邻近区和受事故影响的区域人员组织撤离和疏散，必要时进行医疗救护

8

事故应急救援关闭程序

与恢复措施

制定应急状态终止程序，对事故现场进行善后处理和恢复

9

应急培训计划

安排人员培训与演练

10

公众教育和信息

对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息

4.7环境管理与监测计划
4.7.1环境管理

环境管理机构的设置目的是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关法律法规，全面落实《国务院关于环境保护若干若干问题的决定》的有关规定，对项目三废排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并负有相应的职责。

4.7.1.1营运期环境管理要求

（1）环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。

③台账制度

建立岗位责任制、制定操作规程、建立治污设施运行和管理台账。如实记录防治污染设施的运行、维护、更新和污染物排放等情况及相应的主要参数。

（2）环境管理要求

运营期环境管理要求如下：

①加强生产原料及固体废物在厂内堆存期间的环境管理。

②加强设备的保养和维护，对工艺废气的治理、废水的治理及减振降噪设施，建立环保设施档案。

③加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

④定期组织污染源和厂区环境监测，并做好台账登记。

⑤司环保管理部门负责厂内环保设施的管理和维护。

4.7.2自行监测

4.7.2.1自行监测机构

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目运营期应按照本标准制定自行监测方案。

排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。
4.7.2.2环境监测计划

（1）污染源监测

污染源主要监测对象为运营期大气污染源、噪声污染源、废水污染源、环保设施实施与运行情况、事故监测等，企业应按照 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定要求，在排气筒上预留永久性采样监测孔。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（GB819-2017）等技术材料制定本监测计划，详见表4.7.2-1。

表4.7.2-1 本项目环境监测计划监测内容一览表

自行监测

项目

监测内容

监测频次

监测点位

废气

超声波清洗、检验擦拭
非甲烷总烃
每年一次
排气筒（DA001）进、出口
厂界上、下风向

废水
SS、COD

每年一次

污水处理设施进、出口

噪声

昼夜等效连续A声级

每季度一次

东、西、南、北厂界各设一个监测点位

环境管理

固废

一般固废

分类收集、定点存放、定期清理，不合格品、废膜料经收集后外售综合利用；沉淀池沉渣经统一收集后清运综合处置。
危险废物
废溶剂（废乙醚、废酒精）、废擦拭纸、废活性炭、溶剂空桶属于危废，统一收集暂存于危废贮存间，委托有资质单位安全处置。
生活垃圾
统一收集后由环卫部门清运。
环保档案

环保资料完整、规范并定期整理归档。
每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

（2）环境质量监测

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园36#厂房，环境质量监测计划根据环境影响特征、影响范围和影响程度，结合周边环境保护目标分布，进行统筹考虑。

（3）事故监测计划

①在项目运营期间，如发现环境保护处理设施发生故障或运行不正常，应采取紧急处理措施，并及时向上级报告、进行取样监测，分析污染物排放量及排放浓度，对事故产生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，必要时提出停产措施，直到环境保护设施正常运转，坚决杜绝事故性排放。

②在项目运营期间，加强跟踪监测，如发现监测污染物排放浓度超过限值，及时向上级报告、进行取样监测，并立即采取停产措施，分析污染物排放量及排放浓度，对事故产生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计分析，直到监测结果恢复正常，坚决杜绝事故性排放。

（4）监测实施和成果管理

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，本工程竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。
4.7.2.3排污口规范化

①废气排气筒规范化设置

建设项目废气排放口已按要求装好标志牌，废气排气筒高度符合国家大气污染物排放标准的有关规定。

②污水排放口规范化设置

项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，项目污水经过处理后可由污水排放口排放，即设置污水排放口一个。同时应在排污口设置明显排口标志。

③固定噪声污染源规范化标志牌设置

固定噪声污染源对边界影响最大处，已设置噪声监测点，并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995《环境保护图形标志 排放口（源）》执行，详见表 4.6.2-4。

④固体废物贮存（处置）场所规范化措施

一般固废和危险固废应分类存放，已设置专用的贮存固废设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所已在醒目处设置标志牌。

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。

具体要求及标志详见表 4.7.2-2、表 4.7.2-3、表4.7.2-4。

表4.7.2-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

标志

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色
表4.7.2-3  各排污口环境保护图形标志

排放口名称

编号

图形标志

形状

背景颜色

图形颜色

废水接管口

WS-01

提示标志

正方形边框

绿色

白色

排气筒
FQ-01

提示标志

正方形边框

绿色

白色

噪声源

ZS-01

提示标志

正方形边框

绿色

白色

固废暂堆场所

GF-01

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

表4.7.2-4  常见环境标识示意图

排放口

废水排放

废气排放

一般工业固废
噪声源

危废废物
图形符号

[image: image29.png]



[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



[image: image32.png]



[image: image33.jpg]DL




4.7.3排污许可管理要求

建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，具体详见下表。

表4.7.3-1  固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)
序号
行业类别
重点管理
简化管理
登记管理
三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39

89
计算机制造391，电子器件制造397，电子元件及电子专用材料制造 398，其他电子设备制造 399

纳入重点排污单位名录的

除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的

其他
企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及环境影响评价文件，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

4.7.4自主环保验收

本项目在投入生产前应向当地环境保护部门申请领取排污许可证，未取得排污许可证禁止向环境排放污染物。建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，形成验收意见，并向社会公开。

4.8环境保护投资估算
本项目新增的环保措施包括废水排放措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资100万元，占总投资1000万元的10%，则本项目环保投资估算详见表4.8-1。

表4.8-1  项目环保投资估算一览表

时期

类别

项目

投资(万元)

运营期

废气

超声波清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后与擦拭工序经通风橱收集的非甲烷总烃汇合后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒排放；检验擦拭车间拟设置密闭车间
25
废水
生产废水经沉淀+压滤处理后与纯水制备清净水及经化粪池处理后的生活污水汇合排入市政污水管网，污水处理设施的处理能力为60t/d；纯水制备清洁废水镀膜冷却水循环回用不外排。
30
噪声

隔声、消声、减震等综合降噪措施

5
固废

一般固废

经统一收集后外售综合利用、清运处置。

5
危险废物
统一收集暂存于危废贮存间，危废定期委托有资质单位安全处置
30
生活垃圾
生活垃圾分类收集后委托环卫工人统一外运处置。
5
合计

100



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	超声波清洗工序
	非甲烷总烃
	经集气罩+二级活性炭吸附+1根20m高排气筒高空排放，收集效率为90%，二级活性炭吸附效率为80%
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1标准限值，即最高允许排放浓度非甲烷总烃≤80mg/m3

	
	
	检验擦拭工序
	
	擦拭车间拟设置密闭车间，经通风橱收集+二级活性炭吸附+1根20m高排气筒高空排放，收集效率为90%，二级活性炭吸附效率为80%
	

	
	无组织
	超声波清洗、检验擦拭工序
	非甲烷总烃
	加强收集，生产时检查车间门窗处于关闭状态
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准限值，即厂区内监控点浓度限值非甲烷总烃≤8.0mg/m3，企业边界监控点浓度限值非甲烷总烃≤2.0mg/m3

	
	
	
	
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”标准限值，即监控点处任意一次浓度值非甲烷总烃≤30mg/m3

	地表水环境
	生产废水
	COD、SS
	沉淀+压滤工艺处理，污水处理设施处理能力为60t/d
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值），即COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L

	
	生活污水
	COD、NH3-N、SS、BOD5
	化粪池
	

	声环境
	厂界噪声
	Leq
	隔声、消声、减震等综合降噪措施
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般工业固废不合格品、废膜料统一收集后外售综合利用；沉淀池沉渣统一收集后由环卫部门清运处理；
②生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处理；

③危险废物废溶剂（废乙醚、废酒精）、废擦拭纸、废活性炭、溶剂空桶分类收集后，暂存于危废间，委托有资质的单位处理处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	不涉及

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	（1）强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作；严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能再起火之初迅速扑灭。

（2）对可燃物质应加强储存及运输过程中的防火、防高温措施，防止遇高温、明火引起燃烧，甚至爆炸，要制定严格的制度，强化管理，并提高有关人员对其危险性的认识。

（3）企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全应急机构，并由企业领导直接领导，全权负责，主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况，对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，严格执行设备检验和报废制度。

（4）职工安全生产经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识。

（5）定期检查生产线、废气处理设施，加强设备管理及维护，发现异常情况应及时抢修；加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率，杜绝由于设备劳损、拆旧带来的事故隐患。

	其他环境

管理要求
	（1）排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

（2）排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

（3）自主竣工环境保护验收要求 

根据国务院［2022国令第682号］《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告，形成验收意见，并向社会公开。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

（4）制定一套完善的环境监测制度和监测计划，并严格执行，对监测数据进行档案管理和分析。


[image: image23.png]N, ik
ARSI AL 1 117 () 5 BRI RS A4S« AR A e ML el 36#) 15, FilHb
AR 768m?, EEMGEOL AR IA > S, B Bok Rk 200 TR, #E

X

MR

R A
UK
EA
TR

NS

XA H ARG b, W H
TGN P PRS0 KRS PR AR i — e (M5, 28 RILEEAHE
A RURE BTG RPN HEbR T, BRK

AR BT7 ¥ Tt TS 5 Y 7 [

MR P REIEBRAEI, 776 R ) 2

7 JE H A BRI TR AR R 42

G b, HBBLTE PR SRR < SN R,

E

G

Wi H d e 5

ISR, bk A 8. AT SR T e TEHOR, FFaiiid 2k, B

SRR B LIRSS W 2 T A DA ST 2K SIEUEZR i

SRR A W [

R, RTINS WXt IUH J LIRS RE RN o

WA FLVR AR TS AR ) 25350

KSR, RIS B S I, AEREECRA A B 0BT, TUE 1Al B AT AT

N

e
o
%

Gt B foL mé%

#ﬁﬂﬁﬁ@aa

E 4

an

,7 20}:





附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废气量（万标立方米/年）
	0.9
	0.9
	/
	2.0
	0.9
	2.0
	+1.1

	
	非甲烷总烃（t/a）
	3.088
	3.088
	/
	0.396
	3.088
	0.396
	-2.692

	废水
	废水量(吨/年)
	5918
	5918
	/
	4550.4
	5918
	4550.4
	-1367.6

	
	COD（t/a）
	0.54
	0.54
	/
	0.325
	0.54
	0.325
	-0.215

	
	氨氮（t/a）
	0.074
	0.074
	/
	0.012
	0.074
	0.012
	-0.062

	一般工业

固体废物
	不合格品（t/a）
	0.8
	0.8
	/
	0.5
	0.8
	0.5
	-0.3

	
	废膜料（t/a）
	0
	0
	/
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	沉淀池沉渣（t/a）
	1.2
	1.2
	/
	1.0
	1.2
	1.0
	-0.2

	危险废物
	废溶剂（废乙醚、废酒精）（t/a）
	0.2
	0.2
	/
	1.5
	0.2
	1.5
	+4.3

	
	废擦拭纸（t/a）
	0
	0
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废活性炭（t/a）
	0.24
	0.24
	/
	2.97
	0.24
	2.97
	+2.73

	
	溶剂空桶（t/a）
	1.6
	1.6
	/
	0.5
	1.6
	0.5
	-1.1

	生活垃圾（t/a）
	2.4
	2.4
	/
	5.76
	2.4
	5.76
	+3.36


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件11：公示截图
公示网址：https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=510616

[image: image24.png]&) EBFRATH

GRLE SRR ARBRIN) ERER

5 (

[j:32:)]

SIEREE 108 QOB RAEEREFREEN AT

M S OR: W REE: 20260327

1RIB (PEARSMEFRRIE). (PEARSMEFERIBINE). (FREMINAGES
SETHE) EXHENER, BNHROBABRRERADNETRATH RIS EE
FERERTIFREMTN, 85 (ROBRBAREEFREFREMTNRER). WRREFE
IR ERBREAARAENT:

China Gold — MEEHAHE
BEEH: RURKHASEETTER
* E & .E gl BNHALBERRERAR
CHINA HUANENG
B BNHEEEFZES SRS  BNARETLE36H B
@ R FREUTEMNDEESAEZRSSBE - @MARE~LE6H &, TEER

1100m2, RIBEBHEARRARNY, AMERBERNTLAS, HEQRSEHEE

_ ZEARNNER (ERECLRAANEERE) (AXHE(2026/00801658) MiE, TBH
HSIMIEIX7I FRARBINESSHE, FRESILRI005R, ANBETEANOR, SREMH, &
CITIC ENVIROTECH WO, B RRAL000757, AMBFEERTAOA,

. ERBUATMBERAR

wm gl BNHALBERRERAR
AVa

BREA: ERE

ERESFHME: Ea7ES

WRESHFRMG: bR X2 b5 BR AL WA TF SH BT TH T R SR IE R T8 L W8 R SR I s =8 6
REEBK IELESEX TEERSER FEEEREERK MEEFRQRE
RFESHE: HSFATE WTAATE SXRKTS L8 A FETERS FEREEN KASFTREE






附件12：关于环评文件未涉密说明图
[image: image25.png]LTk R ERBE . Bl EEAERTLY
A M T [ A SRR SR
AR T [ R A A R

A S L O S AR P 5 B 55 AR ST 4R S R A
PUE SR A . TR EMRY RERAE . Bk, PARKLE
M R A MR %R
iR R ATF A B AR A T, Bm FRX A BRBOG AL 7T

ST AL BESO 5 A PRI BRI R 5 R AT SO
BRI, MR R BA

5 7 A O BEBOR & A A P I H SRS IP I R R A A

WEEFHE. mUE. AR, RAMER T HSERRIENRE

FRAPAARAR, BB A AR KR T
1 MR T B TR S5 A 25
2. BAEARER.

s@&ﬂz@%

ST S L S



[image: image26.png]P

BN R R A AR

PEAL S _ ACBEEOERIAAERTE @ T P E
i, AT H e hEAE AR o ] BRI AR S 4 4R N K Ak e M e
36#] fy o AWML BTSN BOt Rk 200 A

WRIE CGRIIE A BRI ERRG]) FHRIEME EE, &
AR EEA T AR RBARAT g 7SR mIRG
*_, DERBIFERSR, EANE THE.

Bk E




[image: image27.png]M T A R

AR T LI R AT BRA T (AR B0 i A2 77 15 ) B 35%
SEMEN IR &R H ATATRAL, T H EA RO |5 AR 768m?,
B SR 2349.39m?, HiIAEFHok &k 200 T H.

AUTH ZE 57 AR H18F7 9 COD. NH3-N. VOCs 1R :

TR B {5 444 R iEHEBUE COD<0.233t/a, VOCs<0.396t/a. H #if
BRIGLETIEENE, RIEEEEESHRTRTER (#E—FMR
WIAPFE LIRSS, BhER R RIKRX @R KRR K& ([
Bk [2018] 26 5) , PUKETERIUGHHS VR AT AL BIEAR RIS
TAREF=ZE.





本项目





超洗有机废气





集气罩





二级活性炭吸附装置





20m高排气筒





风机





通风橱





擦拭有机废气









_1234567891.vsd
�

有机溶液
4.5


擦拭1


60%


40%


擦拭挥发0.6


进入擦拭纸0.4


有机溶剂6


超洗5


90%


10%


工件附着挥发0.5


集气罩0.4


80


20%


无组织0.1


集气罩0.48


80


20


无组织0.12


排气筒0.096


活性炭吸附0.384


20%


80%


排气筒0.08


活性炭吸附0.32


20%


80%



_1234567892.vsd
�

酒精、乙醚


加砂振实砂箱


退火（6×6×7）（若须要）


树脂砂芯、产品分离—人工


树脂模具


自动加砂


脱箱漏砂-人工


盖塑料薄膜封闭砂箱


空压机-抽真空
（2台）


冲天炉废气


水膜除尘
（5×1.5×0.8）


SO2、烟尘


噪声


噪声


砂箱抽真空
（铸型硬化）


噪声、废水、固废


顶箱起模（形成铸型）


废气、固废、噪声


噪声、固废


废气


SiO2+Ti2O5


KTP晶体


噪声


酒精、乙醚


酒精、乙醚


模具覆盖塑料薄膜


专用砂箱


补水


冲天炉
（3t/h、7t/h各1台）


铁水


铁渣


砂回收
重新铸砂芯


检验


1台
布袋除尘器


粉尘


入库


粉尘


共4台
布袋除尘器


修正


废气、固废


1台
布袋除尘器


浇筑成型


机加工（车、铣、刨）


组装


检验、包装、入库


噪声


砂回用


噪声


各配1个排气筒
（D=500mm、H=15）
(D=800mm、H=15)


耐磨件热处理（900~1200℃）（若须要）


电供热


磁选（选铁）


焦炭


铁


铁回用


杂质


统一收集清运


放砂芯


树脂挥发


无组织排放


树脂


砂芯


工序
自动化
连续
V法铸造



铁屑回用


粉尘


粉尘


浇筑
模具


单晶


粉尘


切割、研磨、抛光


噪声


超声波清洗


未收集粉尘


未收集
粉尘


未收集粉尘


1个排气筒(2#)（D=400mm、H=15m）


镀膜


玻璃水


粉尘


无组织排放


无组织排放


无组织排放


外购钣金件、电镀件


砂芯重新修筑利用


切削液


清洗废水


熔融


合格


合格


不合格


固废


噪声、固废


固废


废气


擦拭


废气、固废



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

加砂振实砂箱


退火（6×6×7）（若须要）


树脂砂芯、产品分离—人工


树脂模具


自动加砂


脱箱漏砂-人工


盖塑料薄膜封闭砂箱


空压机-抽真空
（2台）


冲天炉废气


水膜除尘
（5×1.5×0.8）


SO2、烟尘


噪声


噪声


砂箱抽真空
（铸型硬化）


顶箱起模（形成铸型）


废气、固废、噪声


噪声、固废


废气


超声波清洗水


生活污水


模具覆盖塑料薄膜


专用砂箱


补水


冲天炉
（3t/h、7t/h各1台）


铁水


铁渣


砂回收
重新铸砂芯


648


沉淀+压滤


240


1台
布袋除尘器


粉尘


粉尘


共4台
布袋除尘器


240


1128


1台
布袋除尘器


化粪池


60


18


1166.4


96


480


5328


浇筑成型


机加工（车、铣、刨）


组装


检验、包装、入库


噪声


砂回用


噪声


各配1个排气筒
（D=500mm、H=15）
(D=800mm、H=15)


耐磨件热处理（900~1200℃）（若须要）


电供热


磁选（选铁）


焦炭


铁


铁回用


杂质


统一收集清运


放砂芯


树脂挥发


无组织排放


树脂


砂芯


工序
自动化
连续
V法铸造



铁屑回用


粉尘


粉尘


浇筑
模具


粉尘


噪声


未收集粉尘


未收集
粉尘


未收集粉尘


1个排气筒(2#)（D=400mm、H=15m）


玻璃水


粉尘


无组织排放


无组织排放


384


384


市政污
水管网


外购钣金件、电镀件


污水


损耗水


新鲜水


切削液


清洗废水


G1


G


废气


W


废水


S


固废


抛光水


300


研磨水


300


4550.4


纯水制备水


4800


810


3000


1800


纯水


清净水


镀膜冷却水


循环72


90


循环水


48


切割水


38.4


9.6


60


60



