闽侯县平安烟花爆竹有限公司突发火情

消防应急预案演练方案

一：演练时间：

开始时间：上午9：30分。

二：演练阶段划分：

1、准备演练：时间：60分钟。主要工作：召集人员，学习演练方案；科学编组，明确任务分工；准备物资器材，检查修缮所用器具。

2、演练实施阶段：

时间：9：30分。

动作：现场指挥长召集各组负责人，介绍演练构想，简易进行任务部署分工，提出要求：（ 1、警笛响起后，参加演练的职工动作要迅速紧张，行动时要有秩序，注意自身安全。防止发生踩踏、拥挤或其他伤害事件，保证人员安全。2、参加演练职工要思想重视，态度严肃，不要打闹嬉笑。）向到场的观摩领导报告（吴勲:闽侯县平安烟花爆竹有限公司消防演练准备完毕，是否开始请指示？）听到“开始”的指令后，现场指挥长对各组负责人下达“演练开始”的指令。然后各组负责人各自分头跑开。

时间：9：32分。

现场指挥（解说）：领导同志们，根据《生产安全事故应急演练指南》、《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法律法规的要求，今天，我司举行突发火情消防应急演练，以检验我司全体人员应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置能力。我司现共有 10人，分为 二 组。分别是 A组，负责危化车驾驶并停靠指定位置工作； B 组，负责烟花爆竹引爆工作。现场指挥由 吴勲 负责。

场景模拟：运送烟花爆竹的车辆在仓库外装卸烟花爆竹产品过程中，从业人员没有按照操作规程轻拿轻放，将烟花产品随意丢向平台，引发爆炸并引燃尚未入库的烟花爆竹着火。

3、各组人员行动：

9：33分：由（A组）程海涛、张心榕驾驶危货车辆赣C3607U进入库区车道，停靠指定位置。

9：34分。由（B组）张华伟、林晓演进入库区仓库外车辆过道进行作业，进行装卸工作（搬运模拟烟花纸箱）。此时，张华伟同志将烟花产品随意丢向平台，烟花爆竹爆炸，引发火情（点燃发烟弹）。

9：35  程海涛发现火情，大声发出警报“着火啦”。

9：36  张华伟迅速关闭库门，林晓演立即打电话，并通知通信警戒组。

9：38  程海涛立即取出离火源最近的灭火器，进行灭火工作。

9：40  通信警戒组模拟电话报警。吴勲拨打总指挥程少华电话，告知火情。程少华接到电话后立即赶赴现场，并同时拨打火警电话119及相关救援部门电话。通报以下信息：

公司名称：闽侯县平安烟花爆竹有限公司

公司地址：闽侯县竹岐乡竹西村38号

火灾情况:烟花爆竹爆炸，引发火情，火势微小

联系电话：仓库座机0591-22069530

9：48  通信警戒组人员洪巧玲、程夏云韵在灾情周围拉起警戒线

9：50  抢险救护组进入抢险工作。由林晓演开启消防水泵总开关，程海涛、张华伟、张心榕、马建华进入火灾地点使用消防栓进行全方位扑救。（根据火情使用灭火器与消防栓）

9：55  总指挥程少华拟向属地县社、安监等相关部门汇报火情。

10：00  物资后勤组陈玲到路口等待接应消防车。

10：30  演练结束，清理现场。

三、总结汇报。演练结束后，总指挥对演练进行总结，针对演练中出现的问题要及时指出来并进行整改。

四、注意事项

1、警笛响起后，参加演练的职工行动要迅速，行动时要有秩序，注意自身安全。防止发生踩踏、拥挤或其他伤害事件，保证人员安全。

2、参加演练职工对此项活动态度严肃，不要打闹嬉笑，保证演练效果。

五、演练要求

1、加强领导，确保演练工作达到预期目的。在公司统一部署下，全体职工要高度重视，提高认识，积极参加，确保演练效果。

2、各组调整好工作，确保全员参加。各组要组织好职工积极参加这次演练学习，增强自己处理火灾隐患、躲避火灾危险的能力等消防技能。

3、完善规章制度，强化责任制的落实。演练结束后，要对这次演练活动进行认真的总结，针对演练中出现的问题要及时进行整改，设施、器材需要更新的立即请示领导进行解决，制度不完善的立即着手完善。对于各部门的安全责任制要再次加以明确和落实。

闽侯县平安烟花爆竹有限公司

2023年6月25日