福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

	项  目  名  称
	闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目

	建设单位（盖章）
	闽侯县永诚包装制品有限公司

	[image: image41.png]


法  人  代  表
	宋义院

	（盖章或签字）
	

	联    系    人
	宋义院

	联  系  电  话
	13960728808

	邮  政  编  码
	350100


	环保部门填写
	收到报告表日期
	

	
	编   号
	


福 建 省 生 态 环 境 厅 制

[image: image1.jpg]FTENSRS: 1591316885000

G| 4

pEAN G B 1B LR

T E %S BH6b51
HRIH LR BB TR R R AR A R T
I E %5 18_047¥8 4] il &

FRETR AN SR itF

— BREAIHTR

BAZFR ()

G E AR AR SR AR

Gi—tt & E R 91350121097630307A
EERRAN (R R BE
EERFAN EF FRIBE
HEAHMEEAR (EF) FR IR

=, Gt A

RALAFR (3

Gi— £ E ARG

=, GRS
IR IEXE TN
4 Bk FAAEREH S ER%S B
1l 3 2013035220350000003511220395 BH 030177 f—f} BE3
2. EEGHA R
4 FERENE ER%RS ¥
il 352 SHWHE BH 030177 4?@%




[image: image2.jpg]BRI EAEEMRE S GR
G il 175 L A Vs F

AN M ERFRTEA RN
(% —# 415 A K #_91350602MA33F15D8K) #1E A% : A BAL
e (RETEFRZHRES (R) RRANEEELE) A
AF—FAR, TEEAF=ZFIEN, _TET (BT/F
BT) Z&EFE R BA; RRERFERZWIEMNEAFERX
B A A R R R B S (R LR R B R 4
o R A FHETE FEPHRES (R EXFAER
ELEH, TEAR, THRERRE,; ZRERREYHRE S
(R) MEFIERAN_FERX  GRREPZMITHIRIFRLE
#AIE F & 72 52013035220350000003511220395, 15 Al %5
BH030177) , =E4RFIARGHEMAERX  (f5 4 5BH030177)
(RREH|FIH) F 1A, LRARHHREMLIRAR; £
B FRFEFARKBIIN (BRIABFHEHARES (R
REMEEESEIACHRPELRLE FRFHTINAEE
3L




[image: image3.jpg]o File No

HEAES:
Signature of the Bearer

©®%:

FullName  #EIH3%
L2 R

Sexttie i E:S

HAESA:
Dateof Binh 19714F09A17H

R H); e

Professional Type
48 ¥
Approval Date 201 3#:05_)136 E..,.,._

b
&i#—ﬁi# a} %
Issued by {W { ':a' }

: ‘*»ﬁf.ﬂm 2611’ jFu ﬁb’zﬂ

,47

""_l

AiEHd ‘F*AR*%'EA#'&&#'&
R ARMAE . SRR A AT &'lmm‘
AL K — L8 08 K AR SRS 3
i T ALV 0§24k A%,
This is to certify that the bearer of the Certificate
has passed national examination organized by the
Chinese government departments and has obtained
qualifications for Environmental Iinpact Assessment
Engineer.

The People's ihlic of China

an
st

%% HP00013410




[image: image4.jpg]por ¥ 0 [ BT T B AR BT e 2 ) el s Lk
[EAsEs e Pl v | U2 AOBIXSHman/ /AN qiagp st MR S

3 (2
ST S PILISEN T HUCCE L)
Tiocw b A P

BT 6 9T I TSIV U AL L T B ¥ .W%Hgmwwmmgwnmmﬁa%ﬁ#mg& HREE

HEOURIHGOZ % HIOHRIA610G / \ 4 YRy EcH

H9OKeI602 [ [ 75 XN = ,.vu Qa7 3% %
BRLCHE 35 R % 8 o4 %

CHRUT et

L ATy v

PRRETOr I NBACTIEEVIGO90SETH

HGTINN. R %
FulewTAL A3 GV SR —%





目录

11 项目基本情况


22 项目由来


33 当地社会、经济、环境简述


33.1 自然环境概述


33.1.1 地理位置


33.1.2 地形地貌


33.1.3 土壤、植被


43.1.4 气候气象


43.1.5 水文状况


63.2 闽侯县城区污水处理厂概况


73.3 环境功能区区划、评价标准


73.3.1 环境质量标准


83.3.2 污染物排放标准


93.4 环境质量现状简述


93.4.1 地表水环境现状


93.4.2 大气环境现状


103.4.3 声环境现状


113.5 主要环境问题和保护目标


113.5.1 工程主要环境问题


113.5.2 环境保护目标


124 工程分析


124.1 项目概况


124.2 项目组成


134.3 公用工程


134.4 项目主要产品、原辅材料、能耗消耗定额及设备


134.5 生产工艺流程及产污环节分析


144.5.1 工艺说明


144.5.2 产污环节说明


144.6 项目水平衡


165 污染源分析


165.1 施工期


165.2 运营期


165.2.1 水污染源分析


175.2.2 大气污染源分析


175.2.3 声环境污染源分析


175.2.4 固体环境污染源分析


185.3 污染物汇总


185.4 产业政策符合性分析


195.5 项目选址及厂区平面布置合理性分析


195.5.1 项目选址合理性分析


195.5.2 厂区平面布置合理性分析


195.6 清洁生产分析


195.6.1 生产工艺


195.6.2 能耗


195.6.3 清洁能源


205.6.4 原材料及产品


205.6.5 污染物产生指标分析


205.6.6 清洁生产结论和加强实施清洁生存的建议


205.7 “三线一单”控制要求符合性分析


205.7.1 生态保护红线


215.7.2 环境质量底线


215.7.3 资源利用上线


215.7.4 环境准入负面清单


226 环境影响分析


226.1 施工期环境影响分析


226.2 运营期环境影响分析


226.2.1 地表水环境


276.2.2 废水处理措施可行性分析


286.2.3 大气环境


336.2.4 声环境


346.2.5 固体废物


346.3 退役期环境影响分析


357 污染防治措施分析


357.1 运营期


357.1.1 水环境


357.1.2 大气环境


367.1.3 声环境


367.1.4 固体废物


388 环境监测与管理


388.1 环境管理目标


388.2 环境管理与监测计划


388.2.1 环境管理计划


398.2.2 监测计划


408.2.3 监测上报制度


408.2.4 排污申报


408.2.5 排污口规范化


428.3 污染物排放清单


458.3.1 竣工验收


469 总量控制


4710 环境保护投资估算及环境影响经济损益分析


4710.1 环保投资及治理效率分析


4710.2 环境影响经济损益分析


4811 评价结论与建议


4811.1 项目概况


4811.2 环境影响评价结论


4811.2.1 地表水环境影响评价结论


4811.2.2 大气环境影响评价结论


4911.2.3 声环境影响评价结论


4911.2.4 固废环境影响结论


5011.3 环境可行性结论


5011.3.1 环境可行性结论分析结论


5011.4 环境保护措施及环保竣工验收


5211.5 建议


5311.6 总结论


54附图1 项目所在位置图


55附图2 项目周边关系图


56附图3 项目周边现场照片


57附图4 项目与闽侯县总体规划关系图


58附图5 项目车间平面布置图


59附件1 环评委托书


60附件2 营业执照及法人身份证


62附件3 备案表


63附件4 租赁合同


64附件5不动产权证


66附件6 监测报告





填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  环境影响评价委托书

附件2  营业执照

附件3  租赁合同

……

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

……

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

（3）生态环境影响专项评价

（4）噪声环境影响专项评价

（5）固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

项目基本情况

	项目名称
	闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目

	建设单位
	闽侯县永诚包装制品有限公司

	建设地点
	福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层）

	建设地点经纬度
	N26°09'41.99"，E119°07'35.56"

	建设依据
	闽工信备[2020]A080042号
	主管部门
	闽侯县工业和信息化局

	建设性质
	新建
	行业代码
	C2926塑料包装箱及容器制造

	工程规模
	建筑面积1650m2；设计年产450吨气泡塑料膜
	总规模
	建筑面积1650m2；设计年产450吨气泡塑料膜

	总投资
	100万元
	环保投资
	16万元

	主  要  原  辅  材  料  

	主要产品名称
	主要产品产量（规模）
	主要原辅材料名称
	主要原辅材料现状用量
	主要原辅材料新增用量
	主要原辅材料预计总用量

	气泡塑料膜
	450t/a
	PE塑料粒
	/
	450t/a
	450t/a

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	主  要  能  源  及  水  资  源  消  耗

	名称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水（吨/年）
	/
	369
	369

	电（kwh/年）
	/
	10万
	10万

	/
	/
	/
	/


项目由来

闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目项目位于福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层），本项目租赁福州倍丰实业有限公司已有厂房，建筑面积约1650m2；设计年产450吨气泡塑料膜。

根据评价单位现场踏勘时，属于新建项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号，自2017年9月1日起施行）以及根据2018年4月28日公布的《关于<建设项目环境影响评价分类管理>部分内容的决定》修正，列表中的项目 类别属“十八、橡胶和塑料制品业，47、塑料制品制造”，应编制环境影响报告表，详见表2.1-1的相关规定，该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。因此，闽侯县永诚包装制品有限公司于2020年6月委托漳州简诚环保工程有限公司编制《闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目项目环境影响评价报告表》，我司受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理目录

	     环评类别

项目类别     
	报告书
	报告表
	登记表

	十八、橡胶和塑料制品业

	47、塑料制品制造
	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的
	其他
	/


根据《环境影响评价技术导则---地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判据：本项目属于Ⅳ类建设项目，厂址所在区域地下水环境不敏感；本项目污水水质简单，项目废水集中处理后进入污水处理厂处理。根据导则判定，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，则本项目无需对地下水环境影响进行评价。根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，土壤环境影响评价项目类别，本项目属于土壤环境影响评价“其他行业”类别。本项目属于IV类建设项目，厂址所在区域土壤环境不敏感。根据导则判定，建设项目可不开展土壤环境影响评价。
当地社会、经济、环境简述
自然环境概述

地理位置

闽侯县位于福建省东部，福州市西南侧，闽江下游两岸，呈月牙形拱卫省城。地处北纬(25°47′-26°37′），东经(118°51′-119°25′）。东邻福州市晋安区、鼓楼区、仓山区以及长乐市、罗源县，南接福清市、永泰县，西抵闽清县，北靠古田县，是全省离省会最近的一个县。交通便捷，闽江从中部流贯全境，外福铁路和福厦铁路，以及324国道、316国道、福厦高速公路、京福高速公路等交通干线穿线而过，项目地理位置详见附图1。

甘蔗街道隶属于福建省闽侯县，是闽侯县政府驻地，位于福州市西部，距福州市中心14公里。东与荆溪镇关口村交界，西与白沙镇毗邻，南临闽江与竹岐乡隔江相望，北与荆溪镇荷洋农场相连。

本项目位于福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层），项目地理位置图与周边关系图详见附图1、2。

地形地貌

闽侯县地处闽浙丘陵山地的东部。北部为鹫峰山脉向东南展布的部分，群山连绵，重峦迭嶂。大湖一带千米以上的高山有43座，其中牛姆山海拔1403.7m，为全县最高峰。南部属于戴云山脉向东北延伸的余脉，峰峦起伏，层次分明，天台山海拔1117.2m，是闽侯县南部最高峰。闽侯县境内地貌类型多样，地形变化复杂，由于火山运动所致，地壳隆起或沉降，造成境内地貌强烈切割，异峰突起，山地高差悬殊，断层地貌普遍而显着。断块山山势巍峨，壑谷幽深。地势从北部、西南部向东南倾斜。南部隶属福州盆地，沿闽江两岸尚干、祥谦、上街、南屿、南通、荆溪等乡镇均为冲积、海积平原。在高山深谷之间，普遍形成V型河谷，由于沟壑纵横交错，因而大小盆谷点缀其间。
土壤、植被

闽侯县的主要土壤类型为砖红壤性土壤、红壤和水稻土等。砖红壤性土壤和红壤主要分布在西部的丘陵和山地。水稻土主要分布在滨江平原。

闽侯县植被属南亚热带海洋性季风雨林区。天然植被主要分布在低丘和小山包上、田间道旁、河道池塘边，小山丘上的植被主要有以马尾松、木麻黄、相思树等构成的植物群落；田间道旁、河道池塘边的野生次生植被主要以草本为主，主要种群有类芦、改矛、小蓬草、铺地黍、狗尾草、胜红葡，其次还有白藤、龙葵鬼针草、千斤拔等；在溪源江两岸，多处还分布有毛竹丛、龙眼树丛等植被。人工植被包括耕地和果园地中种植的农作物和果树等，耕地中植被有水稻、甘蔗、茉莉花、蔬菜(主要有白菜、空心菜、苦瓜等）、草莓及花卉(白玉兰、水竹等）、人工草(马尼拉草）等；果园地种植的果树有橄榄、龙眼、荔枝、柑橘、枇杷等，另外还有零星种植的芭蕉、番石榴、毛竹、松树等植物。
气候气象

闽侯县属亚热带海洋性季风气候，暖热湿润，雨量充沛，四季如春。降水在年内可分为四个时期：3～4月的春雨期，5～6月的梅雨期，7～9月的台风雨期及10月至翌年2月的少雨期。梅雨是造成闽江流域大范围降雨的天气因素，这期间雨量可占全年雨量36～40%，4～9月为汛期，降水量可占全年的70～77%，该区域年平均降水量为1673.9毫米，全县平均雨日约150天。

全年最多风向为东南风(ES），为37.5%。其次为西北风(NW）小风频率高，年均小风频率为14.4%。多年平均风速2.8m/s。每年1～8月东南风向频率最高，9～12月西北风向频率最高。常年冬春两季贴地逆温层厚度大于夏、秋两季。每年夏秋常有台风袭击，最大风力12级，风速达31.7米/秒。年平均气压1005毫帕，相对湿度年平均77%，绝对湿度年平均19%，全市受季风影响明显。据福州气象台资料统计，多年平均气温19.3℃，一月平均气温10℃，最热的七月平均气温28.7℃，历史上，境内出现极端最低气温为1955年1月12日气温-4℃，最高极端气温为1988年7月15日气温高达40.6℃。
水文状况

闽侯境内水域主要有南山溪、安坪埔和闽江。闽江是福建省最大河流，水量充沛。闽江流域面积60992km2，水系全长2959km，流经36个县、市。根据竹岐水文站的统计资料：闽江下游年平均径流总量为552.7亿m3，1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s，1971年8月30日最枯流量196m3/s，水口电站建成后，水库对洪峰调节作用不显著，洪峰持续时间增长，最小下泄流量（坝下保证流量）为308m3/s。除闽江干流外，县境内还有大樟溪，大目溪等17条主要河流，全长307.5km，流域面积达1556.1km2。其中发源于本县径流出县境的有黄浦溪、文山岗溪、社安溪、菜峰溪、尚格溪、洋里溪等6 条；注入闽江的则有大樟溪、大目溪、小目溪、梧溪、十八重溪、中房溪、双龙溪、十漱溪和穆源溪等。据统计全县年平均水量为20.58亿m3（不包括潮水量），按多年平均水量计算，人均占水量为4036m3。扣除出县水量，实际人均占有量为3066m3，平均每亩耕地占有水源5259m3。由于县境内降水量分布不均及水利设施落后等所致的蓄水条件差种种原因，全县地表水资源地区分布不平衡；平原地带多，山区少；北部、西南部多，东南部少。

安坪埔源于甘蔗街道北部的山区，自北向南流经陈店湖，穿过铁路桥，绕县城北部，折向县城东部于洽浦汇入闽江，安坪浦汇水面积约4km2，平均径流量0.1m3/s。

本项目所在区域附近主要水系为本项目所在区域周边的地表水体为闽江和城市内河—安坪浦、陈店湖，及项目南面约1900m的闽江。

安坪埔源于甘蔗街道北部的山区，自北向南流经陈店湖，穿过铁路桥，绕县城北部，折向县城东部于洽埔汇入闽江，安坪埔汇水面积约4km2，平均径流量0.1m3/s。

闽江是中国福建省最大河流。发源于福建、江西交界的建宁县均口乡。建溪、富屯溪、沙溪三大主要支流在南平市附近汇合后称闽江。穿过沿海山脉至福州市南台岛分南北两支，北支称北港，绕过南台岛北侧，穿过福州市区中部至马尾。南支称南港（又称乌龙江），流经科贡、洪塘、湾边至江口接纳大樟溪后流经螺洲出峡兜、马坑、炎山水道至罗星塔复合为一，折向东北流出琅歧岛注入东海。以沙溪为正源，全长577公里，流域面积60.092平方公里，约占福建全省面积的一半。闽江流域降水丰沛，水量与黄河流域的水量相近，居全国第七位。流域年径流总量达 623.70亿立方米，径流年际变化比较稳定，为重要水运通道。闽江源短流急，平均约三年就要发生一次超2万立方米每秒的较大洪水。中、上游滩多水急，水力资源丰富，理论蕴藏量641.8万千瓦，占全省河流水力资源理论蕴藏量的60%。
项目废水经闽侯县城关污水处理厂处理后的尾水排入闽江。
闽侯县城区污水处理厂概况
闽侯县城区污水处理厂位于闽侯县甘蔗街道洽浦村后岐坝。该污水处理厂设计规模近期是1.5万t/d，远期为1.5万t/d。规划总用地面积80亩，其中一期用地面积26.14亩。该污水处理厂一期工程于2008年12月建成，2009年1月投入运行。其二期扩建工程位于一期东南侧，用地面积23.33亩，日处理规模1.5万吨。目前二期工程已经投入试运营，一期工程已经满负荷运行，二期工程平均日处理量为0.9万t/d。

根据《闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目》报告中可知，闽侯县城区污水处理厂一、二期规模为1.5万m3/d，本次工程是对现状一、二期工程尾水进行提标改造，处理规模不增加，即提标改造工程设计规模为3万m3/d，但为节省远期工程投资，部分设施土建(本次工程新增的建筑物二次提升泵房、高效沉淀池、纤维转盘滤池、加药间、紫外线消毒槽及水质监测室）按远期5万m3/d规模一次性建设。闽侯县城区污水处理厂已进行竣工验收，因此本次评价采取提标改造后的一级A标准进行评价。

污水处理设计的进水水质为CODcr≤250mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤3.5mg/L、pH6～9，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1的一级A标准。污水处理工艺采用 Carrousel-2000氧化沟生化处理+深化处理采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池”为主体的生化处理工艺，污泥处置工艺：污泥机械浓缩脱水(含水率≤80%）外运处理方式，具体的污水处理设施工艺详见下图3.3-1。

[image: image5.png]I
aen

e

[T —
Kok st

R

1

[ e

i
r
j

ARBERASE

EREREE

[— Tisimiana

AR TR
)




图3.3-1 污水厂处理工艺流程图

环境功能区区划、评价标准

环境质量标准

地表水环境质量标准

根据《福州市地表水环境功能区划方案》，本项目所在区域周边的地表水体为闽江和城市内河—安坪浦、陈店湖。其中：安坪浦属于闽侯县县城内河，闽侯内河的所有水域环境功能区划为Ⅴ类水体，陈店湖其功能为一般景观用水，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准；本项目纳污水域为闽江段水域范围自闽侯县自来水公司化龙泵站取水口下游200m至侯官断面（乌龙江、北港分流处），该段水体主要功能为渔业用水、农业用水，环境功能类别为Ⅲ类，不属于水源保护区，该段闽江水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。环境质量标准详见表3.4-2。
表3.4-1  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

	标准分类
	PH
	高锰酸盐指数（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	溶解氧（mg/L）
	NH3-N（mg/L）

	V
	6~9
	≤15
	≤10
	≥5
	≤2.0

	Ⅲ
	6~9
	≤6
	≤4
	≥2
	≤1.0


大气环境质量标准

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能规划》，本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中规定的标准限值，具体详见表3.4-3。

表3.4-3  环境空气质量标准  

	污染物名称
	浓度限值（ug/m3）
	执行标准

	
	取值时间
	二级标准
	

	PM10
	年平均
	70
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10 mg/m3
	

	二氧化硫(SO2）
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	臭氧
	1小时平均
	200
	

	
	8小时平均
	160
	

	非甲烷总烃
	——
	2.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》详见P244


声环境质量标准

本项目厂址位于陈店湖工业区，该区域以工业生产为主要功能，项目所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的3类区标准，具体详见表3.4-4。

表3.4-4  《声环境质量标准》(GB3096-2008）   单位：dB(A）
	声环境功能区类别/时段
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


污染物排放标准

水污染物排放标准 

本项目运营期不产生生产废水，生活污水经过预处理后排入工业区的市政污水管网，送往闽侯县城区污水处理厂集中处，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，详见表3.4-5。

表3.4-5  《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外

	标准类别
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS

	三级
	6～9
	500
	300
	45*
	400

	*注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。


大气污染物排放标准

项目在制膜、制袋工序会产生少量的挥发性有机物，本次评价挥发性有机物以非甲烷总烃表征。废气经集气罩+UV光解处理后，引屋顶排气筒排放，排放高度不低于15m，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）中表1中其他行业、2、表3标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”特别排放限值，具体详见下表。

表3.4-6  《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）
	污染物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排放筒
	速率（kg/h）
	监控点
	浓度

	非甲烷总烃
	100mg/m3
	15m
	1.8
	企业边界外监控点
	2.0mg/m3

	
	
	
	
	厂区内监控点
	8.0mg/m3


表3.4-7  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）(摘录）

	污染物
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	10mg/m3
	监控点处任意一次浓度值
	在厂房外设置监控点


噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表3.4-9。

表3.4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A）
	         时段

厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


固体废弃物

本项目运营期产生的固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）中的相关规定。

环境质量现状简述

地表水环境现状

项目生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后通过园区污水管网排入闽侯县城区污水处理厂，不直接排入水体。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级B，无需对区域水环境质量现状及区域污染源开展调查工作。

大气环境现状

本评价根据福州市闽侯县人民政府网站公布的《闽侯县县城2018年12月空气质量月报》，对闽侯县进行大气监测的数据来说明项目所在地空气质量现状，详见图3.4-2。

[image: image6.png]B R BLHEEKE ERAF AHERES BEED

s e v e Devsposgeen Stam ‘W*b‘m"c >

FIE: EE > BEAF > FEER > TERBiESMT

EEEER2018FI12AFESFEAR

8 EL 355 ] 35
FE HA B 3 R X AT

M AL RSB, 20185 12A REEHTHE LR BLERIE RS, KAH

BEE127 f B HE SR ES0y. Nog. PMyg. €O, Og. PMy 556707 ey ik EHEARHI2UNBE 0 (2
09 HRAS/NEHFH) B ERARE LR EFFE (CB 3095-2012) =S4T, 128 4 &I # 75 34 4PN

0. Mg 5




图3.4-2  闽侯县人民政府网站截图
据县环境监测站公益性常规监测数据统计，2018年12月份闽侯县县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。
闽侯县12月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB 3095-2012）二级水平, 12月份县城首要污染物为PM10、PM2.5。

由此可分析，评价区域环境空气质量现状良好，可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准限值要求和相关标准要求。
声环境现状

为了了解本项目的环境噪声现状，评价单位委托福建中凯检测技术有限公司于2020年4月26日对本项目厂界声环境现状进行监测，监测点位详见附图2，监测结果详见表3.5-5。

表3.5-5  厂界噪声现状监测值      单位：LAeq（dB（A））

	编号
	监测点位
	监测时间

	
	
	昼间
	夜间

	1#
	北侧厂界外1m
	54.9
	50.5

	2#
	西侧厂界外1m
	56.2
	51.7

	3#
	南侧厂界外1m
	58.4
	52.9

	4#
	东侧厂界外1m
	56.0
	48.6


根据监测结果，本项目厂界噪声值可达《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量现状良好。

主要环境问题和保护目标

根据工程内容和项目周围的环境特征，本项目租用已有厂房，仅进行设备入厂，无需进行施工，故本项目产生的环境问题主要为运营期。

工程主要环境问题

（1）运营过程产生的废气、噪声对周边环境的影响。

（2）生产固废、生活垃圾等固体废物对周围环境的影响。

根据工程产生的主要环境问题，确定项目周围大气环境及声环境为本次评价的主要环境保护目标。

环境保护目标

经调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜。根据评价范围内环境敏感情况、可能产生的环境问题及项目的排污特征，可以确定本项目主要环境敏感目标详见附图4。

表3.6-1  环境保护目标

	名称
	坐标/m
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	敏感目标规模
	环境功能区划

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	甘蔗街道
	36
	-760
	大气环境
	南
	650
	22419人
	GB3095-2012中二级标准

	闽江
	-607
	-2623
	水环境
	南
	1900
	渔业用水、农业用水、饮用水
	GB3838-2002中Ⅴ类标准

	陈店湖
	77
	0
	
	西
	40
	一般景观用水
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	安坪浦
	56
	-230
	
	南
	200
	
	


工程分析

项目概况

项目名称：闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目
建设单位：闽侯县永诚包装制品有限公司
建设性质：新建

建设地点：福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层）
建设地点经纬度：N25°57'03.62"E ，119°39'51.89"

建设规模：租用已有厂房，建筑面积约1650m2。

生产规模：年产450吨气泡塑料膜。
总投资：总投资100万元，环保投资16万元，占总投资100万元的16%。
劳动定员：生产职工20人，均不住厂。

工作制度：300天，三班制，每班8小时。

项目组成

本项目具体项目组成及建设内容详见表4.2-1，厂区总平面布置图见附图9。

表4.2-1  主要建设内容

	类别
	项目
	具体建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	设置有主生产区、制袋区等
	/

	辅助工程
	办公区
	位于车间西南侧
	/

	储运工程
	原料堆放区
	位于车间东侧
	/

	
	成品堆放区
	位于车间东南侧
	/

	
	仓库
	位于车间西侧
	

	公用工程
	供水
	接市政供水管网
	依托出租方已建

	
	供电
	接市政供电系统
	依托出租方已建

	环保工程
	废水
	生活污水：经化粪池处理后排入市政
	依托出租方已建

	
	
	生产废水：设备冷却水循环使用，不外排
	/

	
	固废
	生活垃圾：分类收集后委托环卫工人统一外运处置
	/

	
	
	一般工业固废：不合格品统一收集外售综合利用
	/

	
	废气
	废气经集气罩收集后经UV光解装置处理后引屋顶排气筒排放，排放高度不低于15m
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施。
	/


公用工程

（1）供电

厂区用电由专线变压器输送到生产和照明节点。

（2）给排水

给水：水源为市政自来水，给水管由主入口市政给水管网引进，引入管为DN200，经水表后分别接生活给水管和消防给水环状管。市政供水压力为0.30mpa。

排水：本工程采用雨、污分流制。生活污水经化粪池（依托出租方已有）处理后，排入市政污水干管。雨水经项目区雨水管网收集后排入市政雨水管网。

项目主要产品、原辅材料、能耗消耗定额及设备

根据工程特点，本项目主要产品、原辅材料和能耗定额和设备分别见表4.4-1、表4.4-2、表4.4-3。

表4.4-1  项目主要产品一览表

	主要产品
	规模

	气泡塑料膜
	450t/a


表4.4-2  项目原辅材料及能耗消耗定额一览表

	主要原辅材料/能耗定额
	用量
	来源

	PE塑料粒
	450t/a
	外购


表4.4-3  项目原辅材料详细介绍

	主要原辅材料
	详细介绍

	PE塑料粒
	PE塑料即聚乙烯塑料，具有耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性），低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等；超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。


表4.4-4  项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量

	1
	气泡制膜机
	2台

	2
	制袋机
	5台


生产工艺流程及产污环节分析

本项目具体生产工艺流程详见图4.5-1。


[image: image7.emf]制气泡膜 裁剪 收卷 原材料

有机废气 ： G； 噪声 ： N

G G、 N

制袋 包装 入库

N N


图4.5-1 生产工艺流程

工艺说明

项目生产工艺相对比较简单，具体工艺说明如下：PE塑料粒进入气泡制膜机，经加热制膜，然后裁剪、收卷进入，部分气泡膜在此工序形成气泡膜成品，部分气泡膜进入制袋机加热粘合形成气泡袋，最终包装入库。
产污环节说明

（1）废水：本项目产生的废水主要为员工生活污水。

（2）废气：本项目生产过程中产生的有机废气。

（3）噪声：本项目噪声主要来源于气泡制膜机、制袋机生产过程中产生的噪声。

（4）固废：本项目运营期产生的固体废物主要为：①不合格品，本项目生产过程中将产生一定量的不合格品，经统一收集后外售综合利用。②生活垃圾，职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

项目水平衡

本项目的用水主要为生活用水和设备冷却用水。

生活用水

根据项目规划，本项目建成后由于生产需要，生产职工20人，均不住厂，年工作日300天，参照《给水排水标准规范实施手册》中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为60L/人·d，则生活用水量为1.2m3/d（即360t/a），排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d，即288m3/a（即288t/a）。根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网排入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放。

设备冷却用水

项目生产过程中生产废水为挤出机设备冷却用水，根据业主提供的材料，冷却水用水量为150t/a，冷却水循环使用不外排，根据建设单位提供资料，只需补充因蒸发损耗的水量，每日损耗量为6%，则每日需补充新鲜水0.03t，即9t/a。
本项目水平衡图见图4.6-1。


[image: image8.emf]新鲜水

369

生活用水

360

消耗 72

化粪池

288

市政管网 闽侯县城区污水处理厂

288 288

设备冷却水

消耗 9

9

设备冷却水槽

141

141循环使用


图4.6-1  本项目水平衡图   单位：t/a
污染源分析

施工期

本项目租用已有厂房，仅进行设备安装，不产生施工期污染，故不对其进行分析。

运营期

水污染源分析

本项目外排废水主要为员工生活污水。

根据项目规划，本项目建成后有生产职工20人，均不住厂，年工作日300天，本项目生活污水排放量为288m3/a（即288t/a）。根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网排入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放。具体分析见表5.2-1。

表5.2-1  项目生活污水排放情况一览表

	污水量
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水288t/a
	产生浓度（mg/L）
	400
	200
	200
	35

	
	产生量（t/a）
	0.115
	0.058
	0.058
	0.010

	本项目处理方式
	本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网排入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放。

	生活污水288t/a
	化粪池处理效率（%）
	30
	30
	35
	0

	
	化粪池出水浓度 (mg/L）
	280
	140
	130
	35

	
	预测排放总量（t/a）
	0.081
	0.040
	0.037
	0.010

	
	预测削减总量（t/a）
	0.014
	0.007
	0.008
	0

	排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	500
	300
	400
	45

	经污水处理厂处理后预测排入外环境总量（t/a）
	0.014*
	0.002*
	0.002*
	0.0014*

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准
	50
	10
	10
	5

	*备注：相关数值依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准计算


大气污染源分析

本项目不提供食宿，项目大气污染源主要为加工过程中塑料粒子裂解产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）中推荐的公式可知，在无任何控制措施的情况下，塑料加工过程中产生的有机废气排放系数为0.35kg/t-原料。本项目使用PE塑料原料用量为450t/a，故项目产生的非甲烷总烃量约为0.16t/a，经集气罩收集后（集气效率为90%），经由UV光解设施处理后（处理效率约85%）引屋顶排气筒排放，排放高度不低于15m。则本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.022t/a，无组织排放量为0.016t/a。

表5.2-2  废气产生及排放情况一览表

	序号
	污染物
	来源
	处理措施
	产生量t/a
	排放方式
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	风机风量m3/h
	排放标准mg/m3

	1
	非甲烷总烃
	生产
	集气罩+UV光解+排气筒
	0.16
	有组织
	0.022
	0.003
	1.2
	2500
	100

	
	
	
	
	
	无组织
	0.016
	0.002
	/
	/
	详见表3.4-6及表3.4-7


声环境污染源分析

根据工艺分析，在项目建成后投资生产中，噪声主要来源于气泡制膜机、制袋机生产过程中产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级见表5.2-3。

表5.2-3   运营期主要生产机械噪声级  单位：dB(A）
	序号
	设备名称
	数量
	噪声级dB（A）

	1
	气泡制膜机
	2台
	65-70

	2
	制袋机
	5台
	65-70


固体环境污染源分析

一般工业固废

根据工艺分析，本项目运营过程会产生不合格品，产生量按原材料年用量的0.001%计，本项目原材料年用量为450t，则不合格品年产生量为0.005t/a，经收集后外售综合利用。

（2）生活垃圾

拟聘用职工20人，均不住厂，年工作日300天。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.6kg/人·d，则项目产生的生活垃圾产生量约为12kg/d，即3600kg/a，即3.6t/a。

表5.2-4  固体废物产生及处置情况一览表

	序号
	类别
	固废类型
	来源
	产生量t/a
	处理措施

	1
	一般工业固废
	不合格品
	生产
	0.005
	统一收集外售综合利用

	2
	生活垃圾
	生活垃圾
	职工生活
	3.6
	环卫收集转运


污染物汇总

根据预测结果，得出本项目污染物产排情况，具体汇总详见表5.3-1。

表5.3-1  本项目污染物汇总一览表

	污染物
	产生量t/a
	削减量t/a
	排放量t/a

	废水
	水量
	生活污水
	288
	0
	288

	
	COD
	0.115
	0.014
	0.081

	
	BOD5
	0.058
	0.007
	0.040

	
	SS
	0.058
	0.008
	0.037

	
	氨氮
	0.010
	0
	0.010

	废气
	有机废气
	无组织
	非甲烷总烃
	0.16
	0.122
	0.016

	
	
	有组织
	
	
	
	0.022

	固废
	一般工业固废
	不合格品
	0.005
	0.005
	0

	
	生活垃圾
	3.6
	3.6
	0


产业政策符合性分析

本项目为塑料制品制造，经检索，项目所涉及的生产工艺、生产设备、原辅材料及生产规模均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的限制类及淘汰类范围内。项目已经取得闽侯县工业和信息化局颁发的备案（备案号：闽工信备[2020]A080042号）。同时检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

项目选址及厂区平面布置合理性分析

项目选址合理性分析

本项目位于福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层），项目周边多为工业厂房；西北侧为空地；南侧650m处为甘蔗街道。项目周边最近水体为西侧40m处的陈店湖。

根据园区规划，本项目属塑料制品制造，属轻工类，符合相关规划。且周边目前无食品企业，故本项目建设不会对周边区域食品企业造成影响。

本项目租赁福州倍丰实业有限公司原有厂房，建筑面积约1650m2。根据闽侯县总体规划图、本项目租赁合同（详见附件4）和不动产权证（详见附件5：闽（2020）闽侯县不动产权第0013140号），本项目用地性质为工业用地，用地选址合理。

厂区平面布置合理性分析

本项目位于福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层），项目组成主要是生产区、原料堆放区、成品堆放区等。原料区紧靠生产区，满足生产工艺流程的要求。从整体上看，车间内生产区域功能划分明确，同时便于物流运输。总体上分析，车间平面布置合理。

清洁生产分析

根据《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”。因此，实行清洁生产是一项实现经济与环境持续协调发展的环保策略。

生产工艺

本项目生产过程机械化程度较高，所使用的机械加工设备不属于淘汰类机械设备，符合国家政策要求。

能耗

本项目生产设备均采用高速、高精密机械设备，其综合能耗为一般设备的80%左右，生产效率也相应提高，使得项目能耗降低较明显，符合清洁生产要求。

清洁能源

本项目运营期能源以电为主，属清洁能源。

原材料及产品

本项目生产过程中使用的原材料主要为PE塑料颗粒，同时本项目采用较为先进的工艺设备，配套机械设计科学、结构合理、运行平稳，运行效率高，可以大大降低能耗。

污染物产生指标分析

废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终汇入闽侯县城区污水处理厂。

废气：生产过程中产生的有机废气。

（2）噪声：主要为气泡制膜机、制袋机生产运行对周边声环境的影响。

（3）固废：本项目产生的一般固废经收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期外运统一处理。

清洁生产结论和加强实施清洁生存的建议

从以上分析可知，本项目采用的设备较为先进，生产过程中对环境影响轻微，本项目整体体现了清洁生产的精神，符合清洁生产的要求。

根据本项目实际情况，建议在项目实施过程中强化以下的清洁生产措施：

（1）加强管理及从源头上控制污染

加强企业管理，落实岗位责任制。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部门的事，也是各厂区负责人和技术人员应担负的责任，项目的工艺设计与改造应充分考虑清洁生产的要求。

（2）优化生产布局和管理体系

本项目生产过程中，进一步提高自动化程度，提高生产质量；建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物的排放量。

“三线一单”控制要求符合性分析

生态保护红线
本项目位于陈店湖工业区内。项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；周边水体安坪浦、陈店湖水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；纳污水域闽江水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

相关引用数据和相关监测数据表明，项目周边环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；厂界监测点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目废气达标排放，一般固废分类收集、贮存和处置，噪声隔声减振等，减少了“三废”排放量，减轻对各环境要素的影响。

资源利用上线

本项目建成运行后通过环境管理、设备选型、优化生产工艺、降低能耗、减少污染物排放等方面提高项目的清洁生产水平，确保企业清洁生产达到国内先进水平。项目运营期水、原料等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

环境准入负面清单

本项目为塑料制品制造项目，生产规模为年产气泡塑料膜450t/a。符合闽侯县工业发展规划，不在《市场准入负面清单草案》的禁止投资建设行业落后生产工艺装备项目内，符合环境准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

环境影响分析

施工期环境影响分析

本项目租用已有厂房，仅进行设备安装，不产生施工期污染，对周边环境不产生影响。

运营期环境影响分析

地表水环境

根据工程分析本项目废水主要是生活污水。

本项目生活污水排放量为0.96m3/d，即288t/a。

根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，则本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网，最终纳入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放。

项目废水排放情况详见表6.2-1至6.2-3。

表6.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	排放去向（3）
	排放规律（4）
	污染治理设施
	排放口编号（6）
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、
	城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	1#
	化粪池
	/
	W0001
	(是

(否
	(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口


表6.2-2  废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标（1）
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称（2）
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1
	W0001
	E119°07'40"
	N26°09'37"
	0.0288
	城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	7：00-8：00

11：30-12：30

17：30-18：30
	闽侯县城区污水处理厂
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	500mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	300mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	45mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	400mg/L


表6.2-3  废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	新增日排放量（t/d）
	全厂日排放量（t/d）
	新增年排放量（t/a）
	全厂年排放量（t/a）

	1
	W0001
	COD
	280
	0.00027
	0.00027
	0.081
	0.081

	
	
	BOD5
	140
	0.0001
	0.0001
	0.040
	0.040

	
	
	SS
	130
	0.0001
	0.0001
	0.037
	0.037

	
	
	氨氮
	35
	0.00003
	0.00003
	0.010
	0.010

	全厂排放口合计
	COD
	280
	0.00027
	0.00027
	0.081
	0.081

	
	氨氮
	35
	0.00003
	0.00003
	0.010
	0.010


表6.2-4  本项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型(

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放(；间接排放(；其他(
	水温(；径流(；水域面积(

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
	水温(；水位（水深）(；流速(、流量(；其他(

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级(；三级A(；三级B(
	一级(；二级(；三级(

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建(；拟建(；其他(
	拟替代的污染源(
	排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他(

	
	受影响水体水环境质量
	调查项目
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(

	
	水文情势调查
	调查项目
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	（pH值、COD、BOD5、氨氮、SS）
	（2）

	现状评价
	评价范围
	河流；长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2

	
	评价标准
	（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准）

	
	评价时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情事评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状，满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区(
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流；长度（/）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(；设计水文条件(

	
	预测情景
	建设区(；生产运行期(；服务期满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景(

	
	预测方法
	数值解(；解析解(；其他(；导则推荐模式(；其他(

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标(；替代消减(

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域水环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	（/）
	（0）
	（0）

	
	替代污染源排放情况
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	（/）
	（0）
	（0）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓措施(；升天流量包装设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动(；自动(；无监测(
	手动(；自动(；无监测(

	
	
	监测点位
	（/）
	（总排口）

	
	
	监测因子
	（/）
	（pH值、COD、BOD5、氨氮、SS）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受(

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注为其他补充内容”


废水处理措施可行性分析

（1）闽侯县城关污水处理厂概况
闽侯县城关污水处理厂位于甘蔗街道洽浦村后岐坝处，总占地80亩，项目建设采用 BOT形式，由闽侯县盈源环保工程有限公司全权负责项目的融资、建设及运营。闽侯县城污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）一期工程2008年12月投入运营，处理能力1.5万 t/d，二期工程于2014年9月投入运行处理能力为3万t/d，污水经处理后排入洽浦河。排放水质均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表1一级A标准。
（2）与市政管网的衔接性

本项目属于闽侯县城关污水处理厂的服务范围，该污水处理厂的管网有铺设到项目周边市政道路。根据现场勘查，目前周边的市政污水管网已建成并投入使用，污水管网已铺设完成，因此，项目污水可顺利接入市政污水管网送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，对周边环境影响较小。

（3）项目排污对污水处理厂的影响

项目排污对闽侯县城关污水处理厂的影响主要表现在水质和水量两个方面。

①废水水质的影响

项目运营期外排污废水主要为生活污水，由于项目生活废水所含的污染因子浓度低， 污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，厂区内污水经过化粪池处理后， 出水水质可满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）表4三级标准要求后(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值），且不含有毒污染物成分，项目污水排放不会对闽侯县城关污水处理厂负荷和处理工艺产生影响， 也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，项目产生的废水经过化粪池处理后排入闽侯县城关污水处理厂处理是可行的。

②废水水量的影响

根据调查，闽侯县城关污水处理厂目前设计处理能力为3.0万m3/d，本项目外排污水量为0.96m3/d（工作日以300天计），占总规模的0.0032%，由此可见本项目的生活污水纳入闽侯县城关污水处理厂集中统一处理，不会造成明显的负荷冲击。因此，从废水排放量分析，本项目生活污水经过化粪池处理后排入闽侯县城关污水处理厂处理是可行的。
综上所述，本项目的生活污水经化粪池处理后，可符合闽侯县城关污水处理厂的进水水质要求。由于该项目废水主要为生活污水，可生化性强，污水排放不会对处理工艺产生影响，因此，从闽侯县城关污水处理厂的服务范围、建成时间、处理能力、进水水质要求及城市下水道进水要求上来看，该项目的生活污水排入闽侯县城关污水处理厂进行处理是可行的，因此该项目污水排放不会对当地地表水环境造成影响。因此，生活污水排放方案可行。

大气环境

根据工程分析，本项目排放的废气主要为有机废气。

（1）预测方法

本项目废气主要为生产过程产生的非甲烷总烃。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》规定，用AERSCREEN估算模式计算出的各污染源所含污染物的最大地面质量浓度及占标率见表6.2-5。根据表5.2-5可知最大落地浓度的占标率Pmax≤1%。故大气环境影响评价等级定为三级。
表6.2-5  建设项目污染物最大落地浓度占标率（Pi）

	污染源
	污染源
	下风向距离

（m）
	最大地面质量浓度(mg/m3）
	最大地面质量浓度占标率P（%）
	评价等级

	厂房
	非甲烷总烃
	205
	0.001696
	0.08
	三

	排气筒
	非甲烷总烃
	235
	0.0001719
	0.01
	三


（2）预测内容

采用推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）计算对项目废气污染源排放情况进行估算分析。

（3）预测因子

选取预测因子为非甲烷总烃。

（4）预测参数及选取

根据工程分析，本项目废气主要为生产过程产生的非甲烷总烃。本项目大气污染物估算模式计算参数详见下表。

表6.2-6  本项目大气污染物评价因子及评价标准表

	评价因子
	平均时段
	标准值
	标准来源

	非甲烷总烃
	——
	2.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》详见P244


表6.2-7  本项目大气污染物估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	71.5万

	最高环境温度
	36.7℃

	最低环境温度
	1.0℃

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	平均湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是   (否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是   (否

	
	岸线距离/km
	1850

	
	岸线方向/°
	东南


表6.2-8  点源计算参数一览表

	污染源
	污染物
	源强（kg/h）
	排气高度（m）
	烟囱出口温度（℃）
	烟囱内径（m）
	烟气排放量（m3/h）
	标准值(mg/m3）

	排气筒
	非甲烷总烃
	0.003
	15
	25
	0.5
	2500
	2.0


表6.2-9  生产过程面源污染物排放参数

	序号
	面源
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北夹角
	释放高度（m）
	评价因子源强t/a

	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃

	1
	厂房
	68
	24
	0
	5
	0.016


（5）预测结果

表6.2-10  本项目排气筒环境影响预测结果一览表

	污染源
	点名称
	污染物
	浓度类型
	贡献浓度

mg/m3
	评价标准mg/m3
	占标率%
	是否超标

	排气筒
	网格最大点
	非甲烷总烃
	1小时
	0.0001719
	2.0
	0.01
	达标


由上表可知，本项目排气筒非甲烷总烃小时浓度贡献最大值为0.0001719mg/m3，占标率为0.01%，本项目非甲烷总烃浓度均可达到《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）表1中其他行业、表2、表3的限值要求。
表6.2-11  无组织污染源环境影响预测结果一览表

	序号
	污染物
	点名称
	贡献浓度

mg/m3
	评价标准mg/m3
	占标率%
	是否超标

	1
	非甲烷总烃
	网格最大点
	0.001696
	2.0
	0.08
	无超标点


根据估算结果可知，本项目各类污染物在无组织排放情况下，下风向最大落地浓度值小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）内相关标准，对周围大气环境影响较小。

大气防护距离

本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中对大气环境防护距离的定义，采用推荐模式中大气环境防护距离估算模式计算本项目各无组织源的大气环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作等级划分技术原则与以上无组织废气的预测结果，本项目大气污染物Pmax≤1%，大气环境影响评价工作等级定为三级。根据环境影响评级技术导则—大气环境（HJ2.2-2018），二、三级评价无需进行大气环境防护距离的计算，本项目大气评价等级为三级，因此无需设置大气环境防护距离。

大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表详见表6.2-12。

表6.2-12  本项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长5~50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500~2000t/a(
	﹤500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（/）

其他污染物（非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AREMOD(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型(
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5(    不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受(
	不可以接受(

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：（/）t/a
	VOCs：（0.038）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


声环境

（1）运营期噪声对环境影响预测采用半自由式声场点源噪声预测模式：


[image: image9.wmf](

)

(

)

A

A

A

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20


式中：LA(r）——距声源r处的A声级，dB(A）；

LA(r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A）；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△LA——因各种因素引起的衰减量，dB(A）。

其中，衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量。根据同类项目经验值，取墙体隔声量15dB(A）计算。

（2）多个声压级在预测点的等效声级Leq预测采用多个声压级不同声音的叠加模式：

[image: image10.wmf])

10

10

10

(

10

10

/

3

10

/

2

10

/

1

L

L

L

Lg

L

+

×

×

×

×

×

×

+

+

=


式中：L——总噪声值，单位dB。

      L1、L2、L3——各不同声源的噪声值。

（3）针对本项目主要噪声源对周围环境的影响预测，其结果列表6.2-13。

表6.2-13  噪声预测结果

	噪声源名称
	台数
	噪声级
	位置
	墙体隔声量
	源强在距离厂界、敏感点的噪声贡献值(dB）

	
	
	
	
	
	N
	E
	S
	W

	气泡制膜机
	2台
	70
	室内
	15
	17.6
	17.8
	16.2
	18.0

	制袋机
	5台
	70
	室内
	15
	19.8
	16.0
	16.1
	18.5

	所有噪声源在厂界处的叠加
	19.8
	17.8
	16.2
	18.5


由表5.2-14可知，运营期各噪声源经衰减后项目厂界均到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应的噪声排放限值，但为更好的保证本项目运营期间噪声对周边环境的影响，工程运营期间应加强设备的管理，降低噪声对周边环境的影响。

实际运营过程中，由于作业场所与周围建筑存在高差、传播路线上障碍物的遮挡、每天的作业时间不连续等多方面因素，施工噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。

综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

固体废物

（1）一般工业固废

根据工艺分析，本项目运营期生产加工过程产生的不合格品，经收集后外售综合利用。

（2）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

退役期环境影响分析

（1）设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

本项目所使用的设备在退役后应按照上述的办法进行妥善处置，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

（2）物质处置

项目退役后原材等可外售综合利用给其他企业。

（3）生态修复

项目厂房为工业厂房，退役后可作为厂房继续使用。

污染防治措施分析

运营期

水环境

根据工程分析本项目废水主要是生活污水，设备冷却用水循环使用，不外排。具体排放情况详见表5.2-1。

由于项目区特点且本工程产生的生活污水量少，为0.96t/d（288t/a），则本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网统一纳入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放，因此本项目生活污水对项目区水环境影响小。

大气环境

本项目大气污染产生工序主要为生产过程产生的有机废气。为保证本项目大气污染物达标排放，本次环评要求采取以下措施：

生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后，经由UV光解设施处理后引屋顶排气筒排放，排放高度不低于15m。

UV光解设施工作原理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，UV＋O2→O-+O＊(活性氧）O+O2→O3(臭氧）。净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能-C光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的。

[image: image11.jpg]i

B3 K 1R SKTES MR REZWHE  BITHRAEE FETRME
e t
g — == - == - == ' ~
-~ | | - - = /|
-~ —— i p— = ks ol o o v »v
<« i == - =S - == ] B
\FEAKE BELRS




图7.1-2  UV光解设备图

综上，本项目运营产生废气对周围环境影响较小。
声环境

根据对本项目运营期噪声环境影响分析可得：各厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值。因此项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但厂方应对高噪声设备采取隔声、减震等综合措施进行降噪，加大设备用房的隔声效果，确保厂界噪声达标排放。本次环评建议厂方采取以下措施来减小噪声对外界环境的影响：

（1）气泡制膜机和制袋机安装消声设备；

（2）厂房安装隔声门窗，合理布局，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感点；

（3）加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。正确的安装、调试、使用，良好的润滑和合理有效的检修，积极应用各种设备状态监测和故障诊断技术，对运行的设备进行及时、合理而有效的维护保养，能有效防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。

综上，本项目运营期声防治措施基本可行。

固体废物

（1）一般工业固废

根据工艺分析，本项目运营期产生的不合格品，经统一收集后外售综合利用。

本评价要求一般工业固体废物临时堆场所应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及其修改单有关规定进行规范建设；贮存和管理应做到：

①一般工业固废应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。

②尽量将可利用的一般工业固废回收、利用。

③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

（2）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上所述，本项目建成后产生的固体废物如果都能实施其相应的环保措施，使其得到有效的处置，对周边环境影响不大。

环境监测与管理
按国家、省、市有关机关的环境保护法律以及环境保护行政主管部门审批的环境影响报告表落实有关环保责任，主要是加强对本工程建设运行期的环境管理，达到环境保护的目的。

环境管理目标

通过严格的环境管理，可以有效的预防和控制生态破坏和环境污染，使本工程建设在营运期对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一，实现环境管理的目标如下：

（1）满足相关水功能与水质规划要求。

（2）废气废水达标排放。

环境管理与监测计划

环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程，本项目环境管理工作计划件见表8.2-1。

表8.2-1  环境管理工作计划一览表

	阶段
	环境管理工作内容

	环境管理总要求
	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。

（1）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。

（2）配合环境监测站做好监测工作，及时缴纳排污费。

	运营阶段
	主动接受环保部门监督，备有事故应急措施

（1）主管部门全面负责环保工作。

（2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。

（3）建立环保设施档案

（4）定期组织污染源和厂区内环境监测。

	信息反馈和群众监督
	反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作

（1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。

（2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。


监测计划

（1）建立环境监测机构拟建工程需要定期对废气、废水、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，监测项目主要委托有资质的监测单位进行监测。

（2）环境监测管理

①环境监测方法应参考《环境监测技术规范》规定的方法，当大气、水监测在人员和设备上受到限制时，可委托有关监测单位进行监测。

②每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。

③废水、废气需安装在线监测装置的，应制定在线监测管理制度；目前尚未要求安装在线监测的，设计时应预留在线监测设施位置及监测口。

（3）实施环境监测计划

污染物排放监测

本项目污染物排放监测计划设置如下：

废水排放监测

（1）废水监测点位

本项目监测指标拟在企业废水总排放口监测。

（2）废水监测指标及监测频次

监测指标：根据本项目的实际情况，废水总排放口监测将pH、COD、NH3-N、BOD5、SS列为主要监测指标。

监测频次：每半年一次。

废气排放监测

本项目废气排放监测主要为无组织和有组织废气排放监测，指标为非甲烷总烃。

厂界环境噪声监测

噪声监测频次一般为每季度开展一次监测，对夜间生产的企业提出监测夜间噪声的要求。

根据项目特点并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求，环境监测计划见表8.2-2。

表8.2-2  本项目环境监测计划监测内容一览表

	自行监测
	项目
	监测内容
	监测频次
	监测点位

	
	废水
	pH、SS、BOD5、COD、NH3-N
	每半年一次
	污水总排放口

	
	废气
	无组织
	非甲烷总烃
	每年一次
	厂区内、厂界上、下风向

	
	
	有组织
	非甲烷总烃
	每半年一次
	排气筒进、出口

	
	噪声
	昼夜等效连续A声级
	每季一次
	东、西、南、北厂界各设一个监测点位

	环境管理
	固废
	一般固废
	分类收集、定点存放、定期清理，定期委托相关单位统一处置

	
	
	生活垃圾
	交由环卫部门统一收集清运

	
	环保档案
	环保资料完整、规范并定期整理归档


监测上报制度

（1）每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，厂区环境监测室应将监测结果及时记录。并应做好监测资料的归档工作。

（2）监测时发现有异常现象应及时向公司环境管理部门反映。

排污申报
（1）建设单位应根据《固体污染源排污许可证分类管理名录》（2019年）》在产生实际排污行为之前依法审领排污许可证，本项目属于简化管理，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。
（2）排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。

（3）排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。

（4）排污单位和核发排污许可证的生态环境主管部门，应当按照名录中列明的排污许可行业技术规范申请和核发排污许可证；名录中未列明适用行业技术规范的行业， 可以按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942）申请与核发排污许可证。
（5）实施登记管理的排污单位，在2020年底前已经建成并实际排污的，应当在2020 年底前在全国排污许可证管理信息平台登记相关信息。
排污口规范化

（1）排污口规范化管理制度是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。

（2）固定噪声污染源规范化标志牌设置

固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995《环境保护图形标志 排放口（源）》执行。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化措施

一般固废应分类存放，应当设置专用的贮存固废设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》执行。

具体要求及标志详见表 8.2-3、表 8.2-4、表8.2-5。

表8.2-3  环境保护图形标志的形状及颜色表

	标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表8.2-4  各排污口环境保护图形标志

	排放口名称
	编号
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	噪声源
	ZS-01…
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	固废暂堆场所
	GF-01
	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	排气筒
	FQ-01
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表8.2-5  环境保护图形标志

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	2
	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]



	一般固体废物标识
	一般固体废物贮存、处置场

	3
	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]



	废气排放口
	表示废气向外环境排放


污染物排放清单

污染物排放清单包括项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准以及环境监测等，详见表8.3-1。

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。

表8.3-1  污染物排放清单一览表

	类别
	环境问题
	环保措施
	主要运行参数或目的
	污染物种类
	排放浓度mg/m3
	排放总量t/a
	排放标准mg/m3
	备注

	大气污染
	非甲烷总烃
	无组织
	集气罩+UV光解+排气筒
	排放满足相关标准限值
	非甲烷总烃
	/
	0.016
	2.0
	非甲烷总烃企业边界监控点浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）中表3相关标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	8.0
	非甲烷总烃厂区内监控点浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）中表2相关标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1“监控点任意一次浓度值”特别排放限值

	
	
	有组织
	
	
	
	1.2
	0.022
	100
	非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）中表1中其他行业相关标准

	水污染物
	生活污水
	化粪池（依托厂区现有）
	排放达标后进入市政管网，最终排入闽侯县城区污水处理厂
	COD
	280
	0.081
	500
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）

	
	
	
	
	BOD5
	140
	0.040
	300
	

	
	
	
	
	SS
	130
	0.040
	400
	

	
	
	
	
	NH3-N
	35
	0.010
	45
	

	噪声
	设备噪声
	隔声、减震
	降噪15dB
	/
	/
	/
	（昼间）65dB(A）
	厂界执行GB12348-2008表1中3类标准

	
	
	
	
	
	
	
	（夜间）55dB(A）
	

	固废
	利用方式
	①不合格品经统一收集外售综合利用；

②生活垃圾由环卫部门统一外运处置。
	实现固废全部妥善处置、综合利用。
	/
	/
	/
	/
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）

	环境管理与监测
	环境管理
	①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。

②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划；

③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。
	避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放
	/
	/
	/
	/
	/

	
	环境监测
	日常生产中落实环境监测计划，污染源监测计划见表8.3-1。
	①以便及时发现问题，采取措施。

②环境监测数据应向社会公开。
	/
	/
	/
	/
	/


竣工验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行），《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此至2017年10月1日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需自行验收，在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。

根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，自2017年11月22日起施行），建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

总量控制

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx，同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合闽侯县大气污染防治地方性法规和地方政府规章，本项目建成后全厂产生的VOCS也列入总量控制行列。

根据总量控制要求，拟建项目完成后，本项目总量控制指标为COD、NH3-N以及VOCS。本项目生活污水统一收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后排放，污水排放量为288t/a，相关污染物排放量为COD：0.014t/a，NH3-N：0.0014t/a（依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准进行计算）。该总量由污水处理厂统一调剂，因此本项目废水不需要申请总量控制项目。生产过程中VOCs排放量为0.038t/a。

生活污水总量由污水处理厂统一调配，无需新增总量。

因此，本项目无需申请污染物总量控制；VOCS总排放量为0.038t/a，企业需按照标准严格控制其排放。

环境保护投资估算及环境影响经济损益分析

环保投资及治理效率分析

本项目新增的环保措施包括废水治理措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资16万，占总投资100万元16%，则本项目环保投资估算详见表10.1-1。

表10.1-1  项目环保投资估算一览表

	时期
	类别
	项目
	投资(万元）

	运营期
	废水
	生活污水：本项目化粪池依托原有，生活污水经化粪池处理达标后由项目区市政污水管网排入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放。
	0

	
	废气
	集气罩+UV光解+排气筒
	15

	
	噪声
	隔声、消声、减震等综合降噪措施
	0.5

	
	固废
	一般工业固废
	设置收集装置
	0.3

	
	
	生活垃圾
	收集容器、垃圾桶
	0.2

	合计
	16


环境影响经济损益分析

本项目投产后，只要管理严格，各类污染源基本得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时本工程的建设能为当地居民提供就业机会，可提高附近居民生活质量。

工程环境经济损益分析就是从投资费用和收益效果两方面因素来衡量建设项目的可行性，从经济效益、社会效益和环境效益三个方面来体现项目的总收益效果。

评价结论与建议

项目概况

闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目位于福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层），项目租赁福州倍丰实业有限公司原有厂房，建筑面积约1650m2；设计年产450吨气泡塑料膜。本项目年工作日300天，三班制，每班8小时。本项目总投资100万元，生产职工20人，均不住厂。

本项目环境问题主要表现为运营期生活污水对环境的影响；生产过程中有机废气对环境的影响；气泡制膜机、制袋机设备噪声对环境的影响和固废对环境的影响。

环境影响评价结论

地表水环境影响评价结论

（1）环境保护目标

本项目纳污水域为闽江段水域范围自闽侯县自来水公司化龙泵站取水口下游200m至侯官断面（乌龙江、北港分流处）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）地表水环境质量现状

依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目生活污水经化粪池处理后接入市政，不排入水体，地表水环境影响评价等级为三级B，无需对区域水环境质量现状及区域污染源开展调查工作。

（3）地表水环境影响分析结论

根据工程分析本项目废水主要是生活污水。

本项目生活污水排放量为0.96m3/d，即288t/a。根据项目区特点且本工程产生的生活污水量少，则本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准后由项目区市政污水管网统一纳入闽侯县城区污水处理厂处理达标排放。

大气环境影响评价结论

（1）环境保护目标

本项目所在区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

大气环境质量现状

为了解项目区的环境空气质量现状，本项目引用福州市闽侯县人民政府网站公布的《闽侯县县城2018年12月空气质量月报》。根据引用数据可知，2018年12月份闽侯县县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。

综上，评价区域大气环境质量现状良好。

（3）大气环境影响结论

本项目大气污染产生工序主要为生产过程产生的有机废气。为保证本项目大气污染物达标排放，本次环评要求采取以下措施：生产工序产生的废气经集气罩收集后，经由UV光解设施处理后引屋顶排气筒排放，排放高度不低于15m。

经过以上措施处理后，相关大气污染物排放能够符合本评价提出的相关标准。综上，项目运营期产生废气对周围环境影响较小。

声环境影响评价结论

（1）声环境保护目标

本项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。

（2）声环境质量现状

通过评价单位委托福建中凯检测技术有限公司于2020年4月26日对本项目厂界及敏感点进行监测可知，本项目监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）中相关标准限值，因此项目区声环境质量良好。

（3）声环境影响分析结论

本项目运营后噪声主要来自气泡制膜机、制袋机设备在运行中产生的噪声。对设备设置软接头降低噪声，设置隔振垫等措施后一般可以达标，能够满足环保要求。

固废环境影响结论

（1）一般工业固废

根据工艺分析，本项目运营期主要为不合格品，统一收集后外售综合利用。

（2）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上，项目运营产生固体废弃物对周围环境影响较小。

环境可行性结论

环境可行性结论分析结论

产业政策符合性分析

本项目主要从事塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类和淘汰类项目，为允许类。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

选址可行性分析

本项目位于福州市闽侯县甘蔗街道陈店湖路18号（4号楼第一层），项目周边多为工业厂房；西北侧为空地；南侧650m处为甘蔗街道。项目周边最近水体为西侧40m处的陈店湖。
根据园区规划，本项目属塑料制品制造，属轻工类，符合园区相关规划。且周边目前无食品企业，故本项目建设不会对周边区域食品企业造成影响。

本项目租赁福州倍丰实业有限公司原有厂房，建筑面积约1650m2。根据闽侯县总体规划图、本项目租赁合同（详见附件4）和不动产权证（详见附件5：闽（2020）闽侯县不动产权第0013140号），本项目用地性质为工业用地，用地选址合理。

厂区平面布置合理性分析

本项目位于陈店湖工业区，项目组成主要是生产区、原料堆放区、成品堆放区等。原料区紧靠生产区，满足生产工艺流程的要求。从整体上看，车间内生产区域功能划分明确，同时便于物流运输。总体上分析，车间平面布置合理。

环境保护措施及环保竣工验收

本项目新增的环保措施包括废水治理措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资16万，占总投资100万元的16%，则本项目环保措施及竣工验收详见表11.4-1。

表11.4-1  项目环保竣工验收一览表

	时期
	类别
	项目
	治理效果

	运营期
	废水
	生活污水
	经化粪池处理达标后，进入市政管网，最终排入闽侯县城区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，即：COD≤500mg/L；BOD5≤300mg/L；石油类≤20mg/L；SS≤400mg/L；氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值，即：氨氮≤45mg/L。

	
	废气
	非甲烷总烃
	集气罩+UV光解+排气筒
	执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018）中表1中其他行业、2、3相关标准，即：（有组织）非甲烷总烃≤100mg/m3、（厂区内）非甲烷总烃≤8.0mg/m3、（厂界）非甲烷总烃≤2.0mg/m3；同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中“监控点任意一次浓度值”特别排放限值

	
	噪声
	隔声、消声、减震等综合降噪措施
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，即：昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）

	
	固废
	一般工业固废
	设置收集装置
	验收措施落实情况

	
	
	生活垃圾
	收集容器、垃圾桶
	

	
	环境管理与监测
	环境管理
	①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。

②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划；

③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。
	验收措施落实情况

	
	
	环境监测
	日常生产中落实环境监测计划，污染源监测计划见表8.3-1。
	验收措施落实情况


建议

（1）运行期要加强环境管理工作，原料的规范处置，避免原料的随意堆放对于周边环境的影响发生，观测环保设备运行情况，保证废气收集管道的不泄露、设施的正常运行。

（2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

[image: image18.jpg]11.6 2458

G EFTR, A0 E #IE R BB LIS R A, R FTIE KR
RRER, FEEFMAWEE, BEAFAHEETER, TRITRAS
BRI BT BT HOAE S8 . R B e TRRR R, AN = R
RMHEAT ARG, 488 A IS M3 LIRS, I TAREAT it e fnag e,
FATEET, A0S R ATHE

B 18 8 R PE A JUTE SR A 45 SRRt V5 QD v S R R B AT RO R 1
T, %I E R E R R, IR A RS, %O H R R
RATTH.

N BRI AR AR
2020 E 6 A



[image: image19.png]eSS
N

» FURB + Minhou County - Jingai Town

7





附图1 项目所在位置图

[image: image20.jpg]



附图2 项目周边关系图

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]




	项目东侧陈店湖
	项目西北侧道路

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]NEL WAAANR R
I M
e e
ALLLIRS AT






	项目东南侧
	项目西南侧

	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]‘ J
1 I

|






	项目所在厂房
	项目西北侧荒地


附图3 项目周边现场照片

[image: image27.jpg]HRE
RS SR

(2012-2030)

AR By
VA st
A s
LR L
Rt
|

[eiofcReofcRof NE=RoucReRoRoRofooR RN ROl





附图4 项目与闽侯县总体规划关系图


[image: image28.jpg]ETRUX

JERHE T X

AR X





附图5 项目车间平面布置图

附件1 环评委托书

[image: image29.jpg]7 ¥ & 5 B

VM (A O LA PR A -

R (A NRIEHEFREEE R IEOTL). (e B BB frip &
BN CERRIE IR BRI 2R KD FHRME, THEA_[E
£2 1 22l T R il B WA 13 e i = == 1 = IO o
HIFBEE I _dRER . PIEFESR AT AT B RS PR T
1.

FrbZ=4E

TR (FRE

B & A:
2020 45 A 25H





附件2 营业执照及法人身份证

[image: image30.jpg][ AT B AR R G




[image: image31.jpg]




附件3 备案表

[image: image32.jpg]TRE AR R S RIBRA)

SREN: 20209038308 RS : [IIEE{2020/A0800428

WERSB 2020-350121-29-03-020716 bril=P=- DREXEDHIER. BHR. QRHRRERNETHENE |
BAER AREXGORHRERAD | St AREE |
Bt i R ARG EATARE HRTHREELSS (4SH—R) i

AHEREHL0057 , MEFRIIGAREN | PFRASHTR/ANREL, HBKS IGREN , BREMEEIUERATIL0TN  MISEN. # ‘
TEBERERUR Hl. AR, ITRINSSHEE, RASFT60HER R , AT AETINAOR T, |

EERREEL1650SE/T3K, Sfter=Ai (R Eme):6057E |

B - HERYES.0000755T , \REIRA 100000755 ( ok : HEHOIRE , BRI 0.0000525%) . FAEKRHE
85.0000/37C

prai=lt g 100.0000755T

BRI HE) 20206F3FZE20206F128

H EASREBNIEHE, SRt AR RO






附件4 租赁合同

[image: image33.jpg]M H A& H

HALN: BMEEESOVERAT (BLRRARE T

AN EFEEKEaEHGERAR (BUFRFLIT

B2 FLGE P R AL A TEAR 2R A8 AR M 7 [ EL H REBTIE IR IE 1 BE 18 5 (4] AR

—5), MME 1632 Fh.
% MGEHMR: M 202041 H 1 HE 2024 412 H 31 H.

B=% MERHSE: L£rEhliE.
% e (K5): 8AEHEMEEERGE (5 13056 o/H <)
HEhi% MEMIAHRS R S s Saicf FHEE.

=A% AMTERMMRMER, AShfTRE.
stk AR, BTEBRREER:
1AM AT AL e R A eiE 1 AN H BLE;
2 KT AE HH AL B BEAT I TA TR B A .
B0\% SR, ARARASTE 10 RNRERERE, FMEETTIE.
Bh%k FERBZITZHEE.
% FER—X -0, FRWTEH—7.






附件5不动产权证

[image: image34.jpg]e (PR LR BIE) ik
A, %HHM:@F#MJ/\%:HU&,'#
TR A AW G AR AT 6 AR BT 7 R 3
BA, 2FHEHEE, BETHIE, HMAIE,

M)

30

- Wm‘ﬂ”l¥nﬂ" FY SIS ITVE WX TRV TN

i
, i N T
#5NeD 35004494170

®

P o0 o

T il 7






[image: image35.jpg]iRl 2020) ng& RH R 0 - H*,,,ii_-—-————————

S ¢

; HEAAE LA R A ] ; :

I X o ¥ S I : ;

A gy | . :;;ﬂnegnﬁfajfa fma';‘g&amm&a%mxmwn B (HAREm

= A FTAL ik Ab A A )y HIEEEIAT . 3

4 R 2. 1B g " ) SIS LR

= T R s e 18 ;é:m 5 R pe2r 1. 265F Ak, IR

Lyt % Ee U B RSIRGTTES271. 265 /7K, B)F A A - HESLEN

| FAEEGE 350191 005003 GRO0DAS F0O010004 m;sw‘ﬁs e arr ik, MM

? W 5

A4 B BEREBE271. 26F 2K, 5IEARRRR AR A

"

m‘w‘ﬁ SRR 1377, 645 72K, 3R MR S HERIES
GAR WRRNTBIE01. 19F I K, 6RANTMAR ML,

AR ey sn i s 7 IR/ 3BT

BAER  iestisem

A& T : #;
= TS arg T BERATIRG0T. SUEIK, AT AR
@M mER20086. 46w/ REMERE6TL A1 | 3, KU (2019) BB B AR BN SH0034550 5 4.

(L RLETS

- e

2049%F04 H13H 1k

SFRERER






附件6 监测报告

[image: image36.jpg]MA

171320340047

R AU U SR PR A F]

A S

INSPECTION REPORT

(R&EHS: 7K20042317)

bt RGN EL X LR 6 % 5 % YFi]AZE: 4000-978-933  0591-86390107 f&31: 0591-86391891
ks http:/www.zkjc168.com E-mail: 2816771619 qq. com #R%i: 350008



[image: image37.jpg]WA YU AR A ] F1m o3 m
ettt o NS h e rrsisasininss,

D) ]
LARERSE “BEPIRMBEAARATMMEHERE” . “WHEE" &
“CMA FRIE” TR
2. FMETHE . Bk MAENZEFTIH: iR REERRSUE TR
3. REWFA fVF, MAEHHRETLH, ik REFMERA “Bl%H
B” Ut5%;
4. FIRE R R OO B R 3R HIE R, BTN R
PO Frif Zbhe fhE 20
5. ZAETT MO TR IR AR R (5 SR e B M . FUSEME . MERRTESRT. AA ]
S B B A A AT 9 B BAR AR SR AR 55 ARHE T 1R U5 B oA RTR, BRI

RS SRR (MEE GRS, 422 A AR d k51 R 1 54T

6. ZATHAON TAT ISR . 5 7= A i BB B i 2k e — V)i
JESR A AL RIEAE M GERNER TUE: TR AR 5 R &AL
R B AT, BLo. hEREHIT AMRERN, BIBRARE. 17
B E T HIE;

7. KGN A PRAIEAS I WL A, R ZR B 8L AR b A 28 AT TR L
5

8. AL MR E AR, MTWERE 2 HE+IHNRE, @
LIS RINGI il 2P 8

Hubb: RBATMITELXKERR 64 5t Wil 4000-978-933  0591-86390107 {&£3L: 0591-86391891
[RhE: http://www.zkje168.com E-mail: 2816771619@qq.com ER4R: 350008

T AR R S T T T T AR R R AR S RIS LTS errsrrEsrL IR



[image: image38.jpg]ﬁiﬁ*“’)ll‘“«ﬂ#?ﬁﬁﬂﬂ"?

PITLIERI LIS LI LIRS

EA

171320340047
WEHS: 7K20042317

SR YLNG

‘o
AR AR Juuﬁua/\j

B4
T
ik T B A PR 18 5 (4 SHE—R)
RN | A AR RERAR
SRR | AR T B AT RS IR 18 5 (4 SRE )
TWiH AR | MR
RUTRE | MRS RIS
Kl B30 | 2020. 4. 26

1. 75 R R

#*1 R 7 v B H PR
TE A | RmE RdltrdE 53 /RERS (FHES) o HH PR
W IREG SERET R AL AR GB 3096-2008 /
2. MWER
F*x2 g AT 45 S
o] il e Leq{dB(A)}
i 7] HiE T S E e i
Al LTSS Im 54.9 50. 5
A28 FEOUT 4 Im 56. 2 51.7
2 | momme
: A3z B 54 1m 58. 4 52.9
Adg KM 54 Im 56.0 48. 6
#HiE S REE LA 1.

bt RBARM LXK ERE 65 51,

Fhk: http:/wwy

v.zkjc168.com

E-mail: 2816771619@qq.com

PFITEAZR: 4000-978-933  0591-86390107

f&51: 0591-86391891
ER%: 350008

ANNA,



[image: image39.jpg]YU T ARAT IR 2 5] FIW HK3M

D T

4, B AR R E LA 1

TE: AR A AL

B L o B I e PR ] W 7 R s
5. BHRAE )T HE 2~E 5

B2 ALRES B3 Auigzs Bl 4 A3ziRgs 5 Adzigs
sy 1 S A

-~

N R ;-;,"\ w20

Hubb: FAEERA N LK E R 65 5t #iHLR: 4000-978-933  0591-86390107 {&3€: 0591-86391891
ks http://www.zkje168.com E-mail: 2816771619@qq.com ff4i: 350008




关于环评文件未涉及国家机密、商业机密等内容的说明

福州市闽侯生态环境局：
 我司   闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目   环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业机密等内容。我司同意对   闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目   环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。
                         单位盖章：

                                 年  月  日

关于公开建项目环评文件等信息情况的说明

福州市闽侯生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）等相关规定，于2020年6月8日通过福建环保网（https://www.fjhb.org/portal.php?mod=view&aid=36377）公开我单位闽侯县永诚塑料制品、泡沫制品、包装制品及纸箱的生产销售项目环评文件等信息（具体见下图）。
                                      公司盖章

                                      2020年 6月 8 日

[image: image40.jpg]ERAREAT
FUEET  FRESAT RMMRAT EENF

BESKEENGE, WG, SRR RENEHERE RSN

MEBAT ...

IRRFHRE R ) R, FBRENREES] RIE it \REMEIFERI0
B A CFEEMENANSSETEY » NEALATRESKEBHHG #

& &G EREREE T LAEMNRY, WSET TSR -
— BRMAHR
AR BESAHEHHR AN . AR RN ESHERS
BAfREAHDENRERLE
b4
HTIE & 8 H R
S

1SS (SHE-E)
3.62'E » 11973951.89"

: BREAETR, BRERIG -
FEASOTRBAR -
F100F57% HRBEI6HT, &F
EFBINA, BFE -
TARE: 300K, ZHER SHESAN e
= BREAIRRH A
s BREARRENSERAD

H100F7THI16%





本项目





    化粪池





�





综合楼





5#厂房





本项目





3#厂房





2#厂房





1#厂房





其他工业厂房





陈 店 湖





项目位置





北









_1234567891.vsd
�

新鲜水369


生活用水


360


消耗72


化粪池


288


市政管网


闽侯县城区污水处理厂


288


288


设备冷却水


消耗9


9


设备冷却水槽


141


141循环使用



_1234567892

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

制气泡膜


N


裁剪


收卷


包装


入库


N


原材料


有机废气：G； 噪声：N


G


G、N


制袋



