
福建省建设项目环境影响

报  告  表

（适用于工业型建设项目） 

	项  目  名  称
	商品混凝土扩建项目

	 建设单位（盖章）
	福州泰宇混凝土有限公司

	[image: image65.png]Nr v
TR




法  人  代  表
	黄伟业

	（盖章或签字）
	

	联    系    人
	黄伟业

	联  系  电  话
	

	邮  政  编  码
	350100


	环保部门填写
	收到报告表日期
	

	
	编   号
	


福  建  省  环  境  保  护  厅  制
填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  委托书

附件2  建设单位营业执照

附件3  备案表

附件4  法人代表身份证复印件

附件5  土地证

附件6  原有环评批复

附件7  检测报告
3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

（3）生态环境影响专项评价

（4）噪声环境影响专项评价

（5）固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况

	项目名称
	商品混凝土扩建项目

	建设单位
	福州泰宇混凝土有限公司

	建设地点
	福州市闽侯县上街镇蔗洲村

（经度119°11′32.30″，纬度26°1′42.60″）

	建设依据
	闽工信备[2020]A080083号
	主管部门
	闽侯县工业和信息化局

	建设性质
	扩建
	行业代码
	C3021水泥制品制造

	工程规模
	项目占地面积18716m2，本次扩建年生产商品混凝土20万m3
	总 规 模
	项目占地面积18716m2，年生产商品混凝土80万m3

	总 投 资
	2000万元（其中扩建项目投资500万元）
	环保投资
	100万元（其中扩建项目环保投资50万元）

	主要产品及原辅材料消耗

	主要

产品名称
	主要产品产量（规模）
	主要原辅

材料名称
	主要原辅材料现状用量
	主要原辅材料新增用量
	主要原辅材料预计总用量

	混凝土
	80万m3/a（本次扩建新增20万m3/a）
	水泥
	20万t/a
	6万t/a
	26万t/a

	
	
	碎石
	42万m3/a
	15万m3/a
	57万m3/a

	
	
	河砂
	18万m3/a
	10万m3/a
	28m3/a

	
	
	外加剂
	2800t/a
	1400t/a
	4200t/a

	
	
	粉煤灰
	3.6万m3/a
	0.8万m3/a
	4.2t/a

	主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗

	名 称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水（t/a）
	142428
	160
	142588

	电（kwh/a）
	200万
	50万
	250万


二、项目由来

（1）原有项目概况及相关环评手续
福州泰宇混凝土有限公司选址于福州市闽侯县上街镇蔗洲村，主要从事商品混凝土生产及销售。建设单位自有工业土地，原有项目总占地面积18716m2，设计生产规模为年产商品混凝土60万立方米/年。原有项目于2007年04月取得闽侯县环境保护局批复，批文见附件。原有项目于2009年12月经闽侯县环境保护监测站监测并通过竣工环境保护验收（候环验2019第057号）。

（2）本项目的由来

因企业发展需要，福州泰宇混凝土有限公司需新增1条商品混凝土生产线。项目于2020年5月21日取得备案，根据闽工信备[2020]A080083号，本项目名称为“商品混凝土扩建项目”，项目位于原有项目的用地范围内扩建，不新增用地。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的有关规定，该项目属“十九、非金属矿物制品业：50砼结构构件制造、商品混凝土加工”类，须实行环境影响报告表审批管理（见表2-1）。因此，建设单位于2020年05月委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表2-1  建设项目环境保护分类管理目录 （摘录）

	         环评类别

项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	十九、非金属矿物制品业

	50
	砼结构构件制造、商

品混凝土加工
	/
	全部
	/


三、环境概述

3.1自然环境现状

3.1.1地理位置及周边环境
（1）地理位置
闽侯县位于福建省东部，属省会城市福州市辖县，呈月牙形拱卫福州市区，素有“八闽首邑”之称。土地面积2136平方公里。辖1个街道、8个镇、6个乡、317个行政村、总人口75万人。上街镇位于福州市西部，距离福州市中心台江区、鼓楼区九公里,与福州市仓山区金山街道隔宽阔的乌龙江相望，背靠旗山山脉，东临闽江，上街镇属亚热带季风气候，年均气温21℃，地貌为冲击平原，地势平坦，水系发达，有着江南水乡特有的韵味。全镇土地面积为157平方公里，其中山地面积为97平方公里，平原面积为60平方公里。项目地理位置图见附图1。

项目周边情况

本项目北侧为宏飞搅拌站，南侧为福建闽宏建材有限公司，西侧为林地，东侧为G70福银高速。距离项目最近的敏感目标为东侧220m的福建工程学院。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状图片见附图4。
3.1.2气象特征

闽侯县属亚热带海洋性季风气候，暖热湿润，雨量充沛，四季如春。年平均气温19.6℃，极端最高气温38.7℃。降水在年内可分为四个时期：3～4月的春雨期，5～6月的梅雨期， 7～9月的台风雨期及10月至翌年2月的少雨期。 梅雨是造成闽江流域大范围降雨的天气因素，这期间雨量可占全年雨量36～40%，4～9月为汛期，降水量可占全年的70～77%，该区域年平均降水量为1673.9毫米，全县平均雨日约150天。
全年最多风向为东南风(ES)，为37.5%。其次为西北风(NW)小风频率高，年均小风频率为 14.4%。多年平均风速2.8m/s。每年 1～8月东南风向频率最高，9～12月西北风向频率最高。常年冬春两季贴地逆温层厚度大于夏、秋两季。每年夏秋常有台风袭击，最大风力12级，风速达31.7米/秒。年平均气压1005毫帕，相对湿度年平均77%，绝对湿度年平均19%，全市受季风影响明显。据福州气象台资料统计，多年平均气温19.3℃，一月平均气温10℃，最热的七月平均气温28.7℃，历年极端最高气温39.9℃，极端最低气温-1.7℃。
3.1.3水文状况

本项目所在区域的主要地表水域为乌龙江（闽江南港）及高岐河。项目所在区域主要水系为闽江第一溪。闽江是中国福建省最大河流。发源于福建、江西交界的建宁县均口乡。建溪、富屯溪、沙溪三大主要支流在南平市附近汇合后称闽江。穿过沿海山脉至福州市南台岛分南北两支，至罗星塔复合为一，折向东北流出琅歧岛注入东海。以沙溪为正源，全长577公里，流域面积60,092平方公里，约占福建全省面积的一半。
闽江流域降水丰沛，水量与黄河流域的水量相近，居全国第七位。流域年径流总量达623.70亿立方米，径流年际变化比较稳定，为重要水运通道。闽江源短流急，平均约三年就要发生一次超2万立方米每秒的较大洪水。中、上游滩多水急，水力资源丰富，理论蕴藏量641.8万千瓦，占全省河流水力资源理论蕴藏量的60%。可开发水力装机容量约468万千瓦。目前闽江流域已建成大中型水电站23个，装机容量达316万千瓦。其中水口电站装机容量140万千瓦，为是华东地区最大的常规电站。
乌龙江是闽江福州段南港道，闽江在淮安处分流南、北港，南、北港流量分配比约为3:7；洪水期南、北港流量分流比约7:3。由于闽江下游为感潮河段，从罗星塔上溯的进潮量约为1108—2108m3，而南、北港进潮量分流比约为7:3。因而闽江南港洪水季节和进潮量净化水量均较大。据竹岐水文站多年统计资料，闽江多年平均迳流量为.527×1010m3，最小年迳流量也有2.68×1010m3，可见闽江水资源相当丰富。

3.1.4地形地貌

闽侯县境内地貌类型多样，地形变化复杂。由于火山运动地壳形成隆起和沉降，造成境内地貌切割强烈，异峰突起，陆相山间、盆地、河流、湖泊沉积产物。山地高低悬殊，断层地貌普遍而显著。断块山山势巍峨，壑谷幽深。地势从北部、西南部向东南倾斜。南部隶属福州盆地，沿闽江南岸均为冲积、海积平原，盆地边缘的山地夹闽江由丘陵低山到中山，作明显层状分布，在高山深谷之间，普遍 形成 V 形河谷，沟壑纵横交错，大小盆谷点缀其间。闽侯县地貌有五种类型，分 为中山、低山、高丘、低丘和台地平原。

闽侯境内地层发育不全，属于新华夏系第二复式隆起带东部边缘，是燕山早期和晚期侵入活动的产物。尤其燕山晚期活动规模较大，岩石类型也较为复杂，从基性、中基性到中酸性、酸性岩类均有出现，以中酸性岩类为主。脉岩亦较发育，燕山早期3次侵入岩在境内均有出露，燕山晚期4次侵入活动在境内表现较为强烈，分布亦较广。中生界诛罗系，自上而下分成长林组，南园组、小溪组和 下白垩统石帽山群火山岩系，还有新生界第四系更新统和全新统地层出露。

3.1.5土壤、植被

本区的主要土壤类型为砖红壤性土壤、红壤和水稻土等。砖红壤性土壤和红壤主要分布在西部的丘陵和山地。水稻土主要分布在滨江平原。本区植被属南亚热带海洋性季风雨林区。目前原生植被已不复存在，目前存 在的植被主要是天然次生植被和田中的人工植被。

天然植被主要分布在低丘和小山包上、田间道旁、河道池塘边，小山丘上的植被主要有以马尾松、木麻黄、相思树等构成的植物群落；田间道旁、河道池塘边的野生次生植被主要以草本为主，主要种群有类芦、改矛、小蓬草、铺地黍、狗尾草、胜红葡，其次还有白藤、龙葵鬼针草、千斤拔等；在溪源江两岸，多处 还分布有毛竹丛、龙眼树丛等植被。

人工植被包括耕地和果园地中种植的农作物和果树等，耕地中植被有水稻、甘蔗、茉莉花、蔬菜（主要有白菜、空心菜、苦瓜等）、草莓及花卉（白玉兰、水竹等）、人工草（马尼拉草）等；果园地种植的果树有橄榄、龙眼、荔枝、柑 橘、枇杷等，另外还有零星种植的芭蕉、番石榴、毛竹、松树等植物。
3.2当地概况及规划

3.2.1社会经济概况

闽侯县隶属福建福州市，全县总人口61 万人，现辖9 镇甘蔗镇、白沙镇、南屿镇、尚干镇、祥谦镇、青口镇、南通镇、上街镇、荆溪镇，6 乡竹岐乡、鸿尾乡、洋里乡、大湖乡、廷坪乡、小箬乡，313 个行政村（居）。

2017年1月至11月，工业总产值939.23亿元，增长12.6%，增幅环比上月提高了0.2个百分点，当月完成了101.56亿元，比上月增加了7.24亿元。一般公共预算总收入105.3亿元，增长12.3%，其中一般公共预算收入66.4亿元，增长11.4%。固定资产投资484.84亿元，增长15.6%，其中工业固投104.66亿元，增长24.9%，增幅环比上月提高0.7个百分点。社会消费品零售总额250.46亿元，增长16.4%，其中限上社零完成166.52亿元，增长22.4%，增幅环比上月提高了0.6个百分点。实际利用外资9880万美元，增长58.1%。出口93.63亿元，增长11.4%。

全社会固定资产投资87.72亿元，增长1.3%。社会消费品零售总额48.73亿元，增长16.6%。内资到资33.53亿元，增长12.3%。实际利用外资2474万美元，比增1.0%。合同外资4208万美元，增长22.0%。进口4.41亿元，下降17.5%。出口18.58 亿元，增长1.1%。

3.2.2上街镇社会经济概况

目前，上街镇充分发挥近郊优势，大力开展招商引资，基本形成了以商贸、房地产为龙头，高科技、无污染为辅翼，商业和工业互相促进的新的经济格局，拥有电子、化工、食品、鞋帽、茶叶、家具、工艺美术等12类。具有地方特色的产业群体：木雕、根雕、角梳、脱胎漆器，在整合中能够不断壮大。上街镇各类专业市场不断培育壮大，利用大学新区辐射功能，规划、建设商贸街、商业街，带动周边土地升值，以闽都大庄园为龙头的房地产业呈现建销两旺态势。

3.2.3 区域基础设施概况

3.2.3.1 区域交通
上街镇交通十分便捷，京福高速公路、橘园洲大桥、大学新区校际路、乌龙江大道的建成以及浦上大桥，使上街镇的交通日趋便利。福州市轨道交通二号线（一期）在上街镇设有6站点，从北向南依次为： 沙堤站、 上街站、金屿站、福州大学站、 董屿站、 厚庭站。

3.2.3.2大学城污水处理厂概况
根据福州市城市规划局《关于福州地区大学城区域污水专项规划》及批复，大学城污水处理厂按近期（2005年）建设规模2万t/d，中期（2010年）建设规模5万t/d，远期（2020年）建设规模20万t/d，目前大学城污水处理厂已完成一、二期建设，规模达到5万t/d，并且通过环保验收［闽环站验字（2006）第008号］，污水排放口设在高岐河，排放水质均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准。

大学城污水处理厂厂外网可分为已建成管网、拟建管网（2020年完成）。现已建成污水管网为乌龙江大道污水主干管：从乌龙江大道与闽江中路的交叉口处至污水厂进厂路口段，沿途共收纳西侧三个支干管系统和东侧五个支干管系统的污水。规划区污水收集主要以乌龙江大道污水干管（D1200）为主轴，两侧污水呈放射状汇入；规划污水管网最埋深按2.5m控制；最大开挖埋深不大于6.0m。各地块污水经预处理后，排入市政污水管，规划区污水管网建设随园区道路建设同步实施，园区污水管网建设年限与园区建设年限同步，为2009-2020年。

3.3评价标准

3.3.1 质量标准

（1）水环境质量标准

根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》 （闽政文[2006]133 号），高岐河主要功能为渔业用水、工业用水、农业用水，执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类标准，具体见表3.3-1。

表3.3-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH、水温除外）

	项目
	标准限值（mg/L）
	来源

	pH
	6~9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准

	DO
	3.0
	

	COD
	30
	

	BOD5
	6
	

	NH3-N
	1.5
	


（2）大气环境质量标准

该项目所在地环境空气质量功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标详见表3.3-2。

表3.3-2  大气环境空气质量标准
	序号
	污染物名称
	取值时间
	二级标准 (μg/m3)

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60

	
	
	24小时平均
	150

	
	
	1小时平均
	500

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40

	
	
	24小时平均
	80

	
	
	1小时平均
	200

	3
	粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10）
	年平均
	70

	
	
	24小时平均
	150

	4
	总悬浮颗粒（TSP）
	年平均
	200

	
	
	24小时平均
	300


（3）声环境质量标准
根据《福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30 号），本项目所处区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，具体指标详见表3.3-3。

表3.3-3  声环境质量标准

	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	2
	以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的的区域。
	60
	50


3.3.2污染物排放标准
项目在原有用地基础上进场扩建，项目已建设完成，无施工期污染。

3.3.2.1运营期

废水排放

本项目用水主要有喷淋用水、道路洒水、车辆设备清洗用水及职工的生活用水。喷淋及道路洒水等均蒸发无废水产生；车辆设备清洗废水除损耗外，经厂区内设置的沉淀池沉淀后用于拌合工段，循环使用不外排；本次扩建不新设生活办公区，职工产生的生活污水经厂区内设置的化粪池、二级生化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005)中工艺与产品用水标准后，回用于混凝土搅拌工序。

表3.3-4《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005) 
	指标
	三级标准值
	标准来源

	pH
	6.5～8.5
	工艺与产品用水

	COD
	60
	

	BOD5
	10
	

	氨氮(以N计)
	10
	


（2）废气排放执行标准

粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关标准，具体标准见表3.3-5、表3.3-6。

表3.3-5  《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（摘录）
	生产过程
	生产设备
	颗粒物

	
	
	排放浓度mg／m3
	单位产品排放量kg／t

	水泥制品生产
	水泥仓及其它通风生产设备
	20
	－


表3.3-6  《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
	作业场所
	颗粒物无组织排放监控点
	浓度限值（mg/m3）

	水泥制造（含粉磨站）、水泥制品厂、散装水泥中转站
	厂界外20m处
	0.5(扣除参考值)

	注：浓度限值为监控点处的总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值。参考值含义为：在厂界外20m处（无明显厂界，以车间外20m处）上风向与下风向同时布点采样，将上风向的监测数据作为参考值。


（3）噪声排放执行标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，详见表3.3-7。

表3.3-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008  摘录

	             时段
类别
	环境噪声限值

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（4）固体废物

一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染

控制标准》（GB18599-2001）和关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告(公告2013年 第36号)中的相关规定。

3.4环境质量现状

3.4.1水环境质量现状
水环境质量方面，2018年，闽江、敖江、龙江三条主要河流功能区达标率为100％，Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为90%，Ⅰ类～Ⅱ类水质比例为50%；72个省控小流域考核断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例77.8%，无劣Ⅴ类水质；省控内河水质功能区达标率57.1%。
由此可见，项目所在区域闽江水环境质量总体良好。
3.4.2大气环境质量现状

根据《闽侯县2019年12月空气质量月报》，公示截图见图3-2，公示网址为：http://www.minhou.gov.cn/xjwz/zwgk/hjxx/kqzlzsaqi/202001/t20200108_3168600.htm。据县环境监测站公益性常规监测数据统计，闽侯县12月份环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准，SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级水平，12月份县城首要污染物为PM10、PM2.5。
[image: image2.png]SR 15 A BT
£ o oo

45 a1 = BN R U,

WWWAMINHOUEGOVACN)

ST v ooomosfeon M @pc comoc >

FfEE: BE > BEAF > WERE > TSRBEHa

EEE2019F12AFSFEAR

EARTE: 2020-01-08 10:44 RE: @RS z2: TIT

0°

iR [P GE e




图3-2 项目所在闽侯政府网站环境质量现状截图
3.4.3声环境质量现状

经现场实地踏勘调查，项目所处区域噪声源主要为工业噪声。本评价由福建省格瑞恩检测科技有限公司于2020年05月28日在项目所在地共设4个监测点，使用经校准的全自动声级计(型号HS6288B噪声仪)进行噪声监测。噪声监测报告见附件7。

表3.4-1  噪声监测结果(Leq)                 单位：dB(A)

	检测点名称
	检测日期及时间
	检测结果Leq dB（A）

	项目北侧N1
	2020.05.28
	09:33~09:43
	58.2

	
	
	22:06~22:16
	46.3

	项目西侧N2
	
	09:50~10:00
	58.3

	
	
	22:25~22:35
	45.6

	项目南侧N3
	
	10:09~10:19
	57.9

	
	
	22:43~22:53
	46.1

	项目东侧N4
	
	10:27~10:37
	57.9

	
	
	23:00~23:10
	44.1


从表3.4-3可以看出，项目监测点位均可符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类功能区标准要求。
3.5主要环境问题

本项目产生的主要环境问题如下：

项目运营期产生的废水对周边水体环境造成的影响；

项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响；

项目运营期各设备运行时产生的噪声对周边声环境的影响；

项目运营期产生的固体废物对周边环境的影响。

3.6主要敏感目标和环境保护目标

3.6.1环境敏感目标

项目周边大多为混凝土搅拌站与工厂，周边水体为高岐河，项目环境敏感保护目标见表3.6-1。

表3.6-1  项目主要环境保护目标

	序号
	环境要素
	环境保护目标
	与项目相对位置
	规模、性质
	保护级别

	1
	大气环境
	福建工程学院
	SE，距离约220m
	学校，约5000人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求

	2
	声环境
	福建工程学院
	SE，距离约220m
	学校，约5000人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	3
	水环境
	高岐河
	NE，距离约300m
	地表水
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类标准


3.6.2环境保护目标

（1）保护高岐河水质不受本项目建设的影响，水质可达GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类标准。

（2）评价区域空气环境达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（3）评价区域声环境及敏感点目标声环境均达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。
四、原有项目工程回顾

4.1原有项目环评审批情况
原有工程项目基本情况及环评审批情况见表4.1-1。
表4.1-1  原有工程项目基本情况及原环评审批情况一览表
	建设项目名称
	商品混凝土项目

	建设单位名称
	福州泰宇混凝土有限公司

	建设地点
	福州市闽侯县上街镇蔗洲村

	原环评产品及规模
	年产商品混凝土60万立方米

	用地情况
	总占地面积18716m2

	环评报告表编制单位
	福建闽科环保技术开发有限公司

	环评报告表审批部门
	闽侯县环境保护局

	环评报告表批复时间
	2007年04月24日


4.2原有工程项目竣工环保验收情况

《商品混凝土项目环境影响报告表》于2007年04月24日通过闽侯县环境保护局的审批，并于2009年12月对该项目进行了竣工环保验收。

（1）原有工程项目实际建设主要经济技术指标

原有工程项目实际主要建设内容：主要由混凝土搅拌站、办公楼、停车场及辅助用房等组成。
表4.2-1 原有工程项目实际建设工程内容一览表
	类别
	序号
	项目名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	1
	办公楼
	管理人员办公
	

	
	2
	1#混凝土搅拌楼
	1368.4m2
	4个筒仓

	
	3
	2#混凝土搅拌楼
	1368.4m2
	4个筒仓

	公用工程
	1
	电力工程
	由所在区域供电所供电

	
	2
	供水工程
	市政自来水管网

	辅助工程
	1
	实验室
	产品检验

	
	2
	地磅
	用于车辆过磅

	环保工程
	1
	污水处理设施
	生产废水
	2个沉淀池，1个澄清池，沉淀后回用于生产

	
	
	
	生活污水处理设施
	化粪池、二级生化污水处理设施 

	
	2
	固废处理设施
	一般固废暂存间
	——

	
	
	
	危废暂存间
	——

	
	3
	废气处理设施
	输送及搅拌楼
	全密闭处理

	
	
	
	袋式除尘
	6台

	
	
	
	抑尘措施
	设置抑尘网与喷淋装置

	
	4
	产噪设备
	选用低噪声设备、隔声减震
	——

	运输工程
	1
	车辆
	30辆运输车辆
	——


（2）原有工程项目实际生产设备
表4.2-2  原有工程主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	搅拌楼
	HZS270
	2

	2
	罐车
	15m3
	30

	3
	装载机
	柳工
	1

	4
	料斗
	/
	8

	5
	水泥筒仓
	300T
	4

	6
	粉煤灰筒仓
	300T
	2

	7
	外加剂筒仓
	300T
	2

	8
	皮带上料系统
	32x1.2m
	2

	9
	电子地磅
	150T
	1

	10
	水泵
	/
	7

	11
	小货车
	/
	1

	12
	办公小车
	/
	1

	13
	实验室设备
	/
	1


（3）原有工程项目实际原辅材料用量

表4.2-3  原有工程主要原辅材料及其用量一览表

	序号
	主要原辅材料名称
	实际年用量

	1
	水泥
	20万t/a

	2
	碎石
	42万m3/a

	3
	河砂
	18万m3/a

	4
	外加剂
	2800t/a

	5
	粉煤灰
	3.6万m3/a


4.2.1原有工程项目实际生产工艺流程及产污环节
原有项目设计年产商品混凝土60万立方米，其主要生产工艺流程及产污环节详见图4.2-1。

[image: image3.png]aF

KR

futin g

—

&

Shmdil

Vi BBk G: S N

G

B [—| ShE
v
G





图4.2-1  商品混凝土生产工艺流程及产污环节示意图 

4.2.2原有工程项目环保工程及验收情况

4.2.2.1污水处理措施及验收情况

项目产生的废水主要有车辆设备冲洗废水及职工产生的生活污水。项目原料混合搅拌用水大部分被产品带走，小部分蒸发，没有废水外排；设备和车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于混凝土搅拌用水。项目生产加工过程没有生产废水外排，职工产生的生活污水经厂区内设置的化粪池与二级生化污水处理设施处理后外排。根据《福州泰宇混凝土有限公司竣工环境保护验收监测报告表》候环测（2009）第JY056号与《验收申请》，项目生活用水经处理后用于厂区绿化浇灌不外排。远期待接入市政管网后经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后纳入污水处理厂处理。扩建后，项目生活污水经处理后用于混凝土搅拌工序。
4.2.2.2废气处理措施及验收情况

废气处理措施

项目产生的废气主要来源于原料运输、堆放及搅拌过程产生的粉尘。

项目所采取的废气防治措施主要有：

①项目将8个料仓及搅拌楼进行全封闭建设，每个料仓自带滤芯，进料产生的粉尘经滤芯收集处理后由顶部的呼吸口排出；搅拌过程中产生的粉尘自然沉降于搅拌楼地面，由专人定期清扫当作原料回用，对周边大气环境影响较小；

②砂、石原料输送皮带为半封闭式设计，可避免物料在输送途中洒落，减小粉尘的排放量，对周边大气环境的影响较小；

③原材料运进场地时，运输车辆减速慢行，减少因交通导致的道路粉尘，项目堆场设置喷淋装置，抑制扬尘；

废气验收监测情况
《福州泰宇混凝土有限公司竣工环境保护验收监测报告表》候环测（2009）第JY056号，根据监测结果显示，项目厂界无组织粉尘上风向、下风向浓度差值最大为0.19mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3）（验收检测报告见附件）。因此项目废气排放对周边环境影响较小。

4.2.2.3噪声防治措施及验收情况

（1）噪声防治措施

项目产生的噪声主要来自于搅拌站、泵车等设备运行及车辆进出场时产生的噪声。为减小噪声对周边环境产生的影响，项目采取以下应对措施：

①合理布置噪声源，加强对设备的日常维护，使设备在良好的工作状态下运行；

②选择噪声低的设备型号用于生产；

③在输送带的滚轴等处添加润滑油，减少摩擦噪声的产生；

④运输车辆进出场时禁止鸣笛，减速慢行，减小其对周边居民的影响。

（2）噪声验收监测情况
《福州泰宇混凝土有限公司竣工环境保护验收监测报告表》候环测（2009）第JY056号，项目厂界昼间噪声值在58.0-66.2dB(A)之间，略超出环评及批复要求的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，项目周边无敏感目标，不会造成噪声扰民现象。项目生产过程中产生的噪声对周边环境造成的影响较小。
4.2.2.4固体废物处置措施及验收情况

项目产生的固体废物主要为沉淀池产生的沉渣、生活垃圾等。
项目滤芯收集的粉尘、沉淀池产生的沉渣经收集后暂存于一般固废暂存间，粉尘当做原料回用项目生产当中，沉渣外运用于填方和铺路；职工办公生活产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运；因此不会对外环境产生不良影响。
4.3原有工程项目存在问题

表4.3-1原有工程存在问题及整改措施一览表

	存在问题
	整改情况

	沉淀池设置不规范
	已对沉淀池进行整改

	围挡密闭程度不够，存在漏风
	已对围挡进行修补

	清洗废水收集不到位
	已通过设置沟渠进行收集

	地面硬化不足
	已重新硬化


五、扩建项目工程分析

5.1扩建工程概况

项目名称：商品混凝土扩建项目

建设单位：福州泰宇混凝土有限公司

建设地点：福州市闽侯县上街镇蔗洲村

总 投 资：2000万元（其中本次扩建投资500万元）

    环保投资：100万元（其中本次扩建投资50万元）
建设规模：项目占地面积18716m2，本次扩建年生产商品混凝土20万m3，本次扩建不新增用地

生产规模：新建一条生产线，扩建后年生产商品混凝土80万m3，本次扩建新增产量20万m3
职工人数：职工70人。本次扩建增加员工20人

工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。

5.1.1 扩建项目工程建设内容

扩建项目组成一览表见表5.1-1。
表5.1-1  扩建项目组成一览表

	类别
	序号
	项目名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	1
	办公楼
	管理人员办公
	

	
	2
	1#混凝土搅拌楼
	1368.4m2
	4个筒仓

	
	3
	2#混凝土搅拌楼
	1368.4m2
	4个筒仓

	
	4
	3#混凝土搅拌楼
	1368.4m2
	4个筒仓、本次扩建新增

	公用工程
	1
	电力工程
	由所在区域供电所供电

	
	2
	供水工程
	市政自来水管网

	辅助工程
	1
	实验室
	产品检验

	
	2
	地磅
	用于车辆过磅

	环保工程
	1
	污水处理设施
	生产废水
	2个沉淀池，1个澄清池，沉淀后回用于生产

	
	
	
	生活污水处理设施
	化粪池、二级生化污水处理设施 

	
	2
	固废处理设施
	一般固废暂存间
	——

	
	
	
	危废暂存间
	——

	
	3
	废气处理设施
	输送及搅拌楼
	全密闭处理

	
	
	
	袋式除尘
	9台（新增3台）

	
	
	
	抑尘措施
	设置抑尘网与喷淋装置

	
	4
	产噪设备
	选用低噪声设备、隔声减震
	——

	运输工程
	1
	车辆
	30辆运输车辆
	——


5.2扩建工程基本情况
5.2.1 扩建项目主要原辅材料及能源消耗定额

扩建工程主要原辅材料及能源消耗见下表5.2-1。

表5.2-1  扩建项目原辅材料用量及能源消耗一览表

	原辅材料名称
	年使用量

	水泥
	26万t/a

	碎石
	57万m3/a

	河砂
	28m3/a

	外加剂
	4200t/a

	粉煤灰
	4.2t/a


5.2.2 扩建项目主要生产设备

扩建工程主要生产设备见表5.2-2。
表5.2-2  扩建工程主要生产设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	扩建前数量
	扩建后数量

	1
	搅拌楼
	HZS270
	2
	3

	2
	罐车
	12m3
	30
	30

	3
	装载机
	柳工
	1
	2

	4
	料斗
	/
	8
	12

	5
	水泥筒仓
	300T
	4
	6

	6
	粉煤灰筒仓
	300T
	2
	3

	7
	外加剂筒仓
	300T
	2
	3

	8
	皮带上料系统
	32x1.2m
	2
	3

	9
	电子地磅
	150T
	1
	1

	10
	水泵
	/
	7
	8

	11
	小货车
	/
	1
	2

	12
	办公小车
	/
	1
	2

	13
	实验室设备
	/
	1
	2


5.2.3 扩建项目生产工艺流程及产污节点

扩建项目年生产商品混凝土20万m3，扩建后全厂年生产混凝土80万m3，项目工艺流程及产污环节见图5.2-1。

[image: image4.png]YERR

st By s s B
A Y Iy
b a0 "
e -|itﬁu le i ‘ R |.UM B
ey Mewkies g AR D
| !
! aa | [ ana | xn [ renn
wmEH B
Aitd AR
Er a1 .
FHAH BRI e KE| ()
EAEM |
srys| | Y v ]
# s 3 ik 3 e 3 s 3 ik 3




 
注：N—噪声；G—废气；S：固体废物

图5.2-1  商品加工工艺流程及产污环节

工艺流程说明：

石料、砂等原料称量后通过输送带送到主搅拌楼，水泥、粉煤灰由散装水泥车运进站，通过密闭管道卸入散装水泥罐中；水和外加剂分别在站外设储存槽，用泵输送入搅拌楼。以上物料分别在仓下部安装电子秤，通过微机控制，几种物料按设定的配比量同时落入搅拌楼内，搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车，送至施工工地。

5.3污染源强分析

5.3.1施工期污染源分析

项目在原有用地基础上进场扩建，施工期影响较小，本评价主要针对运营期。

5.3.2运营期污染源分析

5.3.2.1运营期废水

本项目产生的废水主要是员工的生活污水、生产废水。本项目的生产废水包括混凝土搅拌设备、混凝土运输车辆的清洗水、作业区地面冲洗水以及实验室废水。
（1）混凝土搅拌设备清洗水

搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每二天冲洗水一次，每次冲洗水10.0t计，搅拌楼冲洗水产生量为5t/d，主要污染因子为SS。废水夹带残留混凝土排出。混凝土残留量约30~70kg/台；取平均值为50kg/台，则项目冲洗混凝土残余量为200kg/d；SS产生浓度参照资料为3000mg/L。搅拌楼清洗水合计产生量1500t/a，残留混凝土60t/a，SS 产生量4.5t/a。

（2）混凝土运输车辆清洗水

本项目混凝土销售量平均为2000m3/d， 单车一次运输量为15m3，约需运输134 辆次，每次均需冲洗。据调查实际冲洗水量0.4t/辆·次，全天合计53.6t/d。每辆次混凝土残留量约15~30kg，取20kg /辆次，产生量2.68t/d，SS产生浓度为3000mg/ L。本项目已设置汽车清洗台，运输车清洗废水经搅拌楼及车辆冲洗区域周边的排水沟会流入沉淀池，沉淀后重复回用，不外排。混凝土运输车辆清洗废水合计产生量16080t/a，残留混凝土804t/a，SS 产生量48.24t/a。
（3）混凝土作业区地面冲洗水

运输道路冲洗水基本不形成排放。搅拌工作区面积约2000m2，冲洗水量按1.0t/100m2·d 计，发生量为20.0t/d，排放系数按0.8计，排放量16t/d（4800t/a），冲洗水，SS浓度约3000mg/L，则SS产生量14.4t/a。

（4）实验室废水

实验室主要是测定混凝土各物质含量，均用物理方法，不加入化学药品，废水只含有少量水泥和砂石，不含有毒、有害物质，产生量约为0.5m3/d，损失率按20%计， 约0.1m3，剩余0.4m3/d 经沉淀池沉淀后进入清水池，回用于搅拌机物料混合，进入产品，不外排。
（5）生活污水

本次扩建新增工作人员20人，新增生活污水用水量为158.4t/a，新增生活污水量为126.72t/a。
（6）初期雨水

①初期雨水根据《福建省城市及部分县城暴雨强度计算公式》，闽侯县暴雨强度计算公式为：[image: image5.jpg]_39733981+0494LgTe)
N (t+12.17)°*




式中：q：暴雨强度，L/s·公顷；
Te：降雨的重现期，取1年；
t：降雨历时，取5分钟。

由上式计算出，项目区域暴雨强度为360.514升/秒·公顷
根据《室外排水工程规范》(中国建筑工业出版社)，雨水流量计算公式如下：
Q= q×Ψ×F
式中：Q：雨水流量，L/s；
q：暴雨强度，L/s·公顷；
Ψ：径流系数，各种屋面、混凝土和沥青路面取0.9；
F：汇水面积，公顷。
本项目地表径流废水分两个部分计算：

本项目生产区域面积为5000m2，该部分初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产。雨水一次最大量一般核算暴雨初期5分钟所产生的雨水，则雨水一次最大产生量为160m3。项目雨水按一个月收集一次计，则项目地表径流废水排放量为1920m3/a，即6.40m3/d。

[image: image1.png]


[image: image61.emf][image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.jpg]














图5.3-1 项目水平衡图

（7）沉淀池设置

根据水量分析，本项目混凝土搅拌设备清洗水、混凝土运输车辆清洗水，实验室废水需沉淀，项目生产区域设置沉淀池容积应大于75m3，可容纳本项目生产废水沉淀需要。

5.3.2.2运营期废气
本项目营运期大气污染物主要为粉尘、汽车尾气。

（1）粉料仓筒顶呼吸孔粉尘

散装水泥、粉煤灰、矿粉用专门密封运输车运进搅拌站，通过密封管道用负压输送到筒仓。本工程扩建后年产商品混凝土80万m3，水泥、粉煤灰年用量约30.2万t。 散装水泥、粉煤灰是采用专门密封运输车运进搅拌站，通过密封管道用高压风力输送到筒仓。筒仓安装HMC-64B脉冲袋式除尘器，其工作原理为：含尘气体由风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于滤袋的多种效应作用，被阻滞在滤袋外壁。净化后的气体通过滤袋从上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，滤袋表面吸附的粉尘增多，滤袋的透气性减弱，使除尘阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷射到对应的骨架（一次风），并在高速气流通过骨架时诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤袋，造成滤袋瞬间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，滤袋又急剧收缩，这样使积附在滤袋外壁上的粉尘被清除。 由于清灰是依次分别向几组滤袋进行， 并不断切换所需要处理的含尘空气， 所以在清灰过程中， 除尘器的处理能力保持不变。根据设备生产企业提供的产品资料，筒仓处理风量为2100-3200m3/h，根据类比粉料筒仓粉尘产生浓度为1500mg/m3，则单个筒仓粉尘产生量为3.15-4.8kg/h。除尘器除尘效率可达到99.9%，故每个筒仓粉尘排放量为0.0048kg/h（取最大值），排放浓度为 1.5mg/m³。项目共有9个粉料筒仓，具体粉尘排放量如下表：
表 5.3-2 筒库粉尘发生量

	风量(m3/h)
	产生浓度(mg/m3)
	单个筒仓产生量(t/a)
	排放浓度(mg/m3)
	单个粉料仓筒排放速率(kg/h)
	粉尘排放量
	排气筒编号

	
	
	
	
	
	单个粉料 仓筒(t/a)
	9个粉料仓筒(t/a)
	

	3200
	1500
	34.56
	1.5
	0.0048
	0.035
	0.315
	1#~9#


（2）搅拌楼产生的粉尘

水泥和粉煤灰计量后通过管道向搅拌机落料时，会产生较大的粉尘，由于搅拌楼入口配套有除尘器，且搅拌机置于全封闭的机楼内，仅考虑机楼少数窗户产生的粉尘。根据《浅议混凝土搅拌站环境影响评价》（杨剑梅，中治赛迪公司环保事业部，重庆 2010 年第3期）给出的参考搅拌楼逸尘系数为运输量的0.00005%。 因此，本项目水泥运输量260000t/a，粉煤灰运输量42000t/a，则搅拌楼产生的逸尘约 0.151 t/a。

（3）骨料粉尘

项目建成后所需要的水泥、粉煤灰是经过密闭车辆运输到厂内，通过压力打入粉料筒仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的水泥、粉煤灰冒出形成粉尘， 如不采取控制措施，每年形成的粉尘也会达到2.0-5.0t不等的量，本环评报告选取最大值5t/a。

（4）运输粉尘

项目在运营过程中，车辆运输行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算：


[image: image6.wmf]75

.

0

35

.

0

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

P

W

V

Q

´

´

´

=


式中：Q ——汽车行驶产生的扬尘，kg/km.辆；

      V ——汽车行驶速度，km/h；

W ——汽车载重量，吨；

P ——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目加工后的商品混凝土经厂区内简易道路连接至公路，运输距离约为200m，全年运输混凝土60万立方，项目共设30辆运输车辆，每辆车载重15t，本项目日发空车、重载各120辆次，空车重约10t，重车重约25t，取速度为20km/h行驶，在不同清洁度情况下的粉尘量见表5.3-3。

表5.3-3  不同清洁度情况下的扬尘量

	扬尘
路况
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	0.6（kg/m2）

	空车（kg/km.辆）
	0.168
	0.283
	0.384
	0.476
	0.563
	0.645

	重车（kg/km.辆）
	0.232
	0.390
	0.529
	0.656
	0.776
	0.890


项目不洒水时地面清洁度以0.4kg/m2计，则项目汽车的起尘量约为2.71t/a，项目对厂区内车辆行驶的路面进行洒水抑尘，每天洒水3~5次，可使扬尘减少50%左右，则项目汽车运输扬尘的排放量约为1.36t/a。

表5.3-4  项目粉尘产排情况一览表 单位t/a

	序号
	粉尘产生源
	产生量
	粉尘排放量

	
	
	
	有组织排放
	无组织排放

	1
	水泥筒库呼吸粉尘
	414.72
	0.315
	少量

	2
	搅拌站搅拌产生粉尘
	0.151
	/
	0.151

	3
	骨料放空粉尘
	5
	/
	5

	4
	汽车动力起尘量
	1.36
	/
	1.36

	5
	合计
	421.221
	0.315
	6.511


（5）汽车尾气

根据该项目投产后生产规模和产量， 混凝土运输车每天运输约120辆（次）， 在进出搅拌站时启动和行驶阶段会产生汽车尾气，由于已全面禁止使用含铅汽油，汽车废气中主要污染因子为CO、NOX、烃类、SO2等。参照《环境保护使用数据手册》， 主要汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。

表5.3-5 机动车消耗单位燃料污染物排放系数（g/l）

	污染物
	CO
	THC
	NOX
	SO2

	排放量
	191
	24.1
	22.3
	0.291


每辆汽车进出厂区产生的废气污染物的量可由下式计算：

G =fmt

式中：G---污染物排放量，g；

f ---大气污染物排放系数（g/L）见表5.7-5；

t---汽车出入厂区与在厂区内的运行时间，约为180s；

m---汽车进出停车场平均耗油速率，0.05L/min。

由上式可估算，每辆汽车进出厂区产生的废气污染物CO、THC、NOX和SO2的量依次为28.65g、3.615g、3.345g和0.044g。本项目所有车辆每天出入厂区合120次。 经类比计算， 则估算项目尾气污染物排放量为CO1.71t/a， THC 0.22t/a，NOX 0.20 t/a，SO2排放量为0.0031t/a。

（6）堆场扬尘

本项目堆场设置在厂区南侧，采用钢结构式半封闭厂房，属室内堆放，与室外堆放的无组织排放有一定区别，目前，室内堆场扬尘国家尚无推荐模式。通过加装喷淋装置后，堆场无组织排放量较小。

5.3.2.3运营期噪声
项目运营期产生的主要噪声为设备运行时产生的噪声，其设备声级大多在75~90之间，具体数据见表5.3-6，建设单位通过采取距离衰减等措施减少设备噪声对周边环境的影响。

表5.3-6  项目主要设备噪声级

	序号
	设备名称
	数量
	噪声级（dB）
	治理措施

	1
	搅拌楼
	3台
	75~85
	距离衰减

	2
	装载机
	2台
	80~90
	距离衰减

	3
	水泵
	7台
	80~90
	距离衰减

	4
	皮带上料系统
	3台
	80~90
	距离衰减


5.3.2.3运营期固体废物
本项目的固体废物主要来源有废弃的砂石料、废弃的混凝土，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。

生产废料主要有不合用的砂石料及剩余的少量混凝土。其产生量直接取决于生产管理。通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格砂石料入厂；通过改善生产经营信息流的传输效率，可使剩余混凝土发生量减少。剩余混凝土浇铸预制板或其它预制物件出售。消除废弃的不合格原料，实践证明省内许多混凝土搅拌楼基本无生产废料产生。废水产生的沉淀物：由搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的混凝土废料和水池沉淀物810.54/a。晾干后可作为填方材料外运处理。

项目共有职工70人，均住在厂内，职工生活垃圾按每人0.5kg/天计，则项目生活垃圾的年产生量为10.5t/a。项目生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运。
表5.3-7  项目固体废物产生及处置措施一览表
	序号
	污染物名称
	产生量（t/a）
	产生环节或车间
	处置方式

	1
	水泥沉淀渣及混凝土碎渣
	810.54
	沉淀池沉淀
	作为填方材料外运

	2
	生活垃圾
	10.5
	职工办公、生活
	收集后委托环卫部门清运


5.4三本帐核算
本项目“三本帐”计算参照改扩建前工程环评与扩建项目采取环保措施后的“三本帐”计算。本项目“三本帐”统计情况见表5.4-1。

               表5.4-1  项目扩建前后“三本帐”              单位：t/a
	项目
	原工程排放量
	改扩建工程排放量
	以新带老削减量
	总体工程排放量
	增加量

	废水
	生活污水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	NH4-N
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生产废水
	0
	0
	0
	0
	0

	废气
	粉尘
	/
	0.315
	0
	/
	/

	一般固体废物
	/
	810.54
	0
	810.54
	/

	生活垃圾
	10.5
	0
	0
	10.5
	0


5.5扩建项目选址合理性分析

本项目选址于闽侯县上街镇蔗洲村，项目厂界东侧有G70福银高速，交通便利。建设单位自有工业用地，根据不动产权（闽2017闽侯县不动产权第0028824号）显示，该地块用途为工业用地，故本项目的建设符合土地利用规划。

5.6产业政策符合性分析

为减少城市噪音和粉尘污染，保护环境，节约资源，推动散装水泥发展和建筑业技术进步，保障建设工程质量，根据商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341 号）、《福建省促进散装水泥发展条例》 和省经济贸易委员会、建设厅、公安厅、交通厅、地方税务局《关于印发福建省加快发展预拌混凝土管理的暂行规定的通知》（闽经贸建材[2004]198 号），结合我省实际，本项目主要产品用地福州属于首批禁止在城市城区现场搅拌混凝土的市县，并从2004年6月30日实施。列入禁止在城市城区现场搅拌混凝土的市县，要认真贯彻执行《福建省促进散装水泥发展条例》 和《福建省加快发展预拌混凝土管理的暂行规定》，加强预拌混凝土发展工作，规划建设预拌混凝土站，确保建筑工程预拌混凝土的供应。因此，本项目符合当前国家有关环保政策要求。

本项目主要从事商品混凝土生产，可把分散各地的混凝土制作相对集中，便于采用先进的生产设备和清洁生产工艺，推进建筑业技术进步，改善城市环境，属于国家支持和鼓励发展的产业，符合国家产业政策和环保政策。目前本项目生产的产品和工艺不属于国家《产业结构调整指导目录》（2019 年）第二类限制类，也不属于第三类淘汰类。为国家允许类产业，本项目符合国家有关产业政策要求。
5.7平面布置合理性分析

项目选址位于福州市闽侯县上街镇蔗洲村，本次扩建一条商品混凝土生产线。与原有项目两条生产线互不干扰。项目加工区尽可能远离敏感点，能够较好降低噪声、粉尘对居民的影响。总体来说，项目的平面布置是合理的。
5.8“三线一单”控制要求符合性分析

本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见表5.8-1。

表5.8-1 项目与“三线一单”文件相符性分析
	“通知文号”
	类别
	项目与三线一单符合性分析
	符合性

	《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号）
	生态保护红线
	项目位于福州市闽侯县上街镇蔗洲村，属于工业用地，项目地不属于生态红线区域
	符合

	
	环境质量底线
	根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对周边环境影响较小，环境质量可以保持现有水平
	符合

	
	资源利用上限
	项目部分废料外售其他单位综合利用，实现固体废物的资源化、减量化； 
	符合

	
	环境准入负面清单
	对照福建省发展和改革委员会关于印发《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，项目所在地不在负面清单内，符合文件要求
	符合


综上所述，本项目选址较为合理。
5.9周围环境相容性

本项目周边基本为其他工业企业。项目运营过程中对周边环境的影响主要有无组织排放的粉尘及设备运行时产生的噪声，产生的污染源强较小，对下风向的最近敏感点影响很小，距离敏感目标较远，故项目的建设与周边环境基本相容。

六、施工期环境影响分析

项目在原有用地基础上进场扩建，施工期影响较小，本评价主要针对运营期影响进行分析。

七、环境影响分析

7.1运营期水环境影响分析

（1）生产废水

由工程分析可知，本项目生产过程中无工艺废水排放。企业在搅拌楼周围及车辆冲洗区域边界设置了集水沟，作业区内设置钢砼结构废水沉淀池，搅拌楼及混凝土运输车、及地面冲洗水集中在池中，经沉淀后可循环使用，沉淀池容积约为75m3，不外排，不会对环境造成不良影响。
（2）生活废水

生活污水经过化粪池、生化处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005)中工艺与产品用水标准后回用于混凝土搅拌工序，对周边水环境产生影响较小。

7.2运营期大气环境影响分析

7.2.1 废气达标分析

粉料仓筒粉尘排放浓度1.5mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值20mg/m3要求。收集的水泥、粉煤灰可回用于生产，对周边环境的影响不大。在作业过程中，建议建设单位向操作人员配发防护设备，如口罩，防止因长时间在高粉尘的工作环境条件导致人体健康受到伤害。
7.2.2 大气环境影响预测分析
根据源强分析，本项目确定预测因子为颗粒物，预测气象条件为D类稳定度，采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》推荐的估算模式进行预测评价，估算软件为AERSCREEN。本项目估算模式参数的选取见下表7.2-1、7.2-2，估算结果见表7.2-3、7.2-4，其中评价因子源强为理论计算值。

表7.2-1 项目废气有组织排放估算模式参数取值一览表

	污染源
	污染物名称
	排气筒规格
	烟气排放量

（m3/h）
	烟气出口温度（℃）
	污染源强
（t/a）
	质量标准

（mg/m3）

	
	
	高度m
	内径m
	
	
	
	

	生产
	颗粒物
	15
	0.3
	3500
	25
	0.315
	0.9


表7.2-2 项目废气无组织排放估算模式参数取值一览表

	污染源
	污染物名称
	厂房规格
	污染源强
（t/a）
	质量标准

（mg/m3）

	搅拌
	颗粒物
	50*40*15
	0.102
	0.9


表7.2-3  项目有组织排放估算模式预测结果一览表

	污染源
	预测因子
	最大落地浓度距离（m）
	最大落地浓（mg/m3）
	最大占标率（%）
	质量标准（mg/m3）

	生产
	颗粒物
	283
	0.002861
	0.53
	0.9


表7.2-4 项目无组织排放估算模式预测结果一览表

	污染源
	预测因子
	最大落地浓度距离（m）
	最大落地浓（mg/m3)
	最大占标率（%）
	质量标准（mg/m3）

	搅拌
	颗粒物
	193
	0.004741
	0.54
	0.9


表7.2-5  项目废气排放对敏感目标影响预测结果
	序号
	敏感目标
	最近距离（m）
	贡献值（mg/m3)

	
	
	
	颗粒物

	1
	福建工程学院
	220
	0.003512


根据预测结果，颗粒物可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目排放的颗粒物对周边敏感目标的贡献值甚小，不会造成其背景值发生明显变化，对敏感目标的影响在可接受范围内。
7.2.3大气环境防护距离和卫生防护距离

(1)无组织排放源与源强

项目无组织排放的污染物主要有颗粒物，所以本评价对无组织排放的颗粒物进行计算。

(2)根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，计算结果见表7.2-6。
表7.2-6  大气环境防护距离计算结果
	污染源

位置
	污染物
	面源高度（m）
	面源宽度（m）
	面源长度（m）
	污染物排放速率（kg/h）
	评价标准（mg/m3）
	计算大气防护距离

	生产车间
	颗粒物
	15
	40
	50
	0.043
	0.9
	无超标点


由表7.2-6计算可知，本项目各污染物大气环境防护距离均为无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。

(3) 根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）规定，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：


[image: image7.wmf](

)

D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

50

.

0

2

25

.

0

1

+

=


其中：

Cm----标准浓度限值，0.45mg/m3；

    L----工业企业所需卫生防护距离，m； 

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表7.2-7查取。 

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。
表7.2-7 卫生防护距离计算系数

	计算

系数
	工业企业所在地区近五年平均风速m/s
	卫生防护距离L,m

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	<2

2～4

>4
	400

700

530
	400

470

350
	400

350

260
	400

700

530
	400

470

350
	400

350

260
	80

380

290
	80

250

190
	80

190

140

	B
	<2

>2
	0.01

0.021
	0.015

0.036
	0.015

0.036

	C
	<2

>2
	1.85

1.85
	1.79

1.77
	1.79

1.77

	D
	<2

>2
	0.78

0.84
	0.78

0.84
	0.57

0.76

	Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。


根据本项目无组织排放源特点和福州地区多年平均风速（2.3m/s）,选取卫生防护距离计算参数进行计算。本工程所需的卫生防护距离如表7.2-8所示：
表7.2-8 卫生环境防护距离参数表
	排放单元
	污染物
	污染物排放车间面积(m2)
	排放率(kg/h)
	评价标准(mg/m3)
	计算距离(m)

	生产车间
	颗粒物
	2000
	0.043
	0.9
	0.561


按照卫生防护距离的确定原则，卫生防护距离为50m。综合分析，本项目不用设置大气环境防护距离，但需设置以生产车间为起点的50米卫生防护距离。本项目50米范围内无环境敏感点，因此，卫生防护距离可以满足。卫生防护距离包络图见附图。

7.3运营期声环境影响分析

项目主要噪声源强搅拌机、输送机等设备运行时产生的噪声，在正常情况下，设备噪声压级在75～90dB（A）之间。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，项目主要噪声声源为点源，其向外传播的过程中，可近似认为是在半自由声场中扩散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下：

       LA（r）=LA（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB；

LA（ro）—参考位置ro处的A声级，dB；当ro=1m时，LA（ro）即为源强；本项目为综合噪声源强为104.58dB（A）。

Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB；Adiv=20lg（r/ro）

Abar—遮挡物引起的倍频带衰减量，取11dB；

Aatm—空气吸引引起的倍频带衰减量，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略Aatm、Agr和Amisc。

机械噪声对外界不同距离处的最大噪声贡献预测（此处不考虑项目所在区域噪声本底值的叠加）结果见表7.3-1。
表7.3-1 厂界噪声预测值表

	噪声源
	设备噪声
	距离衰减
	其他因素衰减
	厂界噪声预测值dB(A)

	
	
	厂界方位
	
	

	车间
	75
	西
	声屏障、空气吸收、地面效应等衰减
	57

	
	
	南
	
	58

	
	
	东
	
	59

	
	
	北
	
	58


边界达标分析：本项目实行白班制；根据表7.3-1 预测结果表明，项目内产生的噪声在经墙体隔声和距离自然衰减的情况下，项目边界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准。
根据现场勘查，项目周边最近声环境敏感点为项目东南侧的福建工程学院，距离项目厂界约220m，通过距离进一步衰减后，可实现达标，因此，本项目不会对周边声环境敏感目标噪声影响。

7.4固体废物环境影响分析

废水产生的沉淀物：由搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的混凝土废料和水池沉淀物810.54t/a。晾干后可作为填方材料外运处理。项目生活垃圾的年产生量为10.5t/a。项目生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运。

项目运营期产生的固废经上述措施进行收集处理后，均得到妥善处置，不会对周边环境造成重大影响。
八、退役期环境影响分析

8.1退役期主要的环境影响

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

（1）废旧设备未妥善处理造成的环境影响；

（2）原材料未妥善处置造成的环境影响；

8.2退役期环境影响的防治措施

（1）企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

（2）原材料的处理处置
项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。

（3）退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。

若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。
九、污染防治措施评述

9.1运营期水污染防治措施

（1）生产废水

企业在搅拌楼周围及汽车冲洗区域边界设置集水沟，作业区设置废水沉淀池搅拌楼及混凝土运输车、地面冲洗水集中在池中，经沉淀后可循环使用。项目所建沉淀池要求一备一用，并采用钢砼结构，废水处理流程如下图9.1-1。

[image: image8.png]P k—|

i

—»

it

|

Zyti

—>| kit

[CIEER 22




图9.1-1 废水处理工艺流程图

本项目共建设沉淀池2个。污水处理系统水力停留时间：24h。

可行性分析：类比同类混凝土搅拌公司（已采用废水回用工艺），废水中主要污染物SS产生浓度平均为3000mg/l，经沉淀后，SS 浓度平均约为100mg/l，可以满足回用于搅拌楼及混凝土运输车、地面冲洗水的要求，采用以上工艺处理后，废水治理效果较好。 因此，采用多级沉淀处理和回用生产废水的措施在技术上具有切实可行性。

（2）生活污水

生活污水经过化粪池、生化处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005)中工艺与产品用水标准后回用于混凝土搅拌工序，对周边水环境产生影响较小。

[image: image9.png]it

AR





图9.1-2 生活污水处理工艺流程图

9.2运营期大气污染防治措施

（1）项目扩建后12个粉料筒仓和物料输送起始端均配套安装 HMC-64B 脉冲袋式除尘器，除尘效率可达 99.9%以上，经预测，项目粉尘对周围大气环境影响不大；
（2）搅拌站主体二层及以上外包装采用全封闭，用角钢搭建骨架模型，用夹心彩钢板包装整体主楼框架，以控制主楼内产生的粉尘进入周围环境的浓度。考虑水泥和粉煤灰计量后通过管道向搅拌机落料时，会产生较大粉尘，因此在搅拌机入口设有除尘器，且搅拌机置于全封闭的机楼内，仅考虑机楼少数窗户产生的逸尘。
（3）严格场地管理。保持厂内主要道路清洁，定期对路面进行散水清扫，并控制进出车辆车速，减少路面扬尘；设置运输车辆出厂清洗场，混凝土运输车出厂前应进行清洗，严禁车辆“带泥带土”上路。
本项目产生的粉尘经处理后浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB4915-2013）中排放标准限值，治理措施可行。同时在对全厂区内（除绿化用地）场地进行硬化、场地冲洗以及东侧厂界种植高大乔木等措施后可有效抑制扬尘对过往车辆的影响。本项目无组织粉尘的卫生防护距离为以厂区各边界为中心的50m范围内，本项目厂界周边50m的范围内无学校、医院以及居民楼等环境敏感性较强的目标。
9.3运营期噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是机械设备运行的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中央布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。

（2）应采用先进的低噪声生产设备。

（3）对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。
（4）加强对于设备的维护，使其长期处于良好的工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。
（5）加强对于工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。
项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

9.4运营期固废污染防治措施

项目产生的固体废物主要为沉淀池沉渣及职工产生的生活垃圾。

（1）一般固体废物

项目产生的一般固体废物主要为沉淀池产生的沉渣，其产生量约为810.54t/a，收集后的沉渣暂存外运填方。

生活垃圾

项目生活垃圾的产生量为7.5t/a，通过在厂区内设置垃圾桶用于收集职工产生的生活垃圾，生活垃圾经定点收集后委托环卫部门定期清运。
十、环境保护投资及经济损益分析

10.1环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表10.1-1。

表10.1-1  环保投资一览表

	阶段
	项目
	措施内容
	工程投资
（万元）

	运营期
	生活污水
	依托原有项目化粪池、二级生化污水处理设施、流量计、台账管理
	1

	
	生产废水
	依托原有沉淀池2座
	/

	
	粉尘、扬尘治理
	12台HMC-64B 脉冲袋式除尘器、全厂区场地硬化及地面冲洗砂石堆场钢结构大棚及雾化喷淋装置
	100

	
	噪声
	隔声垫、 搅拌楼四周使用隔音挡墙
	10

	
	固体废物
	固废回收装置（废水产生沉淀物回收）； 生活垃圾环卫部门统一

清运处理。
	34

	
	绿化
	厂区绿化
	2

	总计
	100


本项目总投资2000万元（其中扩建投资500万元），相关的环保投资估算约为100万元（其中扩建环保投资50万元），约占总投资的5.0%。本项目投产后，只要严格管理，各类污染源基本能够得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时促进就业，具有良好的经济效益及社会效益。

10.2环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益，而且将为社会提供就业机会，具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物，会给周边环境带来一定的影响，环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放，使区域污染物的排放量得到一定的控制，减少了生产对周边环境的影响，也将带来良好的社会及经济效益，具有全社会意义上的经济价值，综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

十一、环境管理、监测计划与总量控制

11.1 环境管理

要求企业设立专门的环保机构，并指定专门的环保专员，具体负责企业环保设施的运行、检查、维护等相关环保工作。

11.2 排污申报

（1）建设单位应根据《固体污染源排污许可证分类管理名录》（2019年）》在产生实际排污行为之前依法审领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

（2）排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。

（3）排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。

（4）排污单位和核发排污许可证的生态环境主管部门，应当按照名录中列明的排污许可行业技术规范申请和核发排污许可证；名录中未列明适用行业技术规范的行业， 可以按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942）申请与核发排污许可证。
（5）实施登记管理的排污单位， 在2020年底前已经建成并实际排污的，应当在 2020 年底前在全国排污许可证管理信息平台登记相关信息。
11.3 环保竣工验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行），《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此至2017年10月1日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需自行验收，在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。

根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，自2017年11月22日起施行），建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

11.4 排污口规范化
一切排污单位的污染物排放口(源)必须实行规范化整治，按照(GB15562.2-1995)《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，见表12-1。一般性污染物排放口(源)可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色用绿色，图形颜色用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。
表11-1 各排污口（源）标志牌设置示意图

	名称
	废水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	一般固体废物

	提示

图形

符号
	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]DI((




	[image: image13.jpg]




	功能
	表示污水向水体排放
	表示废气向大气环境排放
	表示噪声向外环境排放
	表示一般固体废物贮存、处置场


（1）废气排放口的整治及规范
①有组织排放的废气。对其排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治。
②排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求
③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。
11.5 环境监测制度

建设单位应定期委托有资质单位对项目有组织废气、厂界废气及厂界噪声进行监测。

表11-2   本项目环境管理计划监测内容一览表
	监测项目
	监测内容
	监测频次
	监测点位

	废水
	pH、SS、BOD5、COD、氨氮
	半年一次
	污水处理设施出口

	废气
	颗粒物
	半年一次
	筒仓排气筒

	
	颗粒物
	半年一次
	厂界

	噪声
	噪声
	半年一次
	东、西、南、北厂界各设一个监测点位


11.5总量控制

实行主要污染物总量控制是控制环境污染的主线，主要污染物总量控制指标已经纳入国民经济和社会发展“十三五”规划的综合指标体系。

污染物排放总量参照执行《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》（闽环保监【2007】52号文）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求和项目排污特征，总量控制指标确定为CODcr、氨氮、SO2、NOx。
根据项目特点，建议该项目执行的污染物排放总量控制项目为：CODcr、氨氮。

生活污水经过化粪池、生化处理设施处理后回用于混凝土搅拌工序，故本项目无需申请总量。

十二、结论与建议

12.1项目概况

商品混凝土扩建项目位于福州市闽侯县上街镇蔗洲村，总投资2000万元，其中环保投资100万元，占总投资5.0%。项目在原有项目上进行扩建，占地面积18716m2。购置相关机械设备，配套建设相关附属设施，形成年生产商品混凝土80万m3（本次扩建新增产量20万m3）。
12.2环境现状

（1）水环境现状
2018年，闽江、敖江、龙江三条主要河流功能区达标率为100％，Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为90%，Ⅰ类～Ⅱ类水质比例为50%；72个省控小流域考核断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例77.8%，无劣Ⅴ类水质；省控内河水质功能区达标率57.1%。
（2）大气环境现状
闽侯县2019年12月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB3095-2012）二级水平，1月份县城首要污染物为PM10、PM2.5 、NO2。
（3）声环境现状
根据福建省格瑞恩检测科技有限公司于2019年04月10日对本项目所在区域环境噪声值的监测数据，项目厂界及敏感点噪声本底值均可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

12.3环保措施及环境影响分析结论

（1）废水治理措施及水环境影响分析结论
本项目生产过程中搅拌楼及混凝土运输车、及地面冲洗水集中在池中，经沉淀后可循环使用，不外排。生活污水近期处理达标后用于混凝土拌和，远期待市政管网接入后纳入污水处理厂处理。
（2）废气治理措施及大气环境影响分析结论
项目12个粉料筒仓均配套安装HMC-64B脉冲袋式除尘器，除尘效率可达99.9%以上，经预测，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求，项目粉尘对周围大气环境影响不大。同时，在对场地进行硬化、场地冲洗以及厂界种植高大乔木等措施后可有效抑制扬尘对周边环境的影响。。
（3）噪声防治措施及声环境影响分析结论
本项目设备在合理布局及自然距离的衰减作用下，使项目各边界昼夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。
（4）固体废物影响结论
沉淀池处理产生的废砂石骨料及废混凝土等，经收集回收利用于混凝土生产或作为填方材料外售，做到工业固废零排放。生活垃圾有环卫部门统一委托环卫部门收集，固体废弃物对环境影响较小。

12.4扩建项目选址合理性分析

本项目选址于闽侯县上街镇蔗洲村，项目厂界东侧有G70福银高速，交通便利。建设单位自有工业用地，根据不动产权（闽2017闽侯县不动产权第0028824号）显示，该地块用途为工业用地，故本项目的建设符合土地利用规划。

12.5产业政策符合性分析

本项目主要从事商品混凝土生产，可把分散各地的混凝土制作相对集中，便于采用先进的生产设备和清洁生产工艺，推进建筑业技术进步，改善城市环境，属于国家支持和鼓励发展的产业，符合国家产业政策和环保政策。目前本项目生产的产品和工艺不属于国家《产业结构调整指导目录》（2019 年）第二类限制类，也不属于第三类淘汰类。为国家允许类产业，本项目符合国家有关产业政策要求。

12.6总量控制结论

项目生活污水经处理后用于混凝土搅拌工序，故无需再申请总量。
12.7对策与结论

本项目建成投产后，应当进行环保设施竣工验收，并应与主体工程同步进行，环保工程措施及验收标准如表12.7-1所示。
表12.7-1  建设项目竣工环保验收一览表

	序号
	污染物
	产生情况
	处理工艺和措施
	执行标准或排放标准

	1
	废水
	生活污水
	经化粪池、二级生化污水处理设施处理后回用于混凝土搅拌工序，本项目废水沉淀池的进口，废水蓄水池最后用于生产前的出口均安装流量计，并做好台帐管理，确保废水与生活污水全部用于生产，不外排。
	生活污水处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005)中工艺与产品用水后回用与混凝土搅拌工序）；

	
	
	生产废水
	经沉淀池处理后回用于混凝土拌合等
	落实情况

	
	
	初期雨水
	经沉淀池处理后用于混凝土拌合等
	落实情况

	2
	废气
	粉尘、扬尘
	（1） 在12个筒仓和2个输送起始端上安装 HMC-64B 脉冲袋式除尘器进行除尘处理。

（2） 场地硬化以及地面冲洗且在南侧厂界内种植树木。

（3） 砂料堆场采按照一定比例设置喷嘴，定期喷水
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

	3
	噪声
	生产设备
	对颚式破碎机、振动筛等采用减震材料支撑；加强设备的使用管理和日常维护管理
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准（昼间≤60dB；夜间≤50dB）

	4
	固废
	沉淀泥渣
	收集后晾晒干化，运往指定地点用于铺路填方
	落实情况

	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门进行处理
	落实情况

	5
	其他
	卫生防护距离： 由规划部门要求在拟建项目厂界周边50米的范围内禁止建设学校

医院以及居民楼等环境敏感性较强的项目， 控制好周围土地利用性质


十三、总结论
综上所述，项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。本次评价认为，该项目的实施从环保角度是可行的。
深圳市百阳环保科技有限公司
2020年05月20日
[image: image14.emf]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image15]
附图1 地理位置图

[image: image16.png]



附图2 项目周边环境关系图

[image: image17.png]



附图3 项目总平面布置图
	[image: image18.jpg]



项目南侧闽宏建材有限公司
	[image: image19.jpg]



项目北侧宏飞搅拌站

	[image: image20.jpg]



项目东侧G70高速
	[image: image21.jpg]



项目西侧林地


附图4 项目环境现状图

[image: image22.png]



附图5 卫生防护距离包络图

[image: image23.jpg]HRE
RFRRENE SR

(2012-2030)

PR it B AL

B fl

RIS
RE SRS
B WA
AT LR
A2 e
A R

I R R
L

[oRokcRefcEcRCE NEol=RofalicR e RcRojoRoofoRofcRc ]





附图6项目在闽侯县总体规划中的位置

[image: image24.png]B Autodesk BTN TS~ S ATE
EMRFRFLHRATBKEHEIR RS D FHE

Bitfr. FREREASURAEE RA RYHLIK S ZF AR RARILE

ofe]:

g o
1 B R (R,

2, SURRARINE, EMRIIEL.

, k.
3. FEVIORRTASARE, ERR
RAURRRNSET, RATN. =
R, RO, P e’
ERARARENY NN, TAWSR
ERENTTRRERERRRSAREKY.
S MMAPENL, SMNINRS: . 0 T won
o12 RE DR
= = i!g
- 8 L
g i |
L H » . &
= 4 H |
1
——
|
| |
LI
\ . S — —ofhl ey
O | |l
) |
O 3 | ‘
® , =
5 = 19
k1 b4 1
§ 3 i et
|
g L 1L
¥ £





附图7 废水收集管网图


附件1  项目委托书
[image: image25.jpg]To i






附件2  不动产权证[image: image26.png]B (P EAR SR BB Fik
A, AP RHFERAASERE, K
T AAIA @ 3B 8 AR P R %
WA, BEERE, BTRR, AARE,

AR A E B LR
5 NOD. 35001960925




[image: image27.png]L m oW mES FAPRE omse ®
‘ ‘

Gl A‘;E)ﬂi?iﬁ&i;tﬁkﬁﬁi ]
T RN
m&&iﬁmﬂﬁ iy |
Ss0121 éoo‘s‘caoop‘o“s Fooqwoo; 1

 maRER

b/ H ‘

T/ T

/58 AR 288, 2om

20584208 06 Flak

M AR 18716,
B B




[image: image28.png][




[image: image29.png]CEABmASEAES BN

' BEABRAFE i
| “Tew | own | enasmn
[u % TE%  |BRE | 28 | AwRSER
r % . FEEX| 12 | BEBER | o0
4§ | AR TETH 250
%
&
i
o
P
IR VERE = o
i E A
3l g‘ H H
‘1
=




[image: image30.png]Vo e N s I v

MR R U B

! oy
K% 3 d
Iix
| L 1
! i 0
. R i i
i ; W
T e )
Lt
H 4
it
B
*
wae | gues | HHESTERE | R
95506 [ AT & o
BUGENG | @y | wae el [ & ®
4 EE [ N YRS

T

HeEd

oty



[image: image31.png]/. HRARAPE

,/ N it 0.2
FHAR aB | WE | HRAER i
. [ nE BEN | 22| ARANER
A~ k] FEER| 12 BABESR 16
f % | RRLEHMERH BEER | T
i B %
! ) ] L
i ! 0.1
n
: i
g |
.
! L
i 2
" ®
#
b
L3
) H
%
[
b B
b B
i RER AER  WEA; BAW 200
i v "




[image: image32.png]BEARESFE

P
F E] ] am_| WA | vamsmn |
14 [& % B8 [Bp | 8 [ peesER
6 ¥ R ; "‘ FERX| 12 BRHER e |
dovnt ; | mnaEEweRE BAR e |
] : T T ]
i ! i 0 i i i Vo
. . ¢
2 ] R4
‘ 230 o ‘ 230 é%
! i 15
i L g i | H
g g ®
S5 s
310
7 = g
"
LR 0
i ' ied &
i i 3 ] i
R s 3 "
A 13
i # i D
= g
B LA
&
Y .




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件3  营业执照
[image: image34.png]p Ay AR
=0

]

il

5 BlAGE: -1 E‘

(Eg‘lﬁ;ga%)ﬁﬁﬁ{{ﬁg 91350121660384812N \:\E

g5 % ENERRELERAT g}(
# B HRFEAT b
G EEELESENR =
o

5]

EEREA  HEL .
EBEL RATEE

B3 B8 2007405 F09H

o PR 200705 F09H E 20274£05F08H
gEEE BRBRLEFEE, eaMERElaTRzg o

4 (
£) . (REREHAENIE, BRI R TR
ZEED)

2018 £ 4 A4

REFAT





附件4 法人身份证

附件5 噪声监测报告
[image: image35.png]GRE #588N

@B

161312050204

#® M R F
TEST REPORT

(%5 : GRE 200529-06)

B H & SRR
& IR B fr [LUES R St
oW %R BTN

& KB M 2020 4£.05 1 29 A

AR BRI RA T



[image: image36.png]1% 90 B #
R E B
EH89:161312050204

B HEERRERMAEGRAT

A s = ) HSUK SR ISMOR MR YUK
AAERME. 4. 5485

BEE, UHEAEBEARIE, FHIURL 0L
A&, AFPR, Tbitd bk ARAETEAOK
HAtER, MAOLE. FRIAR QIERBRMILHEAE,

AR A BIIRE FAREBH K
ARHUIIR S BRSO R IR 5 ST BRI T AR AR
HBRBHEHRATKE.

HARARE RERM: 2016512850

(UL,

161312050204

FESERFNEUTREASRELY, EFEARAREARNR




[image: image37.png]R A HERY, GRENCS906

LR

LA RIZRMEHF1, AEHARAME, HEWIE QR
FbE, AR TR B AR AR E

2RERBYUA, FHA. BAA GRREFA) 58, RALEMR
A, HAARN DM ERE HEE CMA™EH

SEAREFARR, HTAAZ 0 FASRAR) TEAR,
AARAREFEIAD, AL GEORABT) ik, RIFF R

kRN ABEAE, RHEHSLHARSE, ARERIBTFAE
WS AT AR R ERRSIRA fit, R RAK.

SRR D SR A, AN, B BT
SRR, BNELRAFRIN SR

CALHR A% EAATIE A BAA

AHUAE R
B SR ERE R ERNARERAT
M e RERE SIS SR 18 MK 9 #
WEBLARES: 365000
RS HE: 0598-8243999
F Hli 18960528989, 18950993232
e 0598-8248998

M ik www-green.com

E-mail: figreen@sinacn

simRan



[image: image38.png]R WA T

B GRE200529.06

AR HIRATE
REHT. GRE200520.06
#H AR
#itn st TR RN
BRA e BEWE | 196087
Fo BRI ARAD
EHi AR LR
AHEE WSy A
B .
HHEN 00528
BHER RRNERE
e Bk s ffﬁp\ we H B R
— W

HATRBHET AL ARATEE, W RAET R RA TR
R R TR AR . & ADIRENG SRR R SWE LR, 5
CREBSERE AN, AR EPOLENTE . Al SRYE BRI
B FRIMIRITIFAE BBt

= B, GRS RBIERHELE )

BRI, WSRO

nisnna |

[ [ [nes wnr wnia
SRR awoer
' A | GB 3096-2008 B MRt e

R R A RN

HFRE R

samran



[image: image39.png]A R SR A GRENOS906

=, BHMRARIGR LR

2
wawR wnwln. .
0200538 B FRER; 27CHGT: N B BP0 K By
R 5 R 07w -5
HR
BNEER aWARRRR BRERLdB
0933-09.43 82
SN 1
206-22:16 463
09:50-1000 53
A 20
225235 456
2000528
1009-10:19 B
EOLEY
2425 161
To27-1037 79
ELET
2300-23:10 i
WFEE GEID

wamn




[image: image40.png]AR R R A R A F %S GRE190410-04

N oS ]

B R R R Aon R A

ek gt L peRr

5L S I




附件6 原有项目环评批复

[image: image41.jpg]LRGP ITREFHITTR (FE) BL:

1. AERNAFRRLIARAANKINE, AEEERE
FEGENN T, BEFE 2400 F, EENFHRRBELG L
=, BEHEREE 60 FI K.

2. AT VT R AT T AT GB8IT8—1996 (¥ Ak
GARBIEY & 4 F—REE; RAHKHAT 6B16297—1996
(ARG RWEEHMITEY & 2 F - BA5%; RAEFRAT
(B12348—90 (T bbb T RSB FAEY 1. IVEFAE,

3. R BRI R '

@K B ACHEACE & 1500 v/ 45, E F 35 %4 COD., < 100 mg/L
(0.15T/a). B4 <15mg/L (0.0225T/a), KR A#%—MHH
W AHKE, BANEABAFEHR. |

Q%F: TEABFRREALRRESE. HF. Rik#H, &
R EHE: B <60dB, B <50dB; % AR B A B —
%G BJE <70dB, JE <55dB.

QOKA: RAEHTEMRLRANRELGEHK REAKHE
BREHN: <120 mg/m’, RFHMIERE Y 3. 5ke/h, RARHHORE
<10 mg/m’, HAMHELET 15 XK.

OFE: AFBEENEWAR, EFLREERFDLHTHEEL
&,

4 PRAASRR ZRE RE, REFZ A ARKES
FRRRTBK, BUREHBEF BERR™.






附件7 原有项目环保竣工验收批复

[image: image42.png]BRI E R TR
B W B E R

0 B& R N 2R TR PR A T

& B zaiﬂzfﬁ;a;;tma/\é s S
{ 2

e = FRTRES N

mERTA e

BRI 13788891613

1 B g 65 350108

[ | GeekREERE |

] ) |




[image: image43.png]*—

il i HH

NA»"[m

1
2007.04.24

BT L 300 BRI s
BHAMI | 2400 7Tt i Ry wies [ |
| | i | e imawwim
15 )it B Ab R [ 257156
ik | i ST
157 % toow — i
TRRFA IR T RATRA ] —

2007.10 | BRI 2008.5

TR 4 i e L SR ‘ R E 4800 W%

TN S S ST ST O SR

| [RETVEEY 324
AREFENBHREBRELINES, TirE5F L BE
60 F LK, SERREEFE ROBS L 35 5 R K.

S




[image: image44.png]| FREEETAMMAKA. B AA BE.
| LBk PRAREAZLRBAERIE M £
ZRRAEESHEA, /TWH%F,

2 BA: BAEANRARRIG

SR A AR A 0 B I A AR AR

4 EE: AFBEBRHE. SRS RERFLE1G

20
e [
< i
" bt 7
S ‘ =
i 8
B 1 .
i e
= bR ‘
Ly P
| A T g |
| |
!




[image: image45.png]| Fi¢u] - AT ]
| ey AL
L. & | it | 1|
B T 1
| |
(85975~ |
55 53
1% i
x He L | lavs de4 | 012 015 B
I o | 0
] ‘ i
BOD: 9.5 | |
i i
N s | |
i I} | {
| |
|
1 i
fr i HEiiE | ks | AR A | R
i gt s 1 5% ot e i
G | mmEna M| 8K | BE e
[ A el st e o o |
3 | A AL A ImlE ) | B 63 | |
s : =10 | |
A S A RS | B i
B ws g | B 6 |
| B #ae i y | oa
1Bl et ) Br . - -
| © SEE SR i VR e .50
| cmer st etz | w o
CLl Y it | B os |
[ Wt e o B
AT K
2 1 bt | e

Rk 1n
27 B4k 1
g v
4R In
| S#7 A tn
| 647 R4k tn
| 747 RS

8#T R4k 1

.
5
d
&

5 <60 dB

AR, s
o 01

9

ST AN S AT T,

A LA i




[image: image46.png]&

ﬂﬁqﬁa‘ﬂﬁ/dk”
—. RE M
BM&FRE LA RA ST EEER L
| AT, TEANEFHRELOES, WIHESE HRE
| R4 R R OREEL 35 F Ak |
= BRIITH S |
(=TI B A PR B BN E AT T MR N R A
HORE, AT BEEEEKEN /LKIEVJLTEW*%' &7 |
A&

A, &

| RREFESME A, T8 ZHERLEANTALHN
HRFEE IR E L AAFE G B TR T E R BRA

FEHRERA LM F—FE AL,
ol 45 R
i3 A K W IS R A 5] GBROTS-1996 & 4 & M E R, |

BA SRR 7 A A A R HORIE #3k B GBL6297-1996 K A
35 %N/ﬂrémﬁmm 2 #’ BRI E K. |

= M3k £ GB12348-2008 ¢ Tk 4>k /™

HATH A
% @jné’ﬁ%:@wﬂi
3. KR W AR

7k BE AL oM,




[image: image47.png]A

057 Bk

w0

I H 3R TR

tdi it

Ji BiLE

- [7]

7 R IR

HHURE A ot A

pu

F iR

RN

B

il

A AR IR 8]

| s

SEH HEE

EPHBA

Kb fiE S

W R

o

WA RIS —
- ‘ E—
ETS — | — oy |

507 | e n
PR RIGT R 3000 A
IR B £ 65 16 et | g
bk |
B | e ) I SO0/
s Wk o
s | A | k| TR g | e B | b
T 1l O B BV [ B S 2 £ 01
[ m | e i@ @ @ | @ | W aw o
@ Wl i | s
015 | —— | T .
| LA
1 N 1

EOD. B e | | | T - T

= |

i =

S0. | - ol e | LS e b
Rk e | | 7 | == D e e
i = === e
o - = | | — T—

g |— | — |—— | — |— |— |— |— |— = I-

W TR X0 JEALITLL 37 Fa
ke T
i 0 R A T e il




[image: image48.png]FEFRLE (2009) 057 %

AR (2009) £ Y056 SBM T REELHIRAR
RFERERPLUENREE, FFRATEER AHLEL
BEMRBR AL, BAEmthk. dziarahIEAGE
‘j(ﬁﬂ 5

1 BREEBRAR, mBRYEHRRAEETEE, HF
RHMBREAR. CEAELER LS MFEMER 858
Z HEL IR Mk HAT L, R A AR AR

é‘mmﬁ%ﬁ%ﬁirﬁmé%@m,xﬂw

3. BLRH A BT R






附件8 涉密说明、环评公示
[image: image49.jpg]RFIRVPSCAE R B B KA 7 LB Py 25 34

AR T [ (B A SR R <

TR R I H 2SS BT Rm ENR S R g, TR
BEHR At R BRI IS RIT IR SR E LA R, X
PR R E SRR . T LAR R R N A . Fhm] RO B AR R L BIR
H HER SR VPN R SR A SCHAT A7, AU

ﬁ Y/ t %
2020 %‘%sﬁ 0\&?}*



[image: image50.jpg]NTFEEV T E FRRAS B U 4 4
M 47 A IR

FOPL B CRERIED. (BETE E Y0 TN
E R AFHE T EY (Fk 120151 162 &) LM ANE, &
WAERTRW (FsEAT . EFEEL RIS R) 7 AN

TR E HIE B

AR WRiEdE REMEARS

i&;tﬁﬁ& B 1414237483 ) BE H
www.fihb.org 53:4s

HREN B0 FEFHE

AR | FEEEAR e fikEhs
wor - [BY v @R G ARTE

HERANENEF

FRAMET AREAT RAMRAT EEnS
R BN (S5

2020-5-2021:21 | BRE: 414237483 | TE: 2 | %G00 | IR |
AR LY RRRIREAT
AR RRE TR mEEE LA, S1R%20007h7T, HPHRIZAL00H
7T, MEIRAS.0%. EMEREIRE TR, SHERi8716m?. MEARSE, RERR

TERIBANE, MR ERRELs0Am (RRy R 205m?) .

(1) BIKRIBERR KRR Mas A

AREEFEE PR RRE RN RUERPKERENS, ZEReRTFes, T
S EEAAEERBEAT RN, TEETHERMBENEHASEE SN

(2) FEREBHERA SRR L

RERAMHHE IR EEHNC 648, RAREAA99.9%\ £, SIIA, 7
LIER CRRBTIASSAmRRED (684915-2013) Bk, WML BEATHAMET
Ko BT, TEXTAMTREL, TR AR RS AT A SRR P AR ERNEFE

;=2 o
(3) IR AIEIER RN T >
ARESEESERBRERESIERERT, FRESLRSEA a}iﬁ‘a





附件9 备案表

[image: image51.png]7

(RS2 T R FE,

9£59€0-€0-0€- 1 Z105€-0202=2p02}08[01did}001PI08I IPaId/dea/uonob  wxz) fyf:sdny

FUNHEHHERRRLMFAS FEHEWNEESVT |

H1zES0350207
HHE W TESE
E9350202Z HS330202 [EBIHTTRI T
ALL(0000°00T ZEFHE. * (LULZEL0000 0B EE "BEL . o
DI * cbE ) ALE(0000'00 HETEEE ' 1LL/0000 ORTHET : o LL0000°005 HEEL
WL A MR Fy: (38
[BHE)AE ) (LB TRIE ' KL AT/ ST EIGTIT 1L 00SRIUEAE BN ' (WL OTE LB VY ) ew SIS NTET
LOSTHA WL FHWE "BEHUSYE T HA BN WHEF FRHUER0 ' KL AIT/STHE T LEE R
EINT ' $IBURy60 ONCHE! HIBUA/ Y L O YT 9B | BB SL6cr 9B EN ' 1L L00SHEHY By
RS T ESE L WSS T TR E B4 MEEE
TN TERWEMT [ENAN SR eIl WERTS
HUE A e WREU 9€59€0-€0-0€-TZTOSE-020C G E YT

£€80080V[02071BE) T : &

H1zHS03020¢ : HHER

(¥ ) TR EHIEAHSEE

LR[S

221510202




附件10 近期监测报告
[image: image52.png]EA

171320340047

EEP IR AR RA A

AGh U

INSPECTION REPORT

R#&EHS: ZK18112808)

T H AR Bk B BRPA

BILHAL:

oellESidl

Ml WEATM N C LK SHEEC S S FilRAR: 4000-978-933 0591-86390107  fEH: 0591-86391891
R4k hitp://www.zkjc168.com E-mail: 2816771619@qq. com EB%: 350008



[image: image53.png]o 5 Pl
B &AL EME B
EHHT: 171320340047
B EREARUEAERAD

Ak A A K RS T X SR EE6 2 285 F 5501~
502
29 E, FIAMLEEERHE R R, FREMRZNRA
FApAetes, WTIE, Tadiiah BRI B a9%
EAetE R, AR FRINECIEARRARIATFINE,
IR MAE Y BRI E FA LIS &

HRAME A AR BIEHE: 2007435158

@ BHME:
BEHE:

FEFHEFMOATEEEEZREBH, R EARLMER WAL,




[image: image54.png]BRI ATRAR BIW FKIR @

L
LA K% RRPIRNBEARGRATRMENE” . “HE” & “On
EFHE” T
2. AMET B HH HEEASTEM: ARG REEMRSUEER:
3. RGRANY, Ho4EHERGE LY, THREREHINHERS L

w7 ULSH;
4 AR R RO A R G EA R, BRI R
AN BTRBFERE A

5. ZHEH MXHR BRI IAR (5 B e B . It W RTR. AAR
S BT R TAT 9 LA AR U SRR o AT IR OUE BOVRTIR, B &HETT
RS BRI RS, A4 AR LS A BTE:
6. ZHR AR ARG R AR L P T A Y BB R B R S — VIS
JER, AR A RS EA LT RERIE; AR AR IR 5 R 2B
B BRA MR, BB hiEREHITAREEEN, BREARSE. 7
B BT TE

7. AKE B AT GREATIN A 2 WL AERE,  FFXEZHE S (0 R L il JRLAT R a5 S
%
8. ZFEE AR S A EAR N, MTEEREHetIHARY, &
WA TT R 25 3R o

Hubl: WRERM A UK S 6 S S HHTAL: 4000-978-933  0591-86390107 £ K: 0591-86391891
PRk hitp://www.zkicl68.com E-mail: 2816771619@qg.com HB%: 350008



[image: image55.png]R TIRIBEATRAR

EA

171320340047
S ZK18112808

E2
BT

Hudl:

AR AT R BTN RS 185

ZWAR | WAHRFREELARAT

KAt | AR TR B LA R R 185

TEHAH | BK. B RERR

BBK: pHE. SS. BOD:, COD. A
WHME | BAE ) RRE
FHLES: By

SREEEH | 2018.11.29 ]tﬁmﬂﬂ%ﬁ 2018.11.29-2018. 12. 5

1. &y

L LRI VR RS
#1

R 1
St

WHEAH | AT E B (FE) 2RERS (BES) PR
SRAEEJ: | HI/T 91—2002 (aFR/KFI5KEEIH AN /A
pHE | GB 6920-1986 (BEmELMRIL) 7
SS GB 11901-89 (HHik) 4 mg/L
%S
BOD, | HJ 505-2009 (Hif%i5ifhik) 0. 5mg/L
CoD | HJ 828-2017 (EHEEEhIE) 4mg/L
A | H] 535-2009 (HERIAFISHIREED) 0. 025mg/L
Ly JTFMRET | GB 12348-2008 (TMbby ) FREREEME P HERRAE) i
R IéJ/Tas 2000 CASTERATA R BUEPBA F 5
TR L0
ERIY) | GB/T 15432-1995 (k) 0.001mg/m’

ik MEARWMT IR EHEME G S SH Hillfhe: 4000978933 0591-86390107

FiE:  hitp:/iwww.zkjel68.com

AEH: 0591-86391891

E-mail: 2816771619@qq.com HE%i: 350008




[image: image56.png]MR %30 SR @
2, KrfllgR

2. 1 KSR BHNE 2

%2 SRS HRTI R
; BE | AamE | AR FoE =
RieEm © ) (kPa) (w/s) MA | RTRE

2018.11.29 | 18.1-21.7 52-64 101.3-101. 7

2.2 BRI R N 3

#3 BEKRRILE R — W&
5 R R
I LY
FE-W | BoK | BER | B

pH{E TEHN | 6.96 7.08 7.01 6.92
sS mg/L 13 14 18 13

2018. ;

S BEk BOD, ng/L 6.6 6.8 6.2 6.2
0D mg/L [ 25 27 23 26
e mg/L ‘ 0.411 | 0.383 | 0.427 | 0.388

P 1. ARy iy i 1

2. REESRAMAF TR RHHE 1
Sk 2 T L ionk

bk ARARM N C UK SHEH 6 S S B HilHRA: 4000-978-933  0591-86390107 fEH: 0591-86391891
FILE:  hitp:/iwww.zkjel 68.com E-mail: 2816771619@qq.com H4: 350008



[image: image57.png]AR IR AR R A F BAW RTH @
2.3 MEFEAII S R 4

*4 R R 45 SR
‘ ‘ SR Lea dB ()}
AU ) | AR A A A AL BE] (A1E]10:36)
PR AE HRE SEhRE
| RS nls 62.2 58.6 60.2
| AR S 12 59.1 53, 58.1
??129 TR | RFEMRS 3k 60.8 52.1 59.8
| RS nds 62.1 52.3 61.1
TS S h mss 60.3 52.4 59.3
P 1. EWW‘MH)}?’.W#EQI:\
2. REELR AR TR ERHEL

2.4 RAG P AGIE RIEK 5

*5 HALR ISR
5 BRGR g/
witeri | owme | G
e O 1#AfL 024 s hr O3# A hL
I 0.112 0.125 0.180
2018.11.29 | FOR4
IR 0.119 | 0.131 | 0.189

1y BRI s fr i L 1
2. KB SR TRV M 1
ok AR L Ak

&

6572551554100 5455525555771 54555 58885845 5578585558555

dhbk: WEAFMNCUESER 65 S Ginfheh: 4000-978-933 059186390107 f&3: 0591-86391891
k: hitpi//www.zkje168.com E-mail: 2816771619@qq.com W4 350008



[image: image58.png]AR PIRIEATRAT

3. KA AR E L L

4B

ik A
b
@ o
e AR R
ONFARBE R £fT
AR i

B 1 AN AR TR LA R A AR
Fobok 7S T 45 Hkok

oo ot 5011 008 5585555988555 75855 553855535888

bk FREEM A LK SHHC TS WIHLE: 4000-978-933  0591-86390107  {£3: 0591-86391891
Fbik: hupi/iwww.zkjc168.com E-mail: 2816771619@qq.com Hi5R: 350008



[image: image59.jpg]BEPHRAMEAARAT 6T ST @

4 REERETLE 2- 10

A
B 5 AL

e} 6 A28 R B 7 ASEBRER

@y 4 by

8 A4Hg R 69 A5HRSEHH B 10 h1smAREE
ok 4 £ H ook

wo: Hh e MK o M

bl FREFM T UK SEH6FSHE  Yiheg: 4000978933 0591-86390107 {52 0591-86391891
Fbk: hitp:fiwww.zkjc168.com E-mail: 2816771619@qq.com B3 350008




[image: image60.jpg]AT RWEAT LA HIH RTH @

B 1 (CTBUERD -

THAEH
RIS @ﬂmm R
SR W%ﬂzii{ifl’i e g CER
&

_upn BERNO  FERRNO  TAMKO
ek .

w R 3001
el

A - ki | BRI
@301T
wmmin| 2 2071

B e I IE————

Suhk: HRAEM N UK GHEE6 TS WM. 4000-978-933 0591-86390107 {4 K: 0591-86391891
FABk: hitp:/www.zkjc168.com E-mail: 2816771619@qq.com HB4R: 350008




5





回用于搅拌工序





5





混凝土搅拌设备清洗水





53.6





53.6





回用于搅拌工序





混凝土运输车辆清洗水





回用于搅拌工序





0.4





实验室废水





0.4





76.85





0.37





回用于搅拌工序





1.48





1.85





生活用水





2（蒸发）





14





16





回用于搅拌工序





地面冲洗水





单位：t/d





回用于搅拌工序





项目所在地





敏感目标





项目位置





图例





闽宏建材有限公司





宏飞搅拌站





高岐河





G70高速





蔗洲村





林地





福建工程学院





砂石料堆场





图例





沉淀池





消防水池





地磅





停车棚





3#搅拌楼





试验楼





本次扩建新增





2#搅拌楼





1#搅拌楼





办公楼














搅拌楼





卫生防护距离














本项目位置





图例





项目位置


一类工业用地





沉淀池





图例





项目





项目








_1234567890.unknown

