侯环评〔2021〕152号

生态环境行政主管部门审批（审查）意见：

福建众安药业有限公司报送的《福建众安药业有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、同意《福建众安药业有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》的环评内容，项目位于闽侯经济技术开发区南中路9号，拟拆除现有1台WNS2-1.25-Q的生物质蒸汽锅炉，新建设1台2吨/小时燃气锅炉,总投资50万元,环保投资3万元。

二、项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作（标准更新应按新标准执行）：

1、锅炉废气经低氮燃烧技术处理后执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，SO2≤0.0312t/a、NOx≤0.146t/a（实际新增指标总量来源于福建省排污权指标交易凭证）。项目应加强废气排放的控制和管理，确保废气经收集处理达标后排放。

2、项目应合理布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类排放限值。

3、生活垃圾委托环卫部门统一收集后及时清理外运。一般工业固体废物应综合利用妥善处置，严禁随意堆弃。

4、本项目应取得排污权指标后方可投产。

5、健全和完善企业的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护。落实事故应急处置和风险防范措施，确保环境安全，维护社会安定稳定。

6、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

三、项目应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后应按规定程序办理相关环保手续。我局委托福州市闽侯生态环境保护综合执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市生态环境局

2021年11月5日

经办：